Załącznik nr 1

## Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

1. Miejsce, adres:......................................................................................................................

2. Właściciel, zarządzający*:......................................................................................................

3. Tytuł własności .....................................................................................................................

4. Nazwa/ rodzaj wyrobu*

(płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie; płyty faliste azbestowo- cementowe;  rury i złącza azbestowo – cementowe, izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest;  wyroby cierne azbestowo – kauczukowe; przędza specjalna, w tym włókna azbestowo obrobione; szczeliwa azbestowe; taśmy tkane i plecione, sznury, sznurki; wyroby azbestowo – kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych; papier, tektura; inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione)

5. Ilość (m2, tony) ....................................................................................................................

Ilość podano na podstawie zapisu np. dokumentacja techniczna, spis z natury:.........................................................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji (według Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”)...................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia ...........................................

b) całkowitego usunięcia .....................................................................

8. Inne, istotne informacje o wyrobach np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym teren instalacji lub urządzenia zawierającego azbest .......................................................................................................................................................

Objaśnienia: *	Niepotrzebne skreślić

Data....................................					Podpis ...........................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie                        zostało zakończone

1. Miejsce, adres ....................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca*.........................................................................................................

3. Tytuł własności ..................................................................................................................

4. Nazwa/ rodzaj wyrobu*

( płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie; płyty faliste azbestowo- cementowe;  rury i złącza azbestowo – cementowe, izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest;  wyroby cierne azbestowo – kauczukowe; przędza specjalna, w tym włókna azbestowo obrobione; szczeliwa azbestowe; taśmy tkane i plecione, sznury, sznurki; wyroby azbestowo – kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych; papier, tektura; inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione)

5. Ilość (m2, tony) ....................................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ..................................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów: ........................................................................................

a) sposób ............................................................................................................................

b) przez kogo .....................................................................................................................

c) termin ............................................................................................................................

8. Inne istotne informacje  np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym...................................................................................................

……….................

(podpis)                   							Data ............................

Objaśnienia: *)	Niepotrzebne skreślić.

### Załącznik nr 3

# Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce / obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa:

.......................................................................................................................................................

Adres miejsca / obiektu / urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.......................................................................................................................................................

Pomieszczenie:.............................................................................................................................

Rodzaj / nazwa wyrobu :............................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony):..........................................................................................................

| Grupa/ Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. | Rodzaj azbestu |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest |  | 15 |
| III. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia (widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu) |  | 30 |
| 11. | Małe uszkodzenia (brak widocznych pęknięć), a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu) |  | 10 |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakiś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia ( do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych ( na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częstsze przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. | Usytuowanie wyrobu |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |
| Suma punktów oceny ............................................................................. |  |  |  |

# Stopień pilności I: (wymiana lub naprawa wymagana bezwzględnie): 65 i więcej punktów

# Stopień pilności II: (ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku): powyżej 35 do 60 punktów

# Stopień pilności III: (ponowna ocena w terminie do 5 lat): do 35 punktów

Uwaga:

podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

..............................................

data i podpis właściciela/ zarządcy

Załącznik nr 4

h 1= 40% H

H

h 2= 60% H