UZ.3411-1/09                                                                                               Sztutowo, 30.01.2009r.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę ul. Kanałowej (ciągu pieszo – jezdnego) w Sztutowie.

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie1:

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – „Przedmiar robót” w części Roboty drogowe na str. 4 w punkcie 10 ODWODNIENIE poz. 10.8

Prosimy o podanie ilości przedmiarowej.

Odpowiedź 1:

Ilość przedmiarowa dla pozycji 10.8 wynosi - 2 szt.

Pytanie 2:

Jakie należy zastosować słupy oraz oprawy oświetleniowe? W opisie technicznym jest mowa o słupach oświetleniowych  typu S-60, fundamentach F-150 oraz oprawach WSL 870 ze źródłami światła HST 70W/E, natomiast w zestawieniu materiałowym wyszczególnione zostały słupy Orion oc KC, fundamenty F100-43, oprawy Orion PS2 z lampą  SON-T Plus 70 W). Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności

Odpowiedź 2:

Należy zastosować elementy wymienione w opisie technicznym.

W załączniku Nr 5 do SIWZ  Dokumentacja Techniczna w „Projekcie budowy linii kablowej NN-0,4 kV Oświetlenia drogi gminnej Nr 180002G (ciąg pieszo-jezdny) ulicy Kanałowej w Sztutowie” zmienia się zestawienie materiałów następująco:

5. Zestawienie materiałów.

| Lp. | Nazwa materiału | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel YAKXS 4x35 mm2 | mb. | 394 |
| 2. | słup oświetleniowy typu S-60 | szt. | 8 |
| 3 | Uchwyt ŻF 75 | szt. | 3 |
| 4 | Fundament betonowy typu F150 | szt. | 8 |
| 5 | Śruba z nakrętką M16x400 | szt. | 32 |
| 6 | Podkładka kwadratowa do śruby M16 | szt. | 36 |
| 7 | Uchwyt dystansowy ENSTO | szt. | 3 |
| 8 | Zacisk odgałęźny AL./AL. SL 37.1 | szt. | 2 |
| 9 | Oprawa oświetleniowa WSL 870 z lampą HST 70W/E | szt. | 11 |
| 10 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 | mb. | 110 |
| 11 | Wkładki topikowe BiWts 6 A | szt. | 11 |
| 12 | Złącze słupowe TB-2. | szt. | 3 |
| 13 | Złącze słupowe TB-1 | szt. | 5 |
| 14 | Bednarka FeZn 254 mm | mb | 320 |
| 15 | Pręty miedziowane GALMAR 17,2 l = 1,5m | szt | 12 |
| 16 | Grot GALMAR | szt. | 2 |
| 17 | Złączka GALMAR | szt. | 10 |
| 18 | Uchwyt krzyżowy GALMAR | szt. | 13 |
| 19 | Rura ochronna AROT typu SV 75 | mb | 3 |
| 20 | Rura ochronna AROT typu DVK 75 | mb | 49 |
| 21 | Rura ochronna AROT typu SRS 75 | mb | 32 |
| 22 | Pokrywa zacisku SP 15 | szt. | 2 |
| 23 | Klamerka COT 36 | szt. | 8 |
| 24. | Taśma COT 37 | mb | 6 |
| 25. | Skrzynka bezpiecznikowa KH 00 | kpl. | 1 |
| 26. | Wysięgnik St/6k 1r (jednoramienny). | szt. | 5 |
| 27. | Wysięgnik St/6k 2r (dwuramienny). | szt. | 3 |

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zestawienia materiałów w projekcie budowlanym w stosunku do przedmiaru robót dotyczących min.:

- ilości słupów oświetleniowych (w zestawieniu materiałów – 4 szt., w przedmiarze – 8 szt.)

- ilości opraw oświetleniowych (w zestawieniu materiałów – 4 szt., w przedmiarze -11 szt.)

- długości kabla elektroenergetycznego (w zestawieniu materiałów – 167 m, w przedmiarze – 394 m).

Odpowiedź 3:

Do wyceny należy przyjąć obmiar z przedmiaru robót, ujętego w załączniku Nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 4:

Brak pozycji przedmiarowej na montaż wysięgników. Gdzie należy ująć koszta związane z montażem wysięgników na słupach oświetleniowych?

Odpowiedź 4:

Pozycja została ujęta w przedmiarze, w załączniku Nr 1 do niniejszego pisma.

Zgodnie z pkt. X ppkt.1) b SIWZ „Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo – wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem a robotami wykonanymi w rzeczywistości”.

W kosztorysie ofertowym należy zatem uwzględnić wszelkie pozycje i koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5:

Zamawiający w rozdziale X 1g wymaga dołączenia wykazu wykonanych (tj. rozpoczętych i zakończonych) w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje od poprzednich Zamawiających lub protokół odbioru końcowego wykonanych robót), z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 3; dla uznania ważności oferty należy wykazać wykonanie przynajmniej 1  roboty o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł i zakresie obejmującym zamówienie tożsame. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli wykonanie robót podobnych jak to zaznaczył w Załączniku Nr 3 – „wykaz robót podobnych do przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź 5:

Załącznik Nr 3 jest wzorem formularza, służącym do złożenia pewnych informacji wymaganych dla uznania ważności oferty. Nazwa formularza nie ma znaczenia, ważne jest aby na liście wykonanych robót znalazła się minimum jedna robota o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł i zakresie obejmującym zamówienie tożsame. Za zamówienie tożsame uznać należy roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. obejmujące budowę drogi o nawierzchni asfaltowej.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Zamawiający uwzględniając pytania oferentów modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadzając zmiany, o których mowa powyżej.

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

1) W załączniku Nr 6 do SIWZ „Przedmiar robót” w części Roboty drogowe w punkcie 9 Urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie, anuluj się pozycję „9.1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0.3 m2 - 3 szt”  oraz pozycję bez numeru „Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 - 5 szt” i zastępuje się je jedną pozycją o brzmieniu:

„9.1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2  -    8   szt.”

2) W załączniku Nr 6 do SIWZ „Przedmiar robót” zmienia się przedmiar robót dla części „Oświetlenie drogowe (uliczne)”.  Prawidłowy przedmiar stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego pisma.