UZ.3411-1/09                                                                                               Sztutowo, 03.02.2009r.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę ul. Kanałowej (ciągu pieszo – jezdnego) w Sztutowie.

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami) przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

W zamiennym przedmiarze robót, który został dołączony jako załącznik do udzielonych odpowiedzi              z dnia 30.01.2009r. zostały uwzględnione pozycje przedmiarowe z obmiarem =0. Są to:

- poz. Nr 17 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III – 0m

- poz. Nr 20 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – 0 pomiar

Ponadto w przedmiarze zamiennym brak jest pozycji dotyczącej wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, która z kolei znajdowała się w przedmiarze podstawowym. Prosimy                o wyjaśnienie wielkości obmiaru w pozycjach nr 17 i 20 (lub usunięcie tych pozycji z przedmiaru jeśli obmiar ma być równy 0) oraz informacje gdzie należy ująć koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Biorąc pod uwagę fakt, że oferowana cena będzie ceną ryczałtową i nie będzie ulegała zmianie bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a robotami wykonanymi w rzeczywistości przedmiar robót tym bardziej powinien w jak największym stopniu wiarygodnie odzwierciedlać zakres robót do wykonania aby Wykonawcy mieli równe szanse przedstawienia swojej oferty.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót zamiennym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ z dnia 30.01.2008r. należy:

- usunąć pozycję Nr 17 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III – 0m

- zmienić treść pozycji Nr 20 na Sprawdzanie i pomiar 1 –fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – pomiar 11

Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem XVI SIWZ oraz zgodnie z  § 4 ust. 2 o) oraz § 7 ust. 2 f) załącznika Nr 4 do SIWZ Projekt umowy, cena podana w ofercie przez Wykonawcę powinna zawierać wszelkie koszty, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (również w branży oświetleniowej).

Wykonawca koszty inwentaryzacji powykonawczej może ująć w jednej pozycji kosztorysu ofertowego lub rozbić na poszczególne branże wymagające wykonania inwentaryzacji.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Zamawiający uwzględniając pytanie oferenta modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadzając zmiany, o których mowa powyżej.