UZ.3411-4/09                                                                                 	       Sztutowo, dnia 22.05.2009r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zakup i montaż wykładziny antypoślizgowej w Zespole Szkół w Sztutowie.

- Zamawiający

Wójt Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

www.sztutowo.ug.gov.pl

info@sztutowo.ug.gov.pl

Godziny urzędowania:  Pn, Wt, Czw, Pt -    730- 1530

Śr  -  800 – 1600

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwaną dalej ustawą.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wykładziny antypoślizgowej w budynku Zespołu Szkół w Sztutowie - na istniejącym podłożu z lastryko.

  - Wykładzinę antypoślizgową należy ułożyć na parterze budynku, na powierzchni ok. 600m2 , w niżej wymienionych ciągach komunikacyjnych budynku:

- łącznik główny przy wejściu do budynku (wraz z dwoma przedsionkami);

- łącznik prowadzący do sali gimnastycznej;

- hol w skrzydle południowo – wschodnim;

- hol w skrzydle administracyjno-żywieniowym ;

- hol w skrzydle północno-wschodnim

Rysunek parteru Zespołu Szkół w Sztutowie z zaznaczoną powierzchnią, na której należy ułożyć wykładzinę stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca wykonywania robót oraz dokonania dokładnych pomiarów powierzchni przed przystąpieniem do przetargu. W tej sprawie należy kontaktować się z inspektorem Urzędu Gminy w Sztutowie – Panem Stanisławem Tomczykiem tel. 055 247 81 51.

  - Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

    - wykonanie warstwy niwelująco - wyrównawczej samopoziomującej grubości 3mm, zatartej na gładko;

    - wykonanie posadzki z wykładziny PCV, o poniższych parametrach:

- wykładzina antypoślizgowa posiadająca wysoki współczynnik tarcia kinetycznego gwarantowany poprzez opiłki korundu oraz barwiony kwarc (lub inne równoważne),

- homogeniczna i jednorodna w strukturze i wzorze przez całą jej grubość,

- trudnopalna,

- gr. 2 mm

- o współczynniku antypoślizgowości R-9

- odporna na ścieranie (grupa T)

- klejona do podłoża

- układana wykładzina stanowić ma połączenie dwóch kolorów wybranych ze wzornika dostarczonego zamawiającemu przez wykonawcę. Kolor I jako kolor główny i kolor II jako 40 cm obrzeże przechodzące w cokół do wysokości 10 cm.

c) zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych na posadzkach;

d) cokolik wywinięty na ścianę na wysokość 10cm z listwą wyobleniową;

e) listwy progowe.

- Zastosowane materiały muszą być potwierdzone aktualnymi aprobatami technicznymi, atestami higienicznymi dopuszczającymi do stosowania w obiektach oświatowych.

#### Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają Specyfikacje Techniczne dla Zakupu i montażu wykładziny antypoślizgowej w Zespole Szkół w Sztutowie, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :

45432130-4 Pokrywanie podłóg

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

- Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od 13.08.2009r. do 30.08.2009r.

- Informacja o podwykonawcach

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  - O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

    - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia". Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1;

- oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru –Załącznik Nr 2;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz wykonanych (tj. rozpoczętych i zakończonych) w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i  wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje od poprzednich Zamawiających lub protokół odbioru końcowego wykonanych robót), z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 3; dla uznania ważności oferty należy wykazać wykonanie przynajmniej 1  roboty o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł;

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- oświadczenie o zapoznaniu się z miejscem i zakresem wykonywania robót – Załącznik Nr 4

- Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

        - Oferta wspólna

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy, w takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy.

- Oferta wspólna dwóch lub więcej Wykonawców musi spełniać następujące wymagania:

- dokumenty i oświadczenia, takie jak:

- formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ)

- wykaz robót (załącznik Nr 3 do SIWZ)

- oświadczenie o zapoznaniu się z miejscem i zakresem wykonywania robót (załącznikNr4do SIWZ)

podpisują wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum) lub pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum;

- dokumenty i oświadczenia, takie jak:

- oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych (zał. Nr 2 do SIWZ),

- odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego,

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego

składa każdy z Wykonawców w imieniu własnym.

- przy składaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie ze wskazaniem numeru postępowania i skierowane na adres Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualna modyfikacja będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie z zastrzeżeniem pkt. 6.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

  - pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,

  - modyfikacje treści SIWZ,

  - wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty

  - wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

  - informacja o poprawieniu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy,

  - oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

  - wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

  - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

    - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

    - Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesiona z datą tego dnia.

    - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest:

Ewa Wiśniewska – inspektor UG w Sztutowie

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

# Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu do składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Przygotowanie oferty:

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym;

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

  - Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowania wyłącznie jedną ofertę;

  - Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;

  - Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;

  - Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być opatrzona klauzulą “Za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (każda strona);

  - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;

  - Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane;

  - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

  - Wszystkie strony (zaleca się ponumerowanie wszystkich stron), powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty;

  - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie (bez nazwy wykonawcy);

  - Opakowanie/koperta zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:Wójt Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

Oznakowane następująco:  „Zamówienie UZ.3411-4/09”

- W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego;

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty;

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

- W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2009r. do godz. 1100 w:

sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

W dniu 15.06.2009r. o godz. 1115

w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 8

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

- Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana i cena.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, wraz z podatkiem VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności musi obejmować dostawę i montaż wykładziny oraz wszelkie towarzyszące materiały i roboty, a także inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia jak m.in.: koszty robót przygotowawczych, porządkowych i zabezpieczających; ubezpieczenia budowy; zapewnienia warunków BHP i p. poż. oraz inne koszty wynikające z umowy.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena ryczałtowa | 100 |

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:

ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100, gdzie

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Stegnie Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040

z podaniem tytułu wpłaty:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy UZ.3411-4/09.”.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi.

- Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi na wykonane roboty.

- W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

- Warunki umowy

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji.

- Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z przepisami działu VI  Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami).

- Załączniki

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych

Załącznik Nr 3 – wykaz robót

Załącznik Nr 4 – oświadczenie o zapoznaniu się z miejscem i zakresem wykonywania robót

Załącznik Nr 5 - projekt umowy

Załącznik Nr 6 - Specyfikacje Techniczne

Załącznik Nr 7- Rysunek parteru Zespołu Szkół w Sztutowie

______________________________

Podpis zamawiającego

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

- Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	............................................................................................................................................................

Siedziba: ........................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: 	....................................................

Numer telefonu: ....................................... 	Numer faksu   ............................................

Numer REGON    .........................................      Numer NIP:     .............................................

- Dane dotyczące zamawiającego

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110  Sztutowo

- Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: UZ.3411-4/09, przedmiot zamówienia:

Zakup i montaż wykładziny antypoślizgowej w Zespole Szkół w Sztutowie, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena ryczałtowa brutto ................................................................zł

(Słownie:..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................)

w tym podatek VAT (22 %) ……………………………………………………. zł

(Słownie: …………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………)

- Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w terminie: od 13.08.2009r. do 30.08.2009r.

- Osoba/osoby wyznaczona/e do kontaktów z Zamawiającym

......................................................................    tel. ………………………., faks .............................................

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

....................................................................... tel. ……..........................., faks..........................................

-----------------------------------------

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

str. 1/2

- Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że:

1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2) Uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.

4) Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i przyznania nam zamówienia do:

- podpisania umowy w formie zgodnej z załącznikiem Nr 4 w terminie i miejscu wskazanym przez

Zamawiającego.

- wpłacenia/wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny brutto,

podanej w niniejszym formularzu ofertowym.

5)Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie niżej wymienionych części zamówienia:

- …………………….…..

- …………………………

- ……………………

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) …………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………

d) …………………………………………………………………………………………

e) …………………………………………………………………………………………

f) …………………………………………………………………………………………

g) …………………………………………………………………………………………

h) …………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na …....................... ponumerowanych stronach.

_______________                                               ______________________________

Data                                                                       Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

str. 2/2

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

Przedmiot zamówienia: Zakup i montaż wykładziny antypoślizgowej w Zespole Szkół w Sztutowie

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3

WYKAZ ROBÓT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I  WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  ZREALIZOWANYCH PRZEZ OFERENTA W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT

Przedmiot zamówienia: Zakup i montaż wykładziny antypoślizgowej w Zespole Szkół w Sztutowie

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

| Rodzaj zamówienia | Wartość zamówienia | Procentowy udział w realizacji zamówienia | Czas realizacji | Zamawiający | Wymagania specjalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Do powyższego załącznika należy dołączyć dokumenty potwierdzające (np. referencje lub protokoły odbioru końcowego) należyte wykonanie robót (minimum 1 robota o wartości 60.000 zł).

______________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4

Oświadczenie

o zapoznaniu się z miejscem i zakresem wykonywania robót

#### Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z miejscem i zakresem wykonywania prac polegających na  Zakupie i montażu wykładziny antypoślizgowej w budynku Zespołu Szkół                       w Sztutowie - będących przedmiotem postępowania Nr UZ.3411-4/09 o udzielenie zamówienia publicznego  i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

---------------------------------------------

Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5

Projekt Umowy Nr We.3411-4/09

W dniu …………….. w Sztutowie pomiędzy Gminą Sztutowo, reprezentowaną przez:

Stanisława Kochanowskiego   -    Wójta Gminy

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

firmą

……………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na zakupie i montażu wykładziny antypoślizgowej w Zespole Szkół w Sztutowie, szczegółowo opisane w SIWZ.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

  - Oferta wykonawcy;

§ 2

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie od 13.08.2009r. 30.08.2009r.

- Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę                               o zakończeniu robót  i gotowości do odbioru końcowego, jeśli roboty zostaną odebrane.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................... złotych brutto (słownie...................................................).

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przelewem na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

§ 4

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania wykonawcy placu budowy,

  - wskazania miejsca zagospodarowania zaplecza,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego

  - odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przejęcia i zorganizowania placu budowy i zaplecza budowy,

  - rozpoczęcia realizowania umowy niezwłocznie po przejęciu placu budowy,

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

  - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

  - dbania o należyty porządek na terenie budowy,

  - właściwego nadzoru i przestrzegania przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich;

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; składowania materiałów, urządzeń pomocniczych oraz urządzeń prowizorycznych w przeznaczonych do tego miejscach jak również prawidłowego składowania i usuwania odpadów;

  - wykonania robót budowlanych z własnego materiału i własnym sprzętem oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z poborem wody i energii;

  - czasowej organizacji ruchu,

  - pełnego ubezpieczenia budowy,

  - przerwania robót na żądanie zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

  - natychmiastowego przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

  - po zakończeniu robót, uporządkowania terenu budowy i zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad.

§ 5

- Strony ustalają, że zakres robót Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

- W przypadku zamiaru wykonania części robót za pomocą podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy na roboty budowlane z podwykonawcą po uzyskaniu wymaganej zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zawarcie przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 2 zdanie drugie, stosuje się odpowiednio.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego  żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 6

- Wykonawca po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, możliwości i doświadczenie dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie – …………………………………..

- Nadzór  nad  realizacją  robót z  ramienia  Zamawiającego  sprawować będzie: Stanisław Tomczyk.

§ 7

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe i ulegające zakryciu.

- Razem z pisemnym zgłoszeniem wykonania robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

- Jeżeli Zamawiający uzna, że przedmiot umowy został wykonany, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia wykonania robót i gotowości do odbioru.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół odbioru robót w terminie 14 dni od spełnienia wymagań określonych w ust. 3 lub 4.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługuje możliwość odmowy odbioru końcowego do czasu usunięcia wad. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania kolejnego terminu odbioru.

§ 8

- Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego lub  w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 7 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, tj. …………… zł (słownie: …………………………….. ), w formie ……….. .

2.   Podział zabezpieczenia:

  - 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie do 30 dni po ostatecznym odbiorze robót;

  - 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy roszczeniom z tytułu rękojmi i gwarancji i zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 10

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Kary te będą naliczane w następujący sposób:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne, w wysokości:

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie robót, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

- 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- 20 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne, w wysokości:

- 20 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 11.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§11

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 12

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający:						Wykonawca: