Uzupełnienie opisu do pozycji 62 przedmiaru robót

62. Kalkulacja własna – klapa dymowa z osprzętem

Montaż klapy dymowej z osprzętem – trzy czujki dymowe, okablowanie, zasilanie mechaniczne klapy, włącznik uruchomienia klapy.