Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
z dnia 23.10.2020 r.

Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia

L.P	NAZWA TOWARU	OPIS
Fizyka
1	Pakiet fizyka 1	Ramka do demonstracji pola magnetycznego (Plastikowa ramka z białym tłem zawierające proszek magnetyczny w roztworze na bazie wody do prezentowania pola magnetycznego.) Zestaw do testowania materiałów magnetycznych - (Zbiór 20 różnego rodzaju obiektów: magnetycznych i niemagnetycznych) Przyrząd do demonstracji pola magnetycznego - magnes podkowiasty Przyrząd do demonstracji pola magnetycznego - magnesy sztabkowe Magnes neodymowy Igła magnetyczna Maszyna elektrostatyczna Wimshursta Turbina wodna Wahadło Newtona / Elektroskop listkowy / Zestaw kostek do wyznaczania gęstości metali / Sprężyna Slinky do demonstracji drgań podłużnych. Zestaw do badania prawa Archimedesa (W składa zestawu wchodzi:siłomierz, blok plastikowy z hakiem, plastikowe naczynie wypornościowe, pojemność 250 ml) Model działania siły bezwładności Okresowy układ pierwiastków - fizyczny (plansza jednostronna MONO, format 160 x 120 cm) Plansza dydaktyczna - podstawowe wzory fizyczne (wym. 70 x 100 cm) Zestaw elektroniczny 100 - (Zestaw zawiera 31 elementów: • Podkładka o wym. 27,8 x 19,8 cm, 1 szt. • Przewód el. z 1 połączeniem, 3 szt. • Przewód el. z 2 połączeniami, 6 szt. • Przewód el. z 3 połączeniami, 3 szt. • Przewód el. z 4 połączeniami, 1 szt. • Przewód el. z 5 połączeniami, 1 szt. • Przewód el. z 6 połączeniami, 1 szt. • Układ dźwiękowy, 1 szt. • Przełącznik, 1 szt. • Przełącznik z przyciskiem, 1 szt. • Opornik światłoczuły, 1 szt. • Czerwona dioda LED, 1 szt. • Żarówka 3V z oprawką, 1 szt. • Uchwyt na baterie AA, 1 szt. • Głośnik, 1 szt. • Układ scalony Muzyka, 1 szt. • Układ scalony Alarm, 1 szt. • Układ scalony Kosmiczna bitwa, 1 szt. • Silnik ze śmigłem, 1 szt. • Opornik 100 , 1 szt. • Drut łączący (czarny), 1 szt. • Drut łączący (czerwony), 1 szt.) Miernik cyfrowy - Kompas śr. 5 cm - Krążek Newtona - 1 szt. Zestaw soczewek ze stojakiem Zestaw sprężyn metalowych Oprawka do żarówek - (Plastikowa oprawka z gniazdem na żarówkę E10 (śr. 10 mm). • wym. 7,4 x 3,4 x 2,2 cm) Zestaw siłomierzy 6 szt. Pryzmat szklany - trójkątny Silniczek elektryczny
2	Wózki do badania tarcia	Zestaw klocków wykonanych z płyty pilśniowej, do demonstracji prostych doświadczeń z tarciem. 5 rodzajów powierzchni: flizelina, gładka płyta, papier ścierny, guma, pianka. # 10 szt. # wym 9,5 x 7 x 2 cm # wym. wgłębienia 7 x 4,5 x 1 cm
3	Statek z napędem powietrza	Statek z napędem zasilanym powietrzem za balonu. Wykonany z drewna. (wym. 13 x 6,5 x 5 cm)
4	Wózki do doświadczeń z mechaniki	Zestaw do doświadczeń mechanicznych, składa się z dwóch wózków i czterech ciężarków, które można nakładać na wózki, aby zmienić ich masę. Wykonane z metalu, wym. 15 x 8 x 4,5 cm, 4 okrągłe odważniki x 250 g
5	Przyrząd do demonstracji fal poprzecznych i podłużnych (falownica)	Urządzenie jest wyposażone w wał z uchwytem, który po obróceniu działa na szereg pionowych prętów. Na rączce znajduje się skala stopniowa (360 stopni), umożliwiająca odczytanie kąta fazowego. Wykonana z tworzywa sztucznego i metalu. # wym. 45 x 10 x 29 cm
6	Kosz próżniowy z dzwonkiem elektrycznym	Zawartość zestawu: szklany klosz, podstawa z zaworem przyłączeniowym do pompki próżniowej, dzwonek wraz z zestawem baterii.
7	Zestaw pałeczek do elektryzowania	Zestaw pałeczek do demonstracji przenoszenia ładunków. Zestaw zawiera 1x pałeczka ebonitowa , 1x pałeczka akrylowa, 1x pałeczka szklana pusta, 1x pałeczka szklana mosiężna/szklana
8	Obwody elektryczne – zestaw do nauki – 3 szt.	Zestaw do nauki o obwodach elektrycznych. W skład zestawu wchodzą:. 6 komponentów w przezroczystych obudowach, 4 akumulatory, 1 stacja dokująca, 2 oprawki i żarówki, 1 brzęczyk, 1 przełącznik wciskany, 1 światło LED, 1 silnik, 5 czarnych kabli jack, 5 czerwonych kabli jack, 1 futerał do przechowywania
9	Eksperymenty – obwód prądu – 2 szt.	Zestaw edukacyjny do montażu obwodów elektrycznych. W skład zestawu wchodzą: 4 podkładki o wym. 12 x 8 cm, 10 kabli ze złączami o dł. 23 cm, 2 moduły na baterię o wym. 8 x 2 cm, 4 kostki-złącza o wym. 2 x 2 cm, 2 przełączniki o wym. 2 x 2 cm, 2 oprawki z żarówkami o wym. 2 x 5 cm, zasilacz o wym. 4 x 5 x 3 cm, kółko piankowe o śr. 9 cm
10	Zestaw magnetycznych atrakcji	Zestaw zabawek mających na celu wyjaśnienie działania magnesu, wytwarzającego pole magnetyczne i jego rolę w środowisku. Gra składa się z zestawu magnesów zróżnicowanych wielkością, kolorem, kształtem oraz z samochodzików. Dołączona jest instrukcja kierująca graczem w czasie kolejnych zadań edukacyjnych. Zestaw zawiera: 2 magiczne różdżki, 1 linijka, 1 stojak, 2 samochód za zderzakiem, 2 postacie, 2 pudełeczka z drobinkami żelaza, 8 pierścieni z magnesem
11	Zestaw magnetyczny 44 el – 2 szt.	Zestaw magnesów, kompasów i innych elementów do doświadczeń na lekcjach fizyki. Zawartość - 44 elementy: sztabki magnetyczne, krążki magnetyczne z jarzmem, okrągłe i kwadratowe magnesy, sztabki ferrytowe, krążki ferrytowe, podkowiasty magnes, okrągła tacka z opiłkami żelaza, para magnesów w obudowie z tworzywa, kwadraty z folii magnetycznej, czarne kompasy, metalowe dyski.
12	Igła magnetyczna – 4 szt.	Mocowana na podstawie • wykonana z metalu i plastiku • dł. 3 cm
13	Zestaw soczewek ze stojakiem	Szklane soczewki - śr. 50 mm - 6 typów: dwuwypukła, dwuwklęsła, płasko-wypukła, płasko-wklęsła, wklęsło-wypukła skupiająca, wklęsło-wypukła rozpraszająca - drewniane pudełko - drewniany stojak ze szczeliną w kształcie V
14	Pojazd do demonstracji 3 zasady dynamiki Newtona – 2szt.	Pojazd służy do demonstracji wzajemnego oddziaływania ciał, zasilany 2 bateriami typu AA. (wym. wózka 14 x 7 x 3 cm, wym. płytki 12 x 11 cm)
15	Zestaw kostek o różnych objętościach i różnych masach	Zawartość: 10 sześcianów: miedź, mosiądz, żelazo, cynk, aluminium, akryl, plastik, drewno miękkie, drewno twarde, nylon, zamykane pudełko. Wymiary pojedynczego sześcianu: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm
16	Zestaw kostek do wyznaczania gęstości metali	Zestaw brył do wyznaczania gęstości ciał służy do demonstrowania i omawiania wzajemnych zależności między masą, objętością i gęstością. Kostki wykonane z aluminium, cynk, ołów, miedź, mosiądz, żelazo (wym. 1 x 1 x 1 cm, 2 x 2 x 2 cm i 3 x 3 x 3 cm)
17	Waga elektroniczna	Edukacyjna waga elektroniczna z wyświetlaczem LCD. Działa w zakresie 0,1-500 g, a średnica szalki to 120 mm. Dane techniczne: Średnica szalki - 120 mm. Maksymalne obciążenie - 500 g. Obudowa wykonana z tworzywa ABS. Wyposażona w wyświetlacz LCD. Czas pracy na zasilaniu bateryjnym - 300 godzin. Wymiary: 140 x 200 x 40 mm. Czas stabilizacji: 3 sekundy.
18	Plansza dydaktyczna jednostki układu SI	Plansza fizyczna sporządzona techniką notatek rysunkowych. W przystępny sposób prezentuje jednostki układu SI. Plansza jest wykonana z tworzywa - wym. 80 x 100 cm
19	Plansza dydaktyczna jednostki miar i wag	Plansza fizyczna sporządzona techniką notatek rysunkowych. W przystępny sposób prezentuje jednostki miar i wag. Plansza jest wykonana z tworzywa - wym. 80 x 100 cm
20	Fizyczne domino – Wielkości fizyczne – 6 szt.	Gra typu memory polega na dobieraniu elementów w pary. Zawartość: 30 tafelków, drewniana skrzynka, instrukcja
21	Fizyczne domino – Przemiany energii – 6 szt.	Gra typu memory polega na dobieraniu elementów w pary. Zawartość: 30 tafelków, drewniana skrzynka, instrukcja
22	Multimedialne pracownie przedmiotowe – fizyka kl.7-8 licencja dla nauczyciela	Program dydaktyczny do nauki fizyki w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej. / Program obejmuje 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli. Program działa zarówno na tablecie, jak i tablicy/monitorze interaktywnym. / Multimedialny program MPP Fizyka obejmuje: / 13 zagadnień / 39 lekcji (po 13 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się") / 592 ekrany, 373 zadania, 10 filmów, 12 symulacji, 52 zasoby interaktywne / 13 gier dydaktycznych / 3 plansze interaktywne / zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym. / Zagadnienia opracowane w MPP FIZYKA 7-8: / Zjawiska cieplne / Ruch drgający i fale / Elektrostatyka / Energia / Fale elektromagnetyczne / Hydrostatyka i aerostatyka / Magnetyzm / Optyka / Prąd elektryczny / Ruch / Siły / Właściwości materii / Świat fizyki
23	Didaktyka – Fizyka 1	Multimedialny program dydaktyczny przeznaczony dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. Zawiera przykłady i zadania interaktywne oraz umożliwia sprawdzenie wiadomości przyswojonych przez uczniów z różnych działów fizyki. Do wykorzystania na tablicach interaktywnych, ale istnieje także możliwość drukowania ćwiczeń i testów. / Program obejmuje ćwiczenia interaktywne z różnych działów fizyki, takich jak: mechanika i energia, ciepło, optyka czy elektryczność; poruszane są także zagadnienia z historii fizyki. W zadaniach wymagających obliczeń pośrednich, uczniowie mają do dyspozycji kalkulator oraz brudnopis.
24	Didaktyka – Fizyka 2	Multimedialny program edukacyjny jest przeznaczony do ćwiczenia i utrwalania wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w zakresie mierzenia i obliczania wielkości fizycznych. Zawiera zadania tworzące ciekawą i szeroką paletę, na którą składają się ćwiczenia interaktywne, na przykład mierzenie objętości i gęstości cieczy, temperatury, natężenia prądu i napięcia, określanie biegunów magnetycznych oraz kierunku prądu w zwojnicy, składanie sił, obliczanie wielkości i położenia obrazu lub przedmiotu, określanie ładunku naelektryzowanych ciał itp. Podczas wykonywania zadań dzieci mają do dyspozycji różne narzędzia pomiarowe i przyrządy - takie, jak w prawdziwym laboratorium. Działy tematyczne: Symulacja pomiaru - objętości cieczy, siły, gęstości, natężenia prądu elektrycznego i napięcia, temperatury Elektromagnetyzm – prawo Ampera i reguła Lenza, prąd zmienny (częstotliwość, okres, amplituda), transformator Mechanika – składanie sił, siła tarcia, prasa hydrauliczna, pływanie ciał Optyka - właściwości obrazu i przedmiotu – zwiercadło i soczewka Prąd elektryczny – symbole elektryczne, symbole na przyrządach, elektrostatyka, rezystor i potencjometr
25	Organizer duży 4 szt.	Składany organizer, wykonany z plastiku, wymiary 25,8 x 15,2 x 19,8 cm.
26	Wizualizer	Kluczowe cechy Wyraźne, płynne obrazy: Kamera Full HD 1080p i częstotliwość odświeżania ekranu 30 kl./s Uchwyć każdy szczegół: 12-krotny zoom optyczny i 10-krotny zoom cyfrowy, automatyczne ustawianie ostrości za pomocą jednego dotknięcia i funkcja stop-klatki Duży obszar przechwytywania w formacie A3: Doskonały do wyświetlania map, szczegółowych diagramów i obiektów 3D Podświetlenie słabo widocznych obiektów: Wbudowana lampa LED
27	Laptop	Laptop o parametrach minimalnych: • Ekran o przekątnej 15,6 cali • Procesor: Intel Core i7 • Pamięć RAM: 8 GB • Dysk: 256 SSD • Brak wbudowanego napędu optycznego • Złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD • Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 • System operacyjny: Windows 10 Pro (64 Bit) EDU
28	Waga szalkowa metalowa + odważniki	Cechy: Metalowa solidna waga, wymiar 14 x 17 x 40 cm, dokładność +/- 1g, maks. nośność 2 kg. W zestawie komplet odważników
29	Statyw laboratoryjny – 4 szt.	Statyw z metalową podstawą do wykonywania doświadczeń na lekcjach. W skład zestawu wchodzą: 2 pierścienie (duży i mały), 2 zaciski do probówek, 2 zaciski pionowe, 1 zacisk poziomy. Wymiary podstawy: 20 x 12,5 cm
30	Latarka LED z wskaźnikiem laserowym	Cechy: metalowa obudowa źródło światła - 8 super-jasnych LED strumień świetlny 45lm, wbudowany wskaźnik laserowy laser class II; P < = 1 mW; l = 650 nm (DIN 60825-1:2008-05) dwu funkcyjny włącznik soft-touch (latarka / wskaźnik laserowy) zasilanie - 3 baterie AAA (w zestawie) czas świecenia: ok 12 godz na 1 komplecie baterii wymiary latarki: fi28x110mm
31	Multimetr	Poręczny multimetr z dodatkową funkcją pomiaru temperatury / Parametry techniczne: 3 1/2 wyświetlacz LCD 12 mm, zasilanie: 9V bateria, waga: 120 g, wym. 70 x 140 x 30 mm
32	Zestaw pryzmatów	Zestaw różnej długość pryzmatów / Zawartość: 7 pryzmatów, wykonane z akrylu, dostarczane w pudełku ochronnym.
33	Interaktywne plansze przyrodnicze fizyka – kl.7,8	Multimedialne zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monitorach interaktywnych, na które składają się interaktywne plansze, symulacje i inne pomocne treści do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć. → Setki zdjęć i ilustracji → Dziesiątki animacji i filmów → 80 zagadnień z każdego przedmiotu! Licencja: 3 licencje bezterminowe
34	Zestaw ciężarków z haczykiem	Zestaw 7 ciężarków z haczykami umieszczonych w pudełku z tworzywa sztucznego. Wykonane z chromowanej stali. 200gx2, 50gx2, 20gx2, 10gx1.
Chemia
35	Monitor interaktywny	Cechy wyróżniające: / Przekątna ekranu: 65 cali; Rozdzielczość: 3840 × 2160 (UHD 4K); Format ekranu : 16:9; Typ panelu : IPS; Jasność: 400 cd/m²; Czas reakcji: 6,5 ms; Nakładka dotykowa; System Android OPS
36	Laptop	Cechy wyróżniające: Ekran o przekątnej15,6 cala; Procesor Intel Core i7; Pamięć: 8GB RAM; Dysk 256 SSD; System operacyjny- Windows 10; Złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD
37	Chemia- program multimedialny dla klas VII- VIII	Zawartość: Multimedialny program, który obejmuje: / Gry dydaktyczne; Plansze interaktywne; Filmy; Symulacje; / Animacje; Powtórki wiedzy; Możliwość wysyłania uczniom lekcji, w celu powtórzenia materiału; Możliwość zadawania lekcji jako praca domowa; Możliwość pracy z uczniami na tablicy interaktywnej grupowo; Możliwość pracy bez dostępu do Internetu.
38	Model atomu ( 4 sztuki)	Zestaw magnetyczny do budowania modeli atomów, jonów. Model oparty o teorie budowy atomu według N. Bohra. / W skład zestawu wchodzą trzyczęściowe pudełko: pokrywka i część dolna z oznaczonymi czterema powłokami elektronowymi. 30 protonów, 30 elektronów, 30 neutronów. Średnica 23 cm.
39	Chemiczne memory- Węgiel i jego związki (4 sztuki)	Gra dydaktyczna ucząca odczytywania symboli i wzorów związków organicznych. / Zawartość: -skrzynka z drewna o wym. 22,5 x 10 x 5,5 cm -40 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
40	Chemia- program multimedialny dla klas VII- VIII	Program, który obejmuje następujące działy tematyczne: / Skład materii – mieszaniny, atomy, molekuły, jony / Terminologia – pierwiastki, halogenki, tlenki i siarczki, kwasy, wodorotlenki, sole / Procesy chemiczne – wiązania i rozkład, reakcje tlenu z wodą, neutralizacja, powstawanie soli, reakcje redoks / Rozwiązywanie zadań – cząsteczki masy, ilość materiału i masa molowa, stężenie molowe, rozwiązywanie równań chemicznych / Związki organiczne – węglowodory, pochodne węglowodorów, reakcje związków organicznych. / Program który obejmuje ćwiczenia interaktywne z różnych działów chemii, takich jak np.: budowa atomu, elektronowe modele molekuł, okresowy układ pierwiastków, tworzenie wzorów chemicznych i równań, tworzenie związków organicznych itp. / Program edukacyjny jest dostępny online, nie trzeba go instalować, ponieważ działa w dowolnej przeglądarce, jest także przeznaczony do wszystkich typów tablic interaktywnych. Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dzięki czemu istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem.
41	Interaktywne plansze chemiczne.	Zawartość: / 80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi: / pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające chemię w sposób silnie nawiązujący do życia codziennego, / interaktywne zasoby oparte m.in. na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, schematach, modelach, wzorach i ilustracjach, / symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowanych procesów, / filmy przedstawiające reakcje chemiczne przeprowadzone zarówno w laboratorium, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu, / trójwymiarowe, obracalne modele cząsteczek, / układ okresowy pierwiastków chemicznych, schematy i wzory w interaktywnej formie.
42	Chemiczne memory- Kwasy i wodorotlenki (3 sztuki)	Gra dydaktyczna ucząca odczytywania symboli i wzorów związków organicznych. Pomaga utrwalić budowę, nazwy i właściwości dotyczące najprostszych związków reprezentujących kwasy i wodorotlenki. / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 22,5 x 10 x 5,5 cm / -40 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
43	Chemiczne memory- budowa materii. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. (3 sztuki)	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 22,5 x 10 x 5,5 cm / -40 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
44	Chemiczne memory- budowa materii. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. (3 sztuki)	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 22,5 x 10 x 5,5 cm / -40 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
45	Chemiczne memory- wiązania i reakcje chemiczne. (3 sztuki)	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 22,5 x 10 x 5,5 cm / -40 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
46	Chemiczne memory- gazy i ważne tlenki. (3 sztuki)	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 22,5 x 10 x 5,5 cm / -40 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
47	Chemiczne memory- między chemią a biologią. (3 sztuki)	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 22,5 x 10 x 5,5 cm / -40 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
48	Chemiczne memory- między chemią a biologią. (3 sztuki)	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 22,5 x 10 x 5,5 cm / -40 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
49	Chemiczne memory- pochodne węglowodorów. (3 sztuki)	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 22,5 x 10 x 5,5 cm / -40 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
50	Chemiczne memory- rodzaje i przemiany materii. (3 sztuki)	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 22,5 x 10 x 5,5 cm / -40 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
51	Uchwyt ścienny do montażu monitorów interaktywnych.	Maksymalny udźwig: 160kg / Wielkość monitora: 55-98 / Standard do 800x600mm
52	Domino chemiczny- kwasy i wodorotlenki (3 sztuki).	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 17,5 x 10,5 x 5,5 cm / -30 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
53	Domino chemiczny- atom i cząsteczka (3 sztuki).	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 17,5 x 10,5 x 5,5 cm / -30 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
54	Domino chemiczny- sole (3 sztuki).	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 17,5 x 10,5 x 5,5 cm / -30 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
55	Domino chemiczny- symbole i wzory (3 sztuki).	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 17,5 x 10,5 x 5,5 cm / -30 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
56	Domino chemiczne- węglowodory i pochodne węglowodorów (3 sztuki).	Gra dydaktyczna / Zawartość: / -skrzynka z drewna o wym. 17,5 x 10,5 x 5,5 cm / -30 płytek ze sklejki o wym. 4 x 8 cm
57	Zestaw plansz dydaktycznych- Chemia ogólna	Zawartość: / Plansza dydaktyczna - Układ okresowy pierwiastków Plansza dydaktyczna - Skala elektroujemności Plansza dydaktyczna - Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli Plansza dydaktyczna - Węglowodory Plansza dydaktyczna - Kwasy nieorganiczne tlenowe Plansza dydaktyczna - Rozpuszczalność substancji w wodzie Plansza dydaktyczna - Tlenki Plansza dydaktyczna - Pochodne węglowodorów Plansza dydaktyczna - Promieniotwórczość Plansza dydaktyczna - Wiązania chemiczne w cząsteczkach Plansza dydaktyczna - związki nieorganiczne Plansza dydaktyczna - Budowa materii Plansza dydaktyczna - Stany skupienia materii
58	Układ okresowy pierwiastków chemicznych.	Format: 160x120cm / Plansza jednostronna / Czytelne wzory i kolory / Laminowana lub drukowana na tkaninie winylowej / Oprawiona w drewniane wałki z zawieszką.
59	Modele atomów.	Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej. / Zestaw zawiera: / Łączniki symbolizujące wiązania (łączniki pojedyncze, podwójne, potrójne); / 185 ulek-symbolizujących atomy o średnicy 17 i 23mm.
60	Wieszak na plansze	Liczba haczyków- 15 / Wymiary: 90x150x123
61	Zestaw klasowy do wykonywania doświadczeń	Zestaw zawiera: 10 dużych probówek z nakrętkami, 10 próbek z rosnącymi kryształami, kubeczki, pipety, mieszadełka, karty pracy, instrukcje.
62	Zestaw klasowy do wykonywania doświadczeń mających na celu	Zestaw zawiera: koraliki, rzemyki, krem z filtrem, talerzyki, fartuchy ochronne, karty pracy, zestaw nauczycielski.
63	Metale i ich stopy.	12 próbek metali umieszczony w drewnianej skrzynce.
64	Apteczka pierwszej pomocy
65	Metalowe płytki	12 płytek: miękkie aluminium, twarde aluminium, mosiądz, cynk, brąz, stal, niklowane srebro. / Płytki o wymiarach 50x25mm
66	Fun bow-zestawy uzupełniające	Możliwość stworzenia tęczy w probówce.
67	Plansza –jednostki miar i wag.	Wymiary 80x100
68	Bryły do badania objętości.	Łatwe do wypełniania np. wodą. / 6 brył o kształcie stożka, walca, sześcianu, ostrosłupa. / Wysokość 10cm.
69	Zestawy do uzupełniania doświadczeń FUN.	Zestaw umożliwiający wykonanie bombki
70	Organizer –rozmiar L (2 sztuki)	Wykonanie z plastiku, wymiary 25,8x15,2x19,8cm
71	Fun blob	mini eksperyment z robakiem
72	Pojemnik transparentny o poj 2. (2 sztuki)	Wymiary: 20,5x17x9,5cm
73	Paski wskaźnikowe ph 1-14. (100 sztuk)
Geografia
74	Tellurium z napędem ręcznym	Model poruszany jest za pomocą systemu przekładni i poruszany lub ustawiany ręcznie, podświetlany bateryjnie, wykonany jest z plastiku i metalu. Średnice modeli Słońca i Ziemi: 5,5 i 9,5 cm. / • wym. 43 x 20 x 27 cm 0
75	Didakta - geografia - 2 szt.	Multimedialny program edukacyjny przeznaczony do powtórki i poszerzania wiadomości z / zakresu geografii i orientacji na mapie. Struktura programu daje możliwość wyboru / spośród czterech typów ćwiczeń: pytań testowych, zadań na dobieranie, zadań typu / prawda/fałsz oraz ćwiczeń z ilustracjami. Aplikacja jest wielostanowiskowa, licencja umożliwia jednoczesny dostęp / dla 20 komputerów
76	Monitor interaktywny	Monitor interaktywny Przekątna ekranu: 65 cali / Rozdzielczość: 3840 × 2160 (UHD 4K) / Format ekranu : 16:9 / Typ panelu : IPS / Kąt widzenia: 178°/​178° / Jasność: 400 cd/m² / Kontrast statyczny: 7500:1 / Czas reakcji: 6,5 ms / Częstotliwość odświeżania: 60 Hz / Podstawowe złącza: 2x Cyfrowe (HDMI), USB 2.0, Analogowe (D-Sub) / Głośniki: 2x10W 0 / Hartowana szyba o gr. 4 mm z powłoką antyrefleksyjną
77	Polska - mapa geologiczna- tektonika i stratygrafia,	160x120cm Mapa foliowana, oprawiona w drewniane wałki. Skala 1 : 850 000
78	Świat- mapa- bogactwa mineralne i wydobycie	Dwustronna mapa ścienna. Pierwsza strona to mapa gospodarcza świata, a druga to układ okresowy pierwiastków. 140x85 cm
79	Model Ziemi	Miękki model Ziemi wykonany z pianki pomoże małym odkrywcom doświadczyć i poznać wnętrze naszej planety. / • śr. 13 cm
80	Multimedialny Układ Słoneczny	Model ukazuje Słońce, księżyc i 8 planet w ruchu. Słońce jest podświetlane. kopułę Słońca można wymienić na przezroczystą półkulę wyświetlającą najważniejsze gwiazdozbiory. / • wym. 34,5 x 26 x 17 cm
81	Klinometr	Kompaktowy, bez zewnętrznych części ruchomych, wyposażony w okular do czytania pod kątem. Boczne okienko pozwala drugiej osobie sprawdzić odczyt. Wykonany z tworzywa sztucznego. # śr. 14 cm
82	Teodolit	Wykonany z wytrzymałych materiałów, dostosowany do użycia na zewnątrz. Mocne regulowane teleskopowe nogi ułatwiają przechowywania. Zarówno pozioma, jak i pionowa skala mierzą z dokładnością do 0,5 stopnia. *wys. 83 cm
83	Waga elektroniczna kieszonkowa stalowa szalka.	-zakres pomiaru: do 500 g -dokładność pomiaru: 0,01 / -funkcja automatycznego zerowania wagi przy włączeniu / -funkcja automatycznego wyłączenia po 30 s. -funkcja TARA / -zasilanie: 2 x bateria LR03 / AAA / - wym. wyświetlacza: 35 x 14 mm / - wym. wagi: 120 x 62 x 20 mm
84	Próbki gleb	Zestaw próbek gleb o różnej teksturze i konsystencji. # 5 szt. (gleba gliniasta, gleba piaszczysta, glina, kreda gliniasta, gleba kredowa) # waga próbki od 500 do 750 g
85	Multimedialny geograficzny atlas Świata	składa się z 23 interaktywnych map ogólnogeograficznych i tematycznych jest pierwszym multimedialnym atlasem przygotowanym specjalnie z myślą o nauczaniu geografii w szkołach i w domu. Zgodny z nową podstawą programową i współpracujący z każdym podręcznikiem jest elastycznym, nowoczesnym i wygodnym narzędziem
86	Plansza dydaktyczna - / Atmosfera i wnętrze Ziemi	Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. / • wym. 70 x 100 cm
87	Plansza dydaktyczna - Dzieje geologiczne Ziemi	Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. / • wym. 70 x 100 cm
88	Plansze dydaktyczne - Budowa wulkanu	Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.
89	Plansza dydaktyczna - Wielkie odkrycia geograficzne	Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. / • wym. 70 x 100 cm
90	Stroje ludowe i budownictwo ludowe	Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają funkcję pomocy edukacyjnej oraz ozdabiają klasę. / • format: 61 x 86 cm / • dwustronnie zalaminowane
91	Czujnik smogu	Laserowy czujnik skalibrowany fabrycznie. Pewny i szybki pomiar umożliwia identyfikowanie z dużą precyzją bardzo drobnych pyłów zanieczyszczających powietrze i zagrażających naszemu zdrowiu PM2.5. / Kolorowy wyświetlacz LCD pokazuje jakość powietrza wyrażoną w µg/m3. / Wbudowany akumulator umożliwia noszenie urządzenia przy sobie bez zewnętrznego zasilania. Sprawdzi się, gdy chcemy zabrać czujnik na zajęcia w terenie. Ładowanie odbywa się przy pomocy portu microUSB. / # Bateria litowa o pojemności 1000 mAh / # Zakres pomiaru stężenia pyłów 0-999 µg/m³ / # Zakres pomiaru temperatury od -10°C do 50°C / # Zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego 86Kpa - 106Kpa / # Czas pomiaru: 1,5 sekundy / # Temperatura przechowywania: -10°C to 60°C / # Sygnalizacja dźwiękowa po przekroczeniu bezpiecznego stężenia / # wym. urządzenia 10 x 9,5 x 4,7 cm # waga urządzenia: 168 g # kabel USB o dł. 80 cm
92	Zwierzęta Świata w środowisku zestaw plansz dydaktycznych	zestaw 12 plansz dydaktycznych drukowanych na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowane i wyposażone w listwy metalowe i zawieszkę. / • wym. 70 x 100 cm każda
93	Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe 4 w 1. / - Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax	Urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1. / - Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax- Rozdzielczość drukowania 4.800 x 1.200 DPI - Szybkość druku 24 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. kolor / - Szybkość drukowania dwustronnego 15 str. A4/min Monochromatyczny, 15 str. A4/min kolor / - Rozdzielczość skanowania 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) / - Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia / - Rozdzielczość kopiowania 600 x 1200 DPI / - Przyłącza: Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Złącze USB 1.1 typu A (2x), USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10- / Base-T), Near Field Communication (NFC) / - Formaty papieru C4 (koperta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (koperta),Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta) / - Automatyczny podajnik dokumentów 50 Strony / - Automatyczny druk dwustronny / -zawarte Pojedyncze wkłady atramentowe
94	Obcinarka suwakowa A4	Wysuwana linijka umożliwia precyzyjne ułożenie dużych kartek papieru i precyzyjne cięcia. Jednorazowo może przeciąć 5 kartek. Posiada gumowe antypoślizgowe nóżki gwarantujące stabilne ustawienie. / • dł. kartki do 31 cm
95	Sonda GO innowacyjny zestaw urządzeń pomiarowych dla szkół podstawowych	Elementy SONDa GO : / 1. Oprogramowanie do rejestracji, wizualizacji i analizy pomiarów / 2. Mobilny autonomiczny rejestrator danych / 3. Trzy czujniki temperatury od -30 °C do +120 °C / 4. Czujnik natężenia dźwięku / 5. Czujnik natężenia światła widzialnego / 6. Czujnik promieniowania podczerwonego (IR) / 7. Czujnik wilgotności / 8. Czujnik ciśnienia (różnicowy) / 9. Czujnik pola magnetycznego (zakres pomiarowy ±2 kA/m, zakres pomiarowy ±7,5 kA/m), / 10. Czujnik siły (belka tensometryczna / 11. Dopplerowski detektor ruchu (nadajnik i odbiornik) wraz z czujnikiem położenia / 12. Zdalny pilot - trójprzycisk / 13. Zestaw przewodów do podłączenia czujników / 14. Przewód USB do połączenia z komputerem / 15. Zasilacz / 16. Poradniki dla uczniów / 17. Poradniki dla nauczycieli / • Licencja
Biologia
96	Wizualizer / Mikroskop	częstotliwość odświeżania ekranu 30 kl./s / 16-krotny zoom cyfrowy, automatyczne ustawianie ostrości za pomocą jednego dotknięcia i funkcja stop-klatki / Podświetlenie słabo widocznych obiektów: Wbudowana lampa LED Mikroskop Typ: światło przechodzące / Głowica: trójokularowa / Okulary: WF 10x (Ø 23 mm) (para) / Obiektywy DIN: 4x, 10x, 40x, 100x olejek / Oświetlenie: halogenowe 20 W (przyciemniane) / Kondensor: Abbego N.A. 1.25
97	Kamera Tuff	Ekran TFT o rozmiarze 2'' jakość zdjęć 12 megapikseli, nagranie VGA w trybie 20 klatek na sekundę, pamięć wewnętrzna 64 MB
98	Lornetka	Powiększenie 20x50, średnica obiektywu 50mm, wym 16,5x19,5x6,2 cm
99	Statyw z adapterem do lornetki	Waga 600 g, optymalny udźwig 1,5 kg, adapter wym. 48x25x80 mm
100	Interaktywne Plansze Przyrodnicze	Biologia kl 5-8
101	Szkielet człowieka	170 cm
102	Komórka zwierzęca	Model wykonany z pianki o wymiarach 30x20z 51 cm
103	Komórka roślinna	Model wykonany z pianki 30x20x51 cm
104	Model łodygi dwuliściennej	Wyk. z PCV, wym. 30x14 cm
105	Łodyga rośliny jednoliściennej	Wyk. z PCV, wym. 30x14 cm
106	Wirusy	Modele wirusów z PCV ,wym. 16x13x7 cm
107	Mitoza komórek zwierzęcych	Model wykonany z PCV z części , wym. 60x40x6 cm
108	Mejoza komórek zwierzęcych	Model wykonany z PCV z części, wym. 60x40x6 cm
109	Model DNA	Model wykonany z PCV wym. 25x25x58 cm
110	Model anatomiczny myszy	Model z tworzywa sztucznego , wym. 23x18x6 cm
111	Korpus z głową	24 elementy, wym. 40x32x85 cm
112	Laptop	Cechy wyróżniające: Ekran o przekątnej15,6 cala; Procesor Intel Core i7; Pamięć: 8GB RAM; Dysk 256 SSD; System operacyjny- Windows 10; Złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD
113	Przekrój kości	Tablica wykonana z PCV • wym. 42 x 32 x 9 cm
114	Szkielet z mięśniami i więzadłami	180cm
115	MPP Biologia, kl. 7-8	Licencja dla nauczycieli
116	Fartuch laboratoryjny	Rozmiar 64 cm
117	Okulary ochronne	Szerokość 19,5
118	Model stawu kolanowego z więzadłami	Wyk. z PCV, wym. 8x9x27.5 cm
119	Mikroskop cyfrowy•	sensor typu CMOS o rozdzielczości 5 MP (megapikseli, milionów pikseli) / układ optyczny: układ soczewek przesuwających się względem sensora, filtr podczerwieni, wysokiej jakości szkło optyczne / zakres regulacji ostrości: 10 mm - 150 mm / oświetlenie: 8 superjasnych, białych diod LED z płynną regulacją jasności / zakres dostępnych powiększeń: 20x-300x / szybkość migawki: od 1 sekundy do 1/1000 sekundy rozdzielczość obrazów statycznych: 5 MP (2582 x 1944), 3 MP (2048 x 1536), 2 MP (1600 x 1200), 1.3 MP (1280 x 960), 1 MP (1280 x 720) VGA (640 x 480) / głębia koloru: 24-bit RGB / rozdzielczość nagrań video i podglądu na żywo: 1280 x 960, maksymalna prędkość: 30 fps
120	Ciśnieniomierz	Naxama White C
121	Stetoskop dwuprzewodowy	Rodzaj stetoskopu: Kardiologiczny / Technologia głowicy: dwustronna / Duża membrana: średnica 4,5 cm / Mała membrana / lejek: średnica 3,3cm / Przewód (lira): dwukanałowy / Oliwki: miękkie / Długość całkowita: 78 cm
122	Model przekroju głowy człowieka .	Model przedstawia w sposób szczegółowy, struktury budowy anatomicznej głowy człowieka w przekroju środkowym.
123	Model kwiatu przekroju poprzeczny	Model tulipana wykonany z trwałej pianki. Jedna połowa przekroju jest oznaczona nazwami poszczególnych części (pręcik, płatek, słupek, kielich, łodyga, liść i korzenie); druga połowa jest oznaczona literami. # wys. ok. 15 cm 0
124	Model serca powiększony.	Model serca człowieka składający się z 3 części. Wykonany z PVC, umieszczony na podstawie. Powiększony 4x. # wym. 26 x 20 x 23 cm
125	Model miednicy kobiety w ciąży.	Wykonany z PCV • podzielony na 3 części • wym. 36 x 25 x 20 cm
126	Przekrój układu moczowo-płciowego.	wykonany z PCV • wym. 53 x 38 x 5 cm
127	Model układu trawiennego	Naturalnych rozmiarów model przedstawiający przewód pokarmowy wraz z gruczołami. Model układu trawiennego z odcinkami: / • jamy ustnej, gardła oraz trzustki - wszystkie elementy rozcięte wzdłuż płaszczyzny przyśrodkowo-strzałkowej; / • wątroby wraz z pęcherzykiem żółciowym, / • trzustki - rozkrojonej, aby pokazać jej wewnętrzną strukturę, / • żołądka - otwartego w wzdłuż płaszczyzny czołowej, / • dwunastnicy, jelita ślepego, częścią jelita cienkiego, odbytnicy - rozkrojonymi, aby pokazać ich wewnętrzną strukturę; / • okrężnicy poprzecznej - część ruchoma (zdejmowana). / Model umieszczony na płycie.
128	Korpus z głową	model wykonany z PCV / wym. 40 x 32 x 85 cm / 24 ruchome części 0
129	Model oka	Przekrój
130	Ucho człowieka	Wykonane z PCV, podzielone na 6 części, wymiary 42x24x16 cm
131	Model skóry
132	Model układu krążenia człowieka	Tablica przedstawiająca ludzki układ krążenia, z widocznym sercem, płucami, nerkami i wątrobą. Elementy modelu wykonane z PVC, tablica z płyty laminowanej o gr. 1 cm. / • wym. 72 x 28 x 5 cm
133	System korzenia	Plansza
134	Mikroskop kieszonkowy	Powiększenie: 60x, / Wbudowane podświetlenie LED i ultrafioletowe, / Wymiary (dł. x szer.): 35 x 40mm, / Waga: 20g., / Kolor: srebrny, / Zasilanie: 3x baterie zegarkowa LR 1130 (w zestawie).
135	Cykl życia motyla.	Tablica magnetyczna przedstawiająca rozwój motyla.
136	Cykl życia żaby.	Tablica magnetyczna z elementami przedstawiającymi rozwój żaby.
137	Model przekroju korzenia.	Model przedstawiający budowę korzenia na podstawce.
138	Rodzaje liści w pleksi .	Liście zatopione w sztabce akrylu wraz z kluczem z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy
139	Budowa roślin w pleksi.	Naturalny szkielet zatopiony w sztabce akrylu wraz z kluczem z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy
140	Szkielet zatopiony w pleksi - ryba.	Naturalny szkielet zatopiony w sztabce akrylu wraz z kluczem z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy
141	Szkielet zatopiony w pleksi - żaba.	Naturalny szkielet zatopiony w sztabce akrylu wraz z kluczem z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy
142	Szkielet zatopiony w pleksi - jaszczurka.	Naturalny szkielet zatopiony w sztabce akrylu wraz z kluczem z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy
143	Szkielet zatopiony w pleksi - królik.	Naturalny szkielet zatopiony w sztabce akrylu wraz z kluczem z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy
144	Szkielet zatopiony w pleksi - ptak.	Naturalny szkielet zatopiony w sztabce akrylu wraz z kluczem z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy