Załącznik nr 2

Do zapytania ofertowego na wykonanie Dostawy i montażu kontenera biurowego na potrzeby sołectwa Krzywonoś.

Nr sprawy: IGK.271.1.1.2024.AM

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kontenera biurowego na potrzeby sołectwa Krzywonoś.**

1. Miejsce realizacji zadania:

Gmina Szydłowo, miejscowość Krzywonoś

1. Zakres prac: dostawa i montaż kontenera biurowego.
2. **Specyfikacja techniczna:**

- kontener fabrycznie nowy,

- wymiary : 6 m x 3 m,

- rama kontenera stalowa 15 cm,

- ściany z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym 10 cm,

- strop z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym 5 cm + 5 cm wełna szklana luzem,

- podłoga blacha trapezowa ocynkowana + wełna mineralna 10 cm+ płyta OSB + wykładzina PCV,

- okna: 2 szt. PCV 110 cm x 90 cm,

- drzwi wejściowe stalowe, chronione zamkiem, 90 cm x 200 cm,

- instalacja elektryczna w korytach,

- 4 gniazdka elektryczne,

- oświetlenie LED,

- ogrzewanie: grzejnik stalowy, zasilany elektrycznie z możliwością ustawienia temperatury na regulatorze.

1. Termin wykonania: do 14 lipca 2024 r.
2. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace.