Nr sprawy: IGK.271.1.2.2024

Załącznik nr 2

Do zapytania ofertowego na wykonanie Dostawy i montażu ogrzewania w świetlicy w Piegłowie Wsi.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ogrzewania w świetlicy w Piegłowie Wsi.**

1. Miejsce realizacji zadania:

Gmina Szydłowo, miejscowość Piegłowo Wieś 6A, świetlica wiejska

1. Zakres prac: dostawa i montaż ogrzewania.
2. **Specyfikacja techniczna:**

Montaż klimatyzatora 5 kW 3 szt.

Montaż grzejników elektrycznych 500 W 2 szt.

Montaż rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniami 1 szt.

Montaż gniazd elektrycznych natynkowych 6 szt.

Instalacja elektryczna 1 kpl.

1. Termin wykonania: do 30 czerwca 2024 r.
2. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace.