Załącznik nr 2

Do zapytania ofertowego na wykonanie Dostawy i montażu ogrodzenia na potrzeby sołectwa Giednia, Dębsk, Wola Dębska, Nowe Nosarzewo, Marianowo, Garlino, Trzcianka.

Nr sprawy: IGK.271.1.3.2024.AM

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ogrodzenia na potrzeby sołectwa Giednia, Dębsk, Wola Dębska, Nowe Nosarzewo, Marianowo, Garlino, Trzcianka.**

1. Miejsce realizacji zadania:

Gmina Szydłowo, miejscowość Giednia, Dębsk, Wola Dębska, Nowe Nosarzewo, Marianowo, Dębiny, Trzcianka.

1. Zakres prac:
* Przygotowanie wykopów pod fundament słupków wraz z rozplantowaniem materiału ziemnego z wykopu
* Niwelacja terenu – wyrównanie wraz ze ścięciem wypukłości pod wykonanie ogrodzenia i nawierzchni utwardzonej
* Montaż elementów ogrodzenia wraz z materiałami pomocniczymi (montaż słupków z obetonowaniem w uprzednio wykopanych dołach, montaż podmurówki z płyt betonowych wys. 20 cm, montaż przęseł i furtki ogrodzenia oraz bramy dwuskrzydłowej)
* Roboty porządkowe.

Ogrodzenie ma być kompletne, nowe , z paneli zgrzewanych wysokości 150 cm drut fi 5 mm, ocynkowany i powlekany + słupki pionowe ocynkowane i powlekane systemowe dł. 2 m fi min 45 mm wraz z obejmami. Panel oczko 200 x 50 mm, średnica drutu pionowego 5 mm, średnica drutu poziomego 6 mm, szerokość panelu 250 cm, kolor grafit, furtka 1 m, brama dwuskrzydłowa 5 m.

1. Termin wykonania: do 31 sierpnia 2024 r.
2. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace.
3. Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie.