Załącznik nr 2

Do zapytania ofertowego na wykonanie Dostawy i montażu kontenera biurowego na potrzeby sołectwa Krzywonoś.

Nr sprawy: IGK.271.1.5.2024.AM

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kontenera biurowego na potrzeby sołectwa Krzywonoś.**

1. Miejsce realizacji zadania:

Gmina Szydłowo, miejscowość Krzywonoś

1. Zakres prac: dostawa i montaż kontenera biurowego.
2. **Specyfikacja techniczna:**

- kontener fabrycznie nowy,

- wymiary : 6 m x 3 m,

- rama kontenera stalowa 15 cm x 15 cm x 3 mm skręcana ocynkowana, ukryta pod obróbką blacharską,

- ściany z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym 10 cm, front kontenera drewnopodobny,

- strop z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym 10 cm,

- podłoga z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym 12 cm + płyta OSB + wykładzina PCV,

- okna: 2 szt. PCV 110 cm x 90 cm,

- drzwi wejściowe stalowe, chronione zamkiem, 90 cm x 200 cm,

- instalacja elektryczna w korytach,

- 4 gniazdka elektryczne,

- oświetlenie LED,

- ogrzewanie: grzejnik stalowy, zasilany elektrycznie z możliwością ustawienia temperatury na regulatorze.

1. Termin wykonania: do 31 sierpień 2024 r.
2. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace.