Nr sprawy: IGK.271.1.4.2024

Załącznik nr 2

Do zapytania ofertowego na wykonanie Dostawy i montażu altan ogrodowych ze stołami i ławkami na potrzeby sołectwa Szydłowo, Nosarzewo Borowe, Nowe Nosarzewo, Pawłowo, Wola Dębska

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż altan ogrodowych ze stołami i ławkami na potrzeby sołectwa Szydłowo, Nosarzewo Borowe, Nowe Nosarzewo, Pawłowo, Wola Dębska.**

1. Miejsce realizacji zadania:

Gmina Szydłowo, miejscowość Szydłowo, Nosarzewo Borowe, Nowe Nosarzewo, Pawłowo, Wola Dębska.

1. Zakres prac: dostawa i montaż altan ogrodowych ze stołami i ławkami.
2. **Specyfikacja techniczna:**

|  |  |
| --- | --- |
| Sołectwo | Specyfikacja |
| Szydłowo | Altana o wymiarach min. 5x7 m, wykonana z drewna suszonego, słupy nośne min 15x15 cm, wysokość słupów nośnych min. 2,30 m, płotki o wysokości ok 100 cm, pomalowana i pokryta gontem lub blachodachówką, mocowana do podłoża wraz z stołami o orientacyjnych wymiarach 6x1,2 m i 6 ławkami z drewna suszonego, przykładowy wygląd w załączniku nr 3 do zapytania. |
| Nowe Nosarzewo, Pawłowo, Wola Debska | Altana o wymiarach min. 4x4 m, wykonana z drewna suszonego, słupy nośne min 15x15 cm, wysokość słupów nośnych min. 2,30 m, płotki o wysokości ok 100 cm, pomalowana i pokryta gontem lub blachodachówką, mocowana do podłoża wraz z stołem o orientacyjnych wymiarach 3x1,2 m i 2 ławkami z drewna suszonego, przykładowy wygląd w załączniku nr 3 do zapytania. |
| Nosarzewo Borowe | Altana o wymiarach min. 4x6 m, wykonana z drewna suszonego, słupy nośne min 15x15 cm, wysokość słupów nośnych min. 2,30 m, płotki o wysokości ok 100 cm, pomalowana i pokryta gontem lub blachodachówką, mocowana do podłoża wraz z stołami o orientacyjnych wymiarach 5x1,2 m i 4 ławkami z drewna suszonego, przykładowy wygląd w załączniku nr 3 do zapytania. |

1. Termin wykonania: do 30 września 2024 r.
2. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace.