Nr sprawy: IGK.271.1.6.2024

Załącznik nr 2

Do zapytania ofertowego na wykonanie Dostawy i montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nosarzewie Polnym.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nosarzewie Polnym.**

1. Miejsce realizacji zadania:

Gmina Szydłowo, miejscowość Nosarzewo Polne, świetlica wiejska

1. Zakres prac: dostawa i montaż ogrzewania.
2. **Specyfikacja techniczna:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa artykułu | Ilość |
| Klimatyzator o mocy 5,1 kW z montażem oraz materiałami instalacyjnymi | 1 kpl. |
| Klimatyzator o mocy 6,81 kW z montażem oraz materiałami instalacyjnymi | 2 kpl. |
| Grzejnik elektryczny 500 W | 1 szt. |
| Doprowadzenie zasilania do urządzeń | 1 kpl. |

1. Termin wykonania: do 31 sierpnia 2024 r.
2. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace.