Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

19-404 Wieliczki

Ul. Jeziorna 14

Znak sprawy: ZP/01/2009	Wieliczki , 2009-12-02

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę aparatu USG

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Zatwierdzono w dniu:

2009-12-02

Stanisław Łukawski

# Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

19-404 Wieliczki

ul. Jeziorna 14

# Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

# Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG.

Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 dostawa aparatu USG parametry opisowo techniczne USG zawiera Specyfikacja techniczna aparatu (w załączeniu) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

# Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 7 dni od daty udzielenia zamówienia

# Warunki udziału w postępowaniu:

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

| Lp: | Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: |
| --- | --- |
| 1 | Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych |
| 2 | Zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia |
| 3 | Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia |

## Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

## Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

## 5.4.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

## 5.4.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2   Prawa zamówień publicznych.

## Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

## 5.5.1 jest niezgodną z ustawą 
5.5.2  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

## 5.5.3  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

## 5.5.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

## 5.5.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
5.5.6 zawiera  błędy w obliczeniu ceny

## 5.5.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

## 5.5.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

## Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

## Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

# sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

## Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

## Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

### W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Maria Dziedziach - tel. 087 521 42 65 e-mail: spgoz.wieliczki@neostrada.pl |
| --- | --- |

### W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Stanisław Łukawski - tel. 087 521 42 65, 604 566 869 e-mail: spgoz.wieliczki@neostrada.pl |
| --- | --- |

# Wadium:

### W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania oferty:

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem (czytelnie)  bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy).

## Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp: | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 2 | Koncesja, zezwolenie lub licencja | Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym |  |
| 3 | Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS | Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |
| 4 | Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej | Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej |  |
| 5 | Wykaz wykonanych dostaw lub usług | Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie (referencje) – udokumentować co najmniej 2 dostawy fabrycznie nowych urządzeń medycznych w tym minimum 2 aparaty usg |  |
| 6 | Oświadczenie z art. 22 i 24 | Oświadczenie z art. 22 i 24 | 1 |
| 7. | Projekt umowy | Projekt musi być parafowany przez dostawcę na każdej ze stron projektu umowy, na ostatniej stronie dostawca stawia pieczęć firmową (nagłówkową) i składa podpis (parafka) |  |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: dostawa aparatu USG NIE OTWIERAĆ przed 10.12.2009 godz. 11.00”
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach –Księgowość   ul. Jeziorna 14 19-404 Wieliczki do dnia 10.12.2009 do godz. 11.00
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

## Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 10.12.2009r o godz. 11.10 w siedzibie Zamawiającego- Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach –Księgowość, 19-404 Wieliczki ul. Jeziorna 14. Bezpośrednio  przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

# Opis sposobu obliczenia ceny:

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą  - PLN

# Kryteria oraz sposób oceny ofert:

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

# Udzielenie zamówienia:

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert,

### wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

### wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 13.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej http://bazagmin.pl/bip_wieliczki oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne postanowienia umowy:

## Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

## Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej ustawie.

## Wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

### Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

### Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące:

#### treści ogłoszenia,

#### postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

### Protest inny, niż wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

## Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty  przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

# inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne |
| 2 | Szczegółowy opis zamówienia |
| 3 | Wzór oferty na dostawy |
| 4 | Wzór umowy na dostawy |

##### Załącznik Nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

### Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć wykonawcy                                                        ……………………dnia…………

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „dostawa aparatu USG”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | dostawa aparatu USG | dostawa aparatu USG |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU

Rodzaj : aparat USG ogólnodiagnostyczny

Urządzenie /wersja( pełna nazwa) :

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji :  2009

PARAMETRY OPISOWO- DIAGNOSTYCZNE

Uwaga: niespełnienie powyższych parametrów minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp |  | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Konstrukcja |  |  |
|  | 1 | Kliniczny, cyfrowy, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
|  | 2 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2009 roku. | TAK |  |
|  | 3 | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  |
|  | 4 | Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. Opisać | TAK |  |
|  | 5 | Ilość niezależnych kanałów nadawczych: min. 1024 | TAK |  |
|  | 6 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 1024 | TAK |  |
|  | 7 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 2 | TAK |  |
|  | 8 | Dynamika obrazu: co najmniej 170 dB. Określić. | TAK |  |
|  | 9 | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości bez przeplotu o przekątnej ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu. | TAK |  |
|  | 10 | Zakres częstotliwości pracy USG: od 1 MHz do co najmniej 15 MHz. Określić zakres | TAK |  |
|  | 11 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 2000 Podać. | TAK |  |
|  | 12 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | 13 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 1000 sek. | TAK |  |
|  | 14 | Głębokość pola obrazowego: co najmniej od 2 cm do 24 cm. Opisać | TAK |  |
|  | 15 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 15 Opisać | TAK |  |
|  | 16 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z nich. Opisać. | TAK |  |
| 2. |  | Obrazowanie i prezentacja obrazu | TAK |  |
|  | 1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min. - B, - B + B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
|  | 2 | FRAME RATE dla trybu B: min. 650 obrazów/sek. Podać. | TAK |  |
|  | 3 | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 80 obrazów/sek. Podać. | TAK |  |
|  | 4 | Obrazowanie na II harmonicznej Min. 4 pasma czestotliwości | TAK |  |
|  | 5 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | 6 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,3 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | 7 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | 8 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,9 m/sek | TAK |  |
|  | 9 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | 10 | Aparat wyposażony w obrazowanie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste) do kardiologii płodowej | TAK |  |
|  | 11 | Aparat wyposażony w obrazowanie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste) do kardiologii płodowej | TAK |  |
|  | 12 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |
|  | 13 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | 14 | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 10 mm | TAK |  |
|  | 15 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | 16 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC, STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | 17 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
| 3. |  | Archiwizacja obrazów | TAK |  |
|  | 1 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 160 GB) i bazą pacjentów.Opisać | TAK |  |
|  | 2 | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) | TAK |  |
|  | 3 | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie oraz płytach CD-R/RW | TAK |  |
|  | 4 | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | 5 | Wbudowana nagrywarka CD-R/RW i specjalistyczne oprogramowanie służące do archiwizacji danych | TAK |  |
|  | 6 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | 7 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | 8 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | 9 | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
|  | 10 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 4. |  | # Funkcje użytkowe |  |  |
|  |  | Powiększenie obrazu bez pogorszenia jakości: min. x6 | TAK |  |
|  |  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: Minimum 10. | TAK |  |
|  |  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  |  | Przełączanie głowic z klawiatury. | TAK |  |
|  |  | Pełna klawiatura alfanumeryczna. | TAK |  |
|  |  | Programowalne klawisze min. 10 | TAK |  |
|  |  | Podświetlane klawisze na pulpicie sterowniczym min. w 1 kolorze | TAK |  |
|  |  | Specjalistyczne oprogramowanie ginekologiczno-położnicze posiadające: - Szczegółowe raporty badań z uśrednieniem wyników - Możliwość przedstawienia wyników na siatkach centylowych - Automatyczne zapamiętywania wszystkich raportów z badań | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Naczyniowych - Urologicznych - Małych narządów (tarczyca, piersi) - Ortopedycznych (badania bioderek z pomiarem kątów metodą Grafa) - Pediatrycznych - Kardiologicznych - Transkranialnych | TAK |  |
| 5. |  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | 1. | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  |  | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0 – 6,0 MHz. Określić zakres. | TAK |  |
|  |  | 2) Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  |  | 3) Kąt skanowania min. 60 st. | TAK |  |
|  |  | 4) obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | 2. | Głowica elektroniczna MicroConvex Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  |  | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 3,0 – 9,0 MHz. Określić zakres. | TAK |  |
|  |  | 2) Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  |  | 3) Kąt skanowania min. 180 st. | TAK |  |
|  |  | 4) promień max. R10 mm | TAK |  |
| 6. |  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Kolorowy Doppler Tkankowy (Color Tissue Doppler) oraz Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o inne typy obrazowania i współpracy z głowicami do badań: - kardiologicznych - naczyniowych - małych narządów - położniczych - ginekologicznych - ortopedycznych - endokawitarnych - śródoperacyjnych - przezczaszkowych - obrazowanie 3D/4D | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o głowicę Liniową min. 5,0-13,0 MHz, min. 192 elementy, szerokość skanu min. 50 mm | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z głowicy objętościowej brzusznej, min. 3,0 – 10 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z głowicy objętościowej endovaginalnej, min. 3,0 – 9,0 MHz, min. 190 elementów | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o współprace z głowicą transrektalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową 2,0-6,0 MHz o długości min. 70 mm, z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę laparoskopową 4,0-10,0 MHz | TAK |  |
| 7. |  | Inne |  |  |
|  |  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
|  |  | Certyfikat CE na aparat i głowice - załączyć | TAK |  |
|  |  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  |
|  |  | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych obejmujące cały system (aparat, głowice, printer) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
|  |  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata | TAK |  |
|  |  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
|  |  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji) | TAK |  |

### Załącznik nr 3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP/01/2009

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8

Prawa zamówień publicznych

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

19-404 Wieliczki

Ul. Jeziorna 14

Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Dostawa aparatu USG

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  szczegółowym opisem zamówienia – parametry techniczne USG Zamawiającego, za:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.  1 i 2 Prawa zamówień publicznych

Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia: …………………

Termin płatności:   14  dni

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):  24 m-ce

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....................

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... ..........

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……………………………………… tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.  Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / projekt umowy/ zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)                                                     podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik Nr 4

Wzór Umowy

zawarta w dniu …………………….. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Wieliczkach, 19-404 Wieliczki, ul. Jeziorna 14, NIP 847-13-89-237, Regon 790670390,  zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014636

reprezentowanym przez:

Stanisława Łukawskiego – Kierownika SPGOZ

przy kontrasygnacie Marii Jolanty Dziedziach – księgowej SPGOZ

zwanym dalej „ Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :

………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „ Sprzedawcą” .

§ 1

Sprzedawca został wyłoniony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity DZ.U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z póź.zm) Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 2

Przedmiotem umowy jest dostarczenie i sprzedaż przez Sprzedawcę do siedziby Zamawiającego aparatu USG, zwanym dalej „ sprzętem” szczegółowo określonym w SIWZ oraz ofercie Sprzedającego stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

§ 3

Sprzedawca sprzedaje Zamawiającemu sprzęt zgodnie z § 1 i zobowiązuje się wykonać następujące prace na własne ryzyko i koszt:

- zainstalować dostarczony sprzęt w siedzibie Zamawiającego,

- uruchomić sprzęt,

- przeprowadzić sprawdzenie sprzętu,

- przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu.

§ 4

- Sprzedawca sprzedaje Zamawiającemu sprzęt wyszczególniony w § 2 za łączną kwotę brutto …………………….zł ( słownie złotych: …………………………………………………..) w tym podatek VAT w wysokości (……….%) tj. kwotę łączną  ……………………….. zł

( słownie złotych……………………………………….)

- W cenie określonej w ust. 1 zawarte są koszty:

- dostarczenia sprzętu wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi do siedziby Zamawiającego,

- transportu sprzętu do miejsca instalacji,

- opakowania sprzętu,

- napraw gwarancyjnych sprzętu w uwzględnionym okresie liczonym od daty podpisania protokołu odbioru,

- montażu sprzętu,

- uruchomienia sprzętu,

- szkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.

- przeglądów okresowych oraz przeglądu końcowego

- transportu uszkodzonego sprzętu oraz dowozu sprzętu zastępczego oraz jego montaż w siedzibie Zamawiającego.

3. Cena brutto zawiera cło i podatek VAT.

§ 5

- Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wraz ze sprzętem instrukcję obsługi związaną z przedmiotem umowy w języku polskim na adres Zamawiającego.

- Sprzedawca dostarczy Zamwiającemu wszelkie wymagane prawem : świadectwa bezpieczeństwa , certyfikaty ( zwłaszcza podstawę oznakowania towaru znakiem CE) sprzedanego sprzętu zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych ( Dz.U. Nr 93, poz. 896 z póź.zm).

- Dostarczony sprzęt zostanie zainstalowany pod nadzorem specjalisty(ów) z obsługi Sprzedawcy w terminie ustalonym zgodnie przez Zamawiającego i Sprzedającego.

§ 6.

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po całkowitym wykonaniu czynności określonych w § 2 i § 3 oraz podpisaniu przez strony protokołu odbioru w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Protokół odbioru podpisany przez obie Strony umowy stanowi podstawę wystawienia faktury.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 7

Gdyby wynikły jakiekolwiek punkty sporne związane z niniejszą umową i których nie udałoby się Stronom rozstrzygnąć ugodowo, zostaną one przekazane wyłącznie do jurysdykcji właściwego sądu dla Zamawiającego.

§ 8

- Cza trwania gwarancji wynosi 24 miesiące na sprzęt określony w § 1 umowy, w którym to okresie Sprzedawca będzie dokonywał czynności wymienionych w ofercie.

- Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu przyjęcia sprzętu do eksploatacji (podpisanie protokołu odbioru przez obie Strony umowy) .

- Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne sprzętu jest odpowiedzialnością gwaranta z tytułu jakości sprzętu. Wybór sposobu usunięcia wady należy do gwaranta, który może naprawić przedmiot umowy poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonej części lub wymienić cały sprzęt. W przypadku naprawy gwarancyjnej, termin gwarancji jest wydłużany o okres naprawy. W przypadku wymiany sprzętu na nowy termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia i uruchomienia sprzętu.

- Czas reakcji Sprzedawcy na zgłoszenie uszkodzenia sprzętu wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia, w którym to czasie Sprzedawca przystąpi do naprawy sprzętu. Zgłoszenie uszkodzenia sprzętu następuje telefonicznie, listownie lub poprzez fax.

- W przypadku naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego Sprzedawca dostarcza i instaluje u Zamawiającego na swój koszt i ryzyko sprzęt zastępczy na czas naprawy w momencie odbioru sprzętu uszkodzonego.

- Niespełnienie wymogów określonych w ust. 4 i 5 powoduje obowiązek zapłaty przez Sprzedającego kary umownej w wysokości 0,15% wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień niemożliwości korzystania ze sprzętu przez Zamawiającego.

§ 9

- Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy pod rygorem zapłacenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy. W razie naruszenia tego postanowienia Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy.

§ 10

Termin realizacji umowy § 1, §2, §3 określa się do dnia ……………………… .

§ 11

- Wprowadza się następujące kary umowne:

Sprzedawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną :

  - w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy sprzętu w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

  - W przypadku niewykonania dostawy w wysokości 5 % wartości umowy brutto,

  - ‘w razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego  nowego terminu  nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 12 ust. 1 pkt. b.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości szkody.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

ZAMAWIAJĄCY 						SPRZEDAJĄCY