SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Obiekt: Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków

Lokalizacja obiektu: gmina Wieliczki, powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie, Polska

| Nazwa Zamawiającego | Gmina Wieliczki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo | Warmińsko - Mazurskie | Kraj | Polska | NIP REGON | 847-161-21-55 |
| Tel.: | 87 6219060 | Fax: | 87 5214277 | E-mail: | sekretariat@wieliczki.pl |
| Nazwa Projektu | „Budowa 75 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wieliczki” |  |  | Nr ref.: | Gospodarczy |
| Nazwa Programu Priorytetowego NFOŚiGW | Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 |  |  | Nr działania | Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - |
| Adres pocztowy | Ul. Lipowa 53 | Miejscowość: | Wieliczki | Kod pocztowy | 19 - 404 |
| Rodzaj zamówienia | Wykonanie robót budowlanych |  |  | Tryb udzielenia zamówienia | Przetarg nieograniczony |

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Budowa  75 przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wieliczki”

TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z  2010 r. Nr 113 , poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Wartość zamówienia – poniżej progu 5.000.000 euro

Informacje ogólne:

Gmina Wieliczki

ul. Lipowa 53

16-404 Wieliczki

woj. Warmińsko - Mazurskie,

tel. 87- 621 90 60,

NIP: 847-161-21-55;

Strona internetowa:www.wieliczki.pl

Poczta e-mail: sekretariat@wieliczki.pl

zwana dalej zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 5.000.000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa 75 przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wieliczki”, finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach  działania 321 „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi normy  PN-EN 12566-3+A1:2009. Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 w tym także zgodnymi z załącznikiem B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość podlegały badaniom. Nie dopuszcza się kompletacji urządzenia po za podmiotem, które zgłaszało produkt do badań. Raport bezwzględnie musi zawierać informację o skuteczności oczyszczania ścieków (osiągniętych parametrów: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej); wytrzymałości konstrukcyjnej zbiorników; wodoszczelności; trwałości materiału z którego wykonane są zbiorniki PBOŚ.

Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań Zamawiający za spełniające uzna wyłącznie te jednostki które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE. http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=138327. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie wyrobu znakiem „CE”. .Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miejscowościach:

Małe Olecko, Niedźwiedzkie, Wieliczki, Starosty, Sobole, Guty, Puchówka, Wilkasy, Kleszczewo, Cimochy, Jelitki, Szeszki, Markowskie, Wojnasy, Rynie, Krupin, Raczki Nowe  – gmina Wieliczki w ilości   75 sztuk.

Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych poprzez drenaż rozsączający lub studnie chłonne do ziemi, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

Wymaga się ,aby raport z badań potwierdzający zgodność typoszeregu urządzeń z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej oraz Dokumentacja Techniczna Producenta (DTR): instrukcja montażu, instrukcja obsługi, instrukcja eksploatacji i karta gwarancyjna dotycząca urządzenia musi być potwierdzona przez laboratorium notyfikowane, które wykonywało badania zgodnie z załącznikiem B ww. normy.

Wymaga się aby wszystkie procesy oczyszczania biologicznego zachodziły w jednym zbiorniku oraz nie dopuszcza się stosowania automatyki, urządzeń sterujących cyklem pracy napowietrzania, zegarów sterujących itp.

.

Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na sześć miesięcy.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi posiadać udokumentowany co najmniej 12-letni okres gwarancji potwierdzony w DTR Producenta.

Producent urządzeń musi spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004, oraz zarządzania jakością ISO 9001:2008, potwierdzonej certyfikatami wydanymi przez jednostkę certyfikującą w tym zakresie.

Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dostawa, montaż i uruchomienie  75 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ). Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową. Dostarczane PBOŚ muszą spełniać wymagania opisane w dokumentacji projektowej i SIWZ.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnym rozpoznaniem geologicznym gruntu dla wszystkich 75 szt. lokalizacji potwierdzonym przez uprawnionego geologa.

- Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników.

- Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.

- Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.

- Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.

Szczegółowy zakres robót i wymagań określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne.

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

45252127-4   Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45000000-7 	Roboty budowlane

45111200-0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232421 -9 	Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232410-9 	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 	Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

1. 	Termin wykonania zamówienia: wykonanie 75 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków do 30 wrzesień .2013 r.

Za moment zakończenia realizacji zamówienia uważać się będzie datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót po zakończeniu całego zakresu robót.

2. 	Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

3. 	Wymagania dotyczące gwarancji:

1) 	Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 5 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

2) 	Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia.

3) 	Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

4) 	Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

5) 	Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wychodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawców Gwarancji" i Wykonawcę.

6) 	Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołami odbioru końcowego.

- Przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji Wykonawca przedstawi wyniki badań (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) ścieków oczyszczonych z 10% (wskazanych przez Inwestora) wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (24.07.2006 r.).

III. ZMIANY I KOREKTY

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy ; odmienne warunki gruntowo-wodne od przedstawionych w dokumentacji projektowej, istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres;

- Zmiany ustawowej stawki podatku VAT -jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku;

- Zaniechania wykonania części robót – zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych w kontrakcie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku:

- nie wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych lub jeżeli wykonanie tych robót budowlanych stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych dla których oczyszczalnia miała być wykonana,

- konieczność zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych uniemożliwiających wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków,

- wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie):

- za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego zamówienia publicznego realizowanego przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego (JST) zadania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) polegającego na wybudowaniu minimum 75 sztuk POŚ pracujących w technologii osadu czynnego wspieranego złożem biologicznym – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały prawidłowo ukończone z których wynika jednoznacznie zgodność urządzeń z normą PN-EN 12566-3:2005+A1:2009 i oznakowanie urządzeń znakiem CE;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy), tzn.: Zamawiający nie precyzuje w zakresie posiadania potencjału technicznego żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie:

  - Kierownik budowy posiadający:

    - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

    - doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorze robót w ramach posiadanych uprawnień, co najmniej  50 przydomowych oczyszczalni ścieków.

b) Kierownik robót:

    - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w tym do instalacji słaboprądowych elektrycznych w zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w tym do instalacji słaboprądowych elektrycznych;

    - doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorze robót w ramach posiadanych uprawnień dla co najmniej jednego zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

c)  a także: złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy posiadają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcje wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna:

  - posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum  1,0 mln zł. brutto.

  - Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie, co najmniej 1,0 mln złotych.

- Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia" na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. V SIWZ

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązanie powinno określać również formę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WSKAZUJĄCYCH NA BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone łącznie (na jednym druku) albo odrębnie, jeżeli Wykonawca składający odrębnie oświadczenie, spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu).

Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego zamówienia publicznego realizowanego przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego (JST) zadania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) polegającego na wybudowaniu minimum 75 sztuk POŚ pracujących w technologii osadu czynnego wspieranego złożem biologicznym – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały prawidłowo ukończone z których wynika jednoznacznie zgodność urządzeń z normą PN-EN 12566-3:2005+A1:2009 i oznakowanie urządzeń znakiem CE.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, potwierdzającymi spełnianie warunku określonego w punkcie IV podpunkt 3 SIWZ oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, konieczne do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia.

- Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 1,0 mln złotych.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 1,0 mln złotych – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Deklarację zgodności z normą PN- EN 12566-3:2005+A1:2009 i oznakowanie CE potwierdzone raportami z badań z notyfikowanego w UE laboratorium w zakresie: skuteczności oczyszczania ścieków (osiągniętych parametrów BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej); wytrzymałości  konstrukcyjnej zbiorników; wodoszczelność; trwałość materiału z którego wykonane są zbiorniki POŚ.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu pełnomocnictwo producenta POŚ do posługiwania się dokumentami dot. Urządzeń POŚ w ramach zamówienia publicznego w Gminie Wieliczki.

- Z uwagi na technologię w jakiej zaprojektowane zostały urządzenia oraz w związku z występowaniem dwa razy w ciągu dnia dużego jednostkowego zrzutu ścieków do oczyszczalni, które mogą spowodować wymywanie osadu, zachwianie równowagi biologicznej, a także zanieczyszczenie odbiorników ścieków oczyszczonych, wymaga się aby urządzenia posiadały następujące przepustowości nie mniejsze niż:

- Typ A:		0,80m3/d, 0,28m3/h

- Typ B: 		1,44m3/d, 0,38m3/h

W celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia Zamawiający wymaga aby były dołączone do Oferty opisy urządzeń technicznych, schematy, rysunki, instrukcje obsługi stosowanych urządzeń,  z których jasno i czytelnie wynikać będzie iż urządzenia posiadają powyższe minimalne przepustowości oraz spełniają wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. Powyższe przedstawione przez Wykonawcę dokumenty, powinny być potwierdzone przez Laboratorium Notyfikowane.

- Ze względu na niskie rzędne wyjść z budynków przyłączy kanalizacyjnych wymaga się, aby oferowane urządzenie miały możliwość zastosowania w przypadku przyłączeń poniżej 1,2 m ppt. co musi potwierdzać DTR urządzenia. Wymóg ten musi być spełniony w celu ograniczenia zastosowania przepompowni ścieków surowych.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 SIWZ.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3a.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązanie powinno określać również formę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia. Zobowiązanie w/w podmiotów nie może przekraczać 50% wartości zamówienia.

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli w miejscu siedziby lub zamieszkania wykonawcy nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma miejsca zamieszkania lub siedzibę.

- Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

VI. W ZAKRESIE POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

- Deklaracja zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 i oznakowanie CE potwierdzona raportami z badań z notyfikowanego w UE laboratorium w zakresie: skuteczności oczyszczania ścieków (osiągniętych parametrów BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej); wytrzymałości  konstrukcyjnej zbiorników; wodoszczelność; trwałość materiału z którego wykonane są zbiorniki POŚ.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu pełnomocnictwo producenta POŚ do posługiwania się dokumentami dot. Urządzeń POŚ w ramach zamówienia publicznego w Gminie Wieliczki.

- Z uwagi na technologię w jakiej zaprojektowane zostały urządzenia wymaga się aby urządzenia posiadały następujące przepustowości nie mniejsze niż:

- Typ A:		0,80m3/d, 0,28m3/h

- Typ B: 		1,44m3/d, 0,38m3/h

W celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia Zamawiający wymaga aby były dołączone do Oferty opisy urządzeń technicznych, schematy, rysunki, instrukcje obsługi stosowanych urządzeń,  z których jasno i czytelnie wynikać będzie iż urządzenia posiadają powyższe minimalne przepustowości oraz spełniają wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. Powyższe przedstawione przez Wykonawcę dokumenty, powinny być potwierdzone przez Laboratorium Notyfikowane.

Dokumenty należy złożyć w ramach załącznika nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w punkcie V podpunkt 2 wskazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania, winny zostać złożone przez każdego z nich.

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej.

Obowiązkiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.

Zamawiający może żądać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, umowy regulującej ich współpracę a przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą dostarczenie takiej umowy jest obligatoryjne.

VIII. WADIUM.

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 20.000 zł /dwadzieścia tysięcy złotych/, które należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych przed terminem składania ofert a dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: BS Olecko o/ Wieliczki   11 9339 0006 0020 0200 0260 0010

„Wadium – Budowa  75 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wieliczki”

- Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

- Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostaje odrzucona.

- Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

    - wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

    - wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia podanego w złożonej ofercie w formie lub formach określonych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kwota wpłaconego wadium zostanie zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wniosek wykonawcy.

- Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego:

11 9339 0006 0020 0200 0260 0010

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy a pozostałe kwota po upływie okresu rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych.

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim i muszą mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- W przypadku dokumentu składanego w ramach załącznika nr 8 tj. Raport z badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 w tym załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską należy przedłożyć w formie przewidzianej w ustawie Pzp. w przypadku dokumentu wystawionego w języku innym niż polski wraz z tłumaczeniem.

- Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Kompletna oferta musi zawierać:

  - Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z Formularzem Rozliczeniowym, stanowiącym załącznik 1.1 do SIWZ. Jeżeli zamawiający zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w złożonej ofercie, którą część przedmiotu zamówienia powierzy podwykonawcy.

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ,

  - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (obowiązek złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy wykonawcy, który jest osobą fizyczną),

  - Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ,

  - Oświadczenie o zastosowaniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków legitymujących się certyfikatem wystawionym przez notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, potwierdzającym zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN12566-3+A1:2009  wg załącznika nr 8 do niniejszej SIWZ. Do niniejszego załącznika należy dołączyć:

    - Pełny raport (w przypadku dokumentu wystawionego w języku innym niż polski jego tłumaczenie) z badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

    - Deklarację zgodności z normą PN- EN 12566-3:2005+A1:2009 i oznakowanie CE potwierdzone powyższym raportem z badań z notyfikowanego w UE laboratorium zawierającym informacje w zakresie: skuteczności oczyszczania ścieków (osiągniętych parametrów BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej); wytrzymałości  konstrukcyjnej zbiorników; wodoszczelność; trwałość materiału z którego wykonane są zbiorniki POŚ.

    - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu pełnomocnictwo producenta POŚ do posługiwania się dokumentami dot. Urządzeń POŚ w ramach zamówienia publicznego w Gminie Wieliczki

    - Zamawiający wymaga aby były dołączone do Oferty opisy urządzeń technicznych, schematy, rysunki, instrukcje obsługi stosowanych urządzeń w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia,  z których jasno i czytelnie wynika iż urządzenia spełniają wymagania zawarte w Dokumentacji Technicznej. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty, powinny być potwierdzone przez Laboratorium Notyfikowane.

  - Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy,

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

  - Dowód wniesienia wadium,

  - Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. V niniejszej SIWZ.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ustali cenę za całość zamówienia w jednej kwocie na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w oparciu o informacje zawarte we wszystkich załącznikach dołączonych do niniejszej SIWZ. Wykonawca winien również wypełnić załącznik nr 1.1. do SIWZ - Formularz Rozliczeniowy. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze, takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.

- Ceną oferty jest kwotą brutto wymieniona w Formularzu Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 7 SIWZ

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena  - 100

- Sposób oceny:

  - Kryterium „cena oferty brutto" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

Oferowana cena minimalna brutto

C = ------------------------------------------------ x 100 pkt.

Cena badanej oferty brutto

2) Ilość punktów Ip wyznacza się jako ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”  Ip= C

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy (Wykonawcom), który uzyska najwyższą ilość punktów (Ip).

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

# 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 kwietnia 2013  r godz. 9.00  w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wieliczkach pok. Nr 13

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

3. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Urząd Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki.

„Budowa  75 przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wieliczki”

Nie otwierać przed  12 kwietnia 2013 r. godz. 9.30.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2013   r. o godz. 9.30  w siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Wieliczkach pok. Nr  1

XIV. SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.

- Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:

-	wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę,

-	przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,

- przedłożyć harmonogram rzeczowo – terminowo- finansowy

-	w przypadku, gdy wykonawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – przedłożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców występujących wspólnie.

XVI. ZWIĄZANIE OFERTĄ.

1. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może również samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

3. Zgoda wykonawcy lub samodzielne oświadczenie na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie: za pośrednictwem faksu na numer  87 5214277  lub na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53, 19 – 404  Wieliczki

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

-  Jan Więcko

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Pzp.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przyszłe zobowiązania wykonawców są uregulowane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Przyjęcie warunków przetargu i złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych warunków umowy.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Przysługującymi środkami ochrony prawnej są:

a) Odwołanie, w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w art. 180-198 ustawy Pzp.

b) Skarga do sądu

Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198e ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp.

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Załączniki:

- Formularz oferty.

1.1 Formularz rozliczeniowy

1.2. Zestawienie oferowanych kompletnie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków określonych w SIWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3a. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (obowiązek złożenia  niniejszego oświadczenia dotyczy wykonawcy, który jest osobą fizyczną).

- Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

- Oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia.

- Projekt umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego.

- Oświadczenie, że zastosowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków legitymować się będą certyfikatem wystawionym przez notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, potwierdzającym zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN12566-3+A1:2009 wraz z informacją o załącznikach:

- Raport z badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 tym załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania wykonana i wystawiona przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

- Opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz stosowanych środków w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.

- Dokumentacja projektowa, mapy.

Wieliczki, dnia  22. 03. 2013 r. 						Zatwierdzam:

##### Załącznik nr1

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y

## Nazwa i adres wykonawcy

……………………………...............

……………………………..............

………………………….................

.......................................... ...............

........................................... ..............

nazwa, adres, telefon, fax., poczta elektroniczna

Dane Zamawiającego:

Gmina Wieliczki

ul. Lipowa 53

19 – 404  Wieliczki

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa  75 przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wieliczki” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i wzięcia udziału w postępowaniu :

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia   zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  kosztorysem ofertowym  Zamawiającego oraz projektem budowlanym.

Oferujemy wykonanie robót polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie te legitymować się będą Raportem z badań zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 w tym załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Raport bezwzględnie musi zawierać informację o skuteczności oczyszczania ścieków (osiągniętych parametrów: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej); wytrzymałości konstrukcyjnej zbiorników; wodoszczelności; trwałości materiału z którego wykonane są zbiorniki PBOŚ.

Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość podlegały badaniom. Gwarantujemy, że osady będą wywożone nie częściej niż jeden raz na sześć miesięcy. Wszystkie urządzenia posiadać będą oznakowanie wyrobu znakiem „CE”. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miejscowościach:

Małe Olecko, Niedźwiedzkie, Wieliczki, Starosty, Sobole, Guty, Puchówka, Wilkasy, Kleszczewo, Cimochy, Jelitki, Szeszki, Markowskie, Wojnasy, Rynie, Krupin, Raczki Nowe  – gmina Wieliczki w ilości   75 sztuk.,  obejmujący budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT...................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Szczegółowy zakres robót i czynności, które zostaną wykonane obejmować będzie dokumentacja projektowa, podpisana umowa przez obie strony, SIWZ.

Roboty budowlane związane z realizacją zamówienia i stanowiące przedmiot umowy wykonamy do .................................. r.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją techniczną oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag i akceptujemy bez zastrzeżeń. Jednocześnie zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta.

Oświadczamy, że dokonaliśmy/nie dokonaliśmy* wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert – do dnia  12. 05. .2013 r.

Składając ofertę oświadczamy, że:

- roboty objęte zamówieniem wykonamy sami oraz/lub wykonanie robót jak niżej powierzymy podwykonawcom: .............................................................................................................

( nazwa podwykonawcy i rodzaj   robót)

- wadium w kwocie ...........  PLN(.......................................................................................... złotych) zostało wniesione w dniu …… w formie/formach:…….

- bank i nr konta, na które ma być zwrócone wadium: ………………………………………………..............

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Oferta nasza została złożona na …… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  od nr ..... do nr......... .

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:

* - Wykonawca usuwa niepotrzebne

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| a) |  |  |  |
| … |  |  |  |

Wymagania dotyczące gwarancji:

  - Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres 5 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

  - Reklamacje dotycząca stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością  w terminie 14 dni od zgłoszenia.

  - Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

  - Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

  - Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wychodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają, co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawców Gwarancji” i Wykonawcę.

- Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołami odbioru końcowego.

- Raz na rok przez okres trwania gwarancji, Wykonawca dostarczy wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonane przez laboratorium  certyfikowane dla 10% wskazanych przez Inwestora oczyszczalni przydomowych, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w SIWZ będącej podstawą ogłoszenia tego postępowania

- Przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji Wykonawca przedstawi wyniki badań (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) ścieków oczyszczonych z 10% (wskazanych przez Inwestora) wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w SIWZ będącej podstawą ogłoszenia tego postępowania.

Uprawnionym do kontaktu z zamawiającym jest ...........................................telefon .................... fax……………. poczta e-mail ………………………..

Do wyceny robót przy  inwestycji   przyjąłem następujące stawki:

-   stawka robocizny  -    ………….. zł/r-g

-   koszty  zakupu      -     …………..  %

-   koszty pośrednie   -     …………… %  (R + S)

-   zysk                       -     ……………  %  ( R+S+Kp)

Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

- Formularz rozliczeniowy - załącznik  nr 1.1.

- Zestawienie oferowanych kompletnie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków – załącznik nr 1.2.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

3a. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy   wykonawcy, który jest osobą fizyczną).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 4

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5.

- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - załącznik nr 6.

- Wzór umowy – załącznik nr 7

- Oświadczenie (załącznik nr 8) o stosowaniu oczyszczalni ścieków legitymujących się certyfikatem wystawionym przez notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium potwierdzającym zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN12566-3+A1:2009 wraz z dokumentami w ramach załącznika nr 8:

    - Raport z badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 w tym załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. Pełny raport (w przypadku dokumentu wystawionego w języku innym niż polski jego tłumaczenie) z badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

    - Deklarację zgodności z normą PN- EN 12566-3:2005+A1:2009 i oznakowanie CE potwierdzone powyższym raportem z badań z notyfikowanego w UE laboratorium zawierającym informacje w zakresie: skuteczności oczyszczania ścieków (osiągniętych parametrów BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej); wytrzymałości  konstrukcyjnej zbiorników; wodoszczelność; trwałość materiału z którego wykonane są zbiorniki POŚ.

    - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu pełnomocnictwo producenta POŚ do posługiwania się dokumentami dot. Urządzeń POŚ w ramach zamówienia publicznego w Gminie Wieliczki

    - Opisy urządzeń technicznych, schematy, rysunki, instrukcje obsługi stosowanych urządzeń w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia,  z których jasno i czytelnie wynika iż urządzenia spełniają wymagania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej potwierdzone przez laboratorium notyfikowane.

10.  Dokumentacja projektowa .

11.  Dowód wniesienia wadium.

12. Pozostałe dokumenty wymagane w punkcie V oraz X SIWZ, tj.:

Miejscowość, .................................., dn. ..........................

……………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.1

.........................................................

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ   ROZLICZENIOWY

na realizację zadania: „Budowa  75 przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wieliczki”

Kosztorys ofertowy*

* Do przeniesienia do formularza oferty

Miejscowość, ................................ dnia ..........................

.........................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

Uwaga!

Należy podać ceny oczyszczalni we wszystkich pozycjach wymienionych w tabeli.

Załącznik Nr 1.2

.........................................................

pieczęć wykonawcy

ZESTAWIENIE OFEROWANYCH KOMPLETNYCH FABRYCZNIE NOWYCH PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

na realizację zadania: „Budowa  75 przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wieliczki”

Proponowane typy oczyszczalni:

| LP. | Oczyszczalnia PBOŚ o przepustowości dobowej/godzinowej |  | Zastosowane PBOŚ (nazwa/typ/inne dane identyfikacyjne | Częstotliwości usuwania osadu ilość razy do roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ A 61 sztuk | Typ B 14 sztuk |  |  |
| 1 | ........m3/d, ........m3/h | ........m3/d, ........m3/h |  |  |

Miejscowość, ................................ dnia ..........................

.........................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

.........................................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Budowa  75 przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Wieliczki”,

stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczące:

1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.	posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość, .................................., dnia ...................................

.........................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3

.........................................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Budowa  75 przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Wieliczki”

oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Miejscowość, .................................., dnia ...................................

.........................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3a

.........................................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

(obowiązek złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy wykonawcy, który jest osobą fizyczną)

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa  75 przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Wieliczki”,

Nazwa i adres Wykonawcy …………………………………………………………………..

nr telefonu, nr faksu: ………………………………………………………………………….

Biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość, .................................., dnia ...................................

.........................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

.........................................................

pieczęć wykonawcy

Wykaz zamówień

„Budowa  75 przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Wieliczki.”

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego zamówienia publicznego realizowanego przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego (JST) zadania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) polegającego na wybudowaniu   wybudowaniu minimum 75 sztuk POŚ pracujących w technologii osadu czynnego wspieranego złożem biologicznym – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały prawidłowo ukończone z których wynika jednoznacznie zgodność urządzeń z normą PN-EN 12566-3:2005+A1:2009 i oznakowanie urządzeń znakiem CE

Nazwa i adres wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj, zakres zamówienia i miejsce realizacji | Całkowita wartość | Termin realizacji od – do (podać rok i miesiąc) | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

………………………………………………………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/

Załącznik Nr 5

.........................................................

pieczęć wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

„Budowa  75  przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Wieliczki”

| L.p. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Informacja o podstawie dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Uwaga: w przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Miejscowość, .................................., dnia ...................................

................................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 6

.........................................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

„Budowa  75 przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy   Wieliczki”

oświadczam, że wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.

- …………………………….…………………………………

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

- ……….………………….…………………………………...

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

posiada/ją/ wymagane w punkcie IV ppkt. 3 SIWZ uprawnienia budowlane.

Miejscowość, .................................., dnia ...................................

................................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 7

UMOWA (projekt)*

zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy:   Gminą Wieliczki reprezentowaną przez Wójta Gminy Wieliczki  –  Jarosław Wiesław Kuczyński ., przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiesławy Dowejko zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą: ………………………………

reprezentowaną przez ………………z siedzibą w ……………: ul. ……, ………wpisaną w dniu …….. r. do KRS pod nr ………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………. Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego/ ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………pod numerem……………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę polegające na  dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się Raportem z badań zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, w tym załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską oraz świadectwem, że ich producent spełnia wymogi standardów zarządzania jakościowego np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy ISO 9001/PN-EN ISO9001 lub równoważny i zarządzania środowiskowego certyfikat wg obowiązującego wydania normy ISO 14001/PN-EN ISO14001. Dostarczane urządzenia są kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość podlegały badaniom i montowane będą w miejscowościach:

Małe Olecko, Niedźwiedzkie, Wieliczki, Starosty, Sobole, Guty, Puchówka, Wilkasy, Kleszczewo, Cimochy, Jelitki, Szeszki, Markowskie, Wojnasy, Rynie, Krupin, Raczki Nowe  – gmina Wieliczki w ilości   75 sztuk.

Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na sześć miesięcy.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

- Dostawa, montaż i uruchomienie 75 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ). Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników.

- Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.

- Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.

- Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.

§ 2

1.   Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7  dni od dnia zawarcia umowy.

2.   Termin zakończenia robót stanowiących przedmiot zamówienia: ………….  2013 r.

§ 3

            - Przedstawicielami Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru w osobie:  ................... upr bud. nr ……

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Kierownikiem budowy  ze strony Wykonawcy jest …………………………………

- W przypadku planowanego w trakcie realizacji robót wprowadzenia zmian personalnych odnośnie osób wymienionych w ust. 1 lub 3 strony poinformują się pisemnie o mających nastąpić zmianach  na co najmniej 7 dni przed terminem ich wprowadzenia.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Dokonywanie odbioru  częściowego oraz odbioru końcowego.

- Zapłata za właściwie wykonane roboty w formie określonej w umowie.

- Przekazanie Wykonawcy niezbędnej dokumentacji budowy.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie: z dokumentacją projektową,  SIWZ, z harmonogramem rzeczowo - terminowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami  Zamawiającego, z zasadami wiedzy technicznej, zaleceniami technologicznymi producentów materiałów budowlanych, Prawem budowlanym, obowiązującymi Normami i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji prac budowlanych w tym przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, ppoż.

2. Przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu przed zawarciem umowy harmonogramu rzeczowo - terminowo – finansowego zawierającego wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy z ewentualnym podziałem na elementy robót, które będą przedmiotem odbiorów  i płatności częściowych.

3. Dozór mienia będącego przedmiotem umowy w okresie realizacji.

4. Przygotowanie na dzień odbioru kompletu dokumentacji powykonawczej wymaganych Prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami w 2 egzemplarzach.

5. Roboty: Wykonawca wykona 75 sztuk PBOŚ zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

1) Wykonawca dostarczy:

- kompletne, biologiczne oczyszczalnie ścieków

- wszystkie pozostałe materiały, takie jak: rury kanalizacyjne, rury do rozsączania ścieków, kable i przewody elektryczne, cement, piasek, żwir o odpowiedniej granulacji, geowłóknina i inne niezbędne do poprawnego wykonania umowy (kontraktu) i uzyskania wymaganego efektu ekologicznego.

2) W szczególności wykonane zostaną następujące roboty: Prace przygotowawcze i pomocnicze: zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym: zaplecze budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, ogrodzenia tymczasowe, drogi dojazdowe do obiektów, urządzenia ppoż. i BHP, pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie wierceń geologicznych, wykonanie Dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich posesji) przed przystąpieniem do robót budowlanych.

Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym: roboty ziemne, betonowe i/lub żelbetowe,

3) Wykonanie instalacji elektrycznych.

4) Zagospodarowanie terenu, uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych,

5) Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania PBOŚ, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania PBOŚ do eksploatacji i użytkowania.

6) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

7) Wykonawca  pokryje  koszt szkód  powstałych  na  skutek  uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego.

8) Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Polisa powinna opiewać na kwotę minimum 1 000 000 zł.

6. Ochrona środowiska w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca powinien zapewnić na placu budowy właściwe warunki w zakresie ochrony środowiska, w szczególności pod względem: ograniczenia emisji hałasu, ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, ochrony zieleni, gospodarki odpadami.

1) Za zniszczone elementy zieleni należy po zakończeniu Budowy zaplanować rekompensatę w postaci nasadzeń nowych elementów zieleni, odpowiednio do poniesionych zniszczeń.

2) Za unieszkodliwienie i racjonalne gospodarowanie odpadami powstającymi na skutek prowadzonej budowy odpowiada wykonawca.

7.  Szkolenie, próby, przekazanie do eksploatacji. Zakres zamówienia obejmuje także:

- Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program ( m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla prób końcowych i prób eksploatacyjnych PBOŚ. W dokumencie tym muszą zostać szczegółowo opisane wszystkie czynności niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu prób końcowych PBOŚ mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu prób końcowych został pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego.

- Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla każdego z .............Użytkowników wraz z przekazaniem Instrukcje obsługi i konserwacji. Instrukcje obsługi i konserwacji Wykonawca dostarczy z każdą PBOŚ. Instrukcja obsługi i konserwacji PBOŚ powinna być na tyle szczegółowa, by poszczególni Użytkownicy mogli prawidłowo i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa eksploatować PBOŚ, konserwować jej elementy i regulować pracę urządzeń. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia pierwszego Użytkownika przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób. Winny być one ujęte w postaci stron uzupełniających lub zastępczych. Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim:

  - Wyczerpujący opis działania PBOŚ i listę wszystkich elementów składowych zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu uwzględniający indywidualny charakter każdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym zamówieniu;

  - Schemat technologiczny, elektryczny i AKP całej PBOŚ i wszystkich elementów składowych zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu;

  - Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla PBOŚ i postępowania w sytuacjach awaryjnych;

  - Procedury lokalizowania awarii;

  - Instrukcję BHP;

  - Wykaz wszystkich elementów zawierający m.in.:

    - Nazwę i dane producenta i serwisu,

    - Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni zamontowanej na posesji użytkownika,

    - Deklarację Zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawioną w formie opisanej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2004 r. nr 198, poz. 2041),

    - Podstawowe parametry techniczne,

    - Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkownika obejmującą części ulęgające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany,

    - DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne.

§ 6

1.  Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją niniejszej umowy.

2.  Ubezpieczeniu muszą podlegać w szczególności:

- roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 7

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom, którzy podpisali z Wykonawcą umowę o współpracy, pod warunkiem że termin umowy nie ulegnie przekroczeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu kopię umów z podwykonawcami , poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, regulującą zakres prac zleconych poszczególnym  podwykonawcom oraz wynagrodzenie umowne danej części wykonywanych prac najpóźniej  w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej  umowy.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację części zamówienia przez podwykonawcę, jeżeli treść umowy, o której mowa w ust. 2 będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada stosowne uprawnienia do wykonania powierzonej mu części zamówienia, potencjał techniczno – ekonomiczny oraz kadrę techniczną w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo roboty objęte umową.

§ 8

W celu sprawnego prowadzenia robót ustala się następujące zasady odbioru:

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy - dokona komisja powołana przez Zamawiającego po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy oraz innych czynności przewidzianych Ustawą Prawo Budowlane i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania robót,

- protokoły pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac,

- uzupełniony i zakończony dziennik budowy z wpisami dotyczącymi zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

- wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych urządzeń, w tym deklaracje zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wszystkich zamontowanych PBOŚ.

- wyniki badań (wykonanych przez laboratorium) ścieków oczyszczonych z 10% (8 sztuk wskazanych przez Inwestora) wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w SIWZ

- Odbiory będą rozpoczynały się w następujących terminach:

  - Zamawiający przystąpi do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

  - Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego  robót po zrealizowaniu całości zadania będącego przedmiotem umowy, w terminie do 21 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3.

- Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Podstawą jakościowego, ilościowego i wartościowego odbioru robót będą: program funkcjonalno-użytkowy, oferta wykonawcy, protokoły częściowego i końcowego odbioru robót oraz zasady sztuki budowlanej.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie realizacji umowy Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie wywiązanie się z wyznaczonego terminu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

- Jeżeli  wady, o których mowa w pkt. 7, nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać  wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, przy czym termin realizacji  przedmiotu umowy nie może ulec zmianie.

9.   Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

10. Członkowie  komisji  ze strony Zamawiającego i Wykonawcy wyznaczeni  do  dokonania  odbioru  końcowego powinni  legitymować się stosownymi pełnomocnictwami.

§9

1.   Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto:   …………….  zł ,

plus należny podatek VAT:  …………….  zł..

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi  ……………….. zł,

zgodnie z formularzem  ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy.

2.   Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje: pełne koszty kompleksowego wykonania usług, dostaw i robót budowlanych wymienionych w §1 niniejszej umowy, zrealizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną i celem, dla jakiego zostały zaplanowane i mają być wykonane; wszelkie koszty związane z wykonaniem wszystkich prac projektowych; wszelkie koszty związane z dostawą urządzeń koniecznych do prawidłowego funkcjonowania biologicznych oczyszczalni przydomowych; inne niezbędne koszty do poniesienia związane z realizacją umowy.

- Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny. W szczególności Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru oraz kosztów prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty robót i materiałów, niewyspecyfikowanych w SIWZ, niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą umową w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz przepisami aktualnego prawa budowlanego.

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się programem funkcjonalno- użytkowym, SIWZ i załącznikami do SIWZ i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany aktualizować na bieżąco harmonogram rzeczowo-terminowo finansowy  w zależności od faktycznego postępu robót, który każdorazowo zostanie przedstawiony Zamawiającemu celem akceptacji.

- Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich usług, dostaw i robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w tym m. in.:

  - koszty dokumentacji powykonawczej,

  - koszty badań, ekspertyz, atestów dopuszczenia materiałów, certyfikaty, protokoły prób i  sprawdzeń, prób montażowych, zgłoszeń, pozwoleń, zezwoleń, kontroli, odbiorów, i sprawdzeń instalacji, systemów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - koszt utrzymania oraz zabezpieczenia placu budowy przez okres trwania robót,

  - koszty zorganizowania i wyposażenia zaplecza placu budowy, w tym koszty poboru wody i zużytej energii elektrycznej,

  - koszty wykonania dokumentacji, obsługi geodezyjnej,

  - koszty badań geotechnicznych gruntu,

  - oraz innych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy kosztów, w tym należnych podatków.

§ 10

- Rozliczenie zadania nastąpi fakturą końcową  po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze końcowym lub protokolarnym ustaleniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- Odbiór robót przez Zamawiającego wobec Wykonawcy jest jednoznaczny z odbiorem wobec podwykonawcy.

- Faktury będą opłacane w terminie do 40 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT zawierającej obowiązującą w dniu wystawienia faktury stawką podatku VAT na wykonywany przedmiot zamówienia wraz z oświadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia należnego mu od wykonawcy za wykonaną część niniejszej umowy.

- Płatnikiem będzie:  Gmina Wieliczki

a. W przypadku nieuregulowania przez wykonawcę należności finansowych za wykonaną część przedmiotu zamówienia podwykonawcy, zamawiający ma prawo wstrzymania takiej kwoty płatności na rzecz Wykonawcy, jaką zalega podwykonawcy - jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego.

b. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

§ 11

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady wykonanego przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie  przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie działania swoich podwykonawców oraz innych osób, przy pomocy których wykonywać będzie niniejszą umowę jak za własne działania.

- Strony ustalają 60 miesięczny okres gwarancji jakości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i 60 miesięcy rękojmi na przedmiot zamówienia.

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

- Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 5 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

- Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia.

- Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

- Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.

- Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wychodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawców Gwarancji" i Wykonawcę.

- Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołami odbioru końcowego.

- Raz na rok przez okres trwania gwarancji, Wykonawca dostarczy wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonane przez laboratorium  certyfikowane dla 10% wskazanych przez Inwestora oczyszczalni przydomowych, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w SIWZ będącej podstawą ogłoszenia tego postępowania

- Przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji Wykonawca przedstawi wyniki badań    (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) ścieków oczyszczonych z 10% (8 sztuk wskazanych przez Inwestora) wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (24.07.2006 r.).

5.  Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują do wyboru następujące uprawnienia w/g kolejności:

a) żądanie usunięcia usterek lub wad z prawem odmowy odbioru,

b) obniżenia ceny,

c) odstąpienia od umowy w całości lub części.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru robót końcowym, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie robót osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt robót wykonanych przez osobę trzecią zostanie pokryty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego lub protokolarnego ustalenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia gwarancji dłuższej niż 36 miesięcy na dostarczone materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku takim Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne.

- Za wadę przedmiotu zamówienia strony uznają również wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i SIWZ przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Jeśli wskutek zaistnienia w/w rozbieżności Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, Wykonawca jest zobowiązany do ich pokrycia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia powstałych w okresie gwarancyjnym  awarii i  usterek

- Wszelkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego faksem lub pisemnie najpóźniej do dnia upływu okresu gwarancji oraz rękojmi.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy i usuwania wad w okresie rękojmi w wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto), 
tj. …………………… zł słownie: …………………………………. w formie …………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone)   w następujących terminach:

  - część zabezpieczenia (70%) gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót w terminie do 30 dni po protokolarnym bezusterkowym odbiorze końcowym lub protokolarnym ustaleniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.,

  - pozostała część (30%) w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wynikłe wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo gwarantować zapłatę za zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy podlega akceptacji Zamawiającego.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca).

§ 13

- Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - w razie opóźnienia w zakończeniu poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wartości umownego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy przed końcowym odbiorem z przyczyn innych niż leżące po stronie Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

            - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadkach o których mowa w §13 ust. 1 z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności .

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

            - Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenia kwot w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w §13 ust. 1.

§ 15

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy,

- rozwiązania podpisanej umowy na dofinansowanie zadania,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od chwili wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku opóźnienia się Wykonawcy  z rozpoczęciem robót lub realizacją przedmiotu umowy o okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych w stosunku do harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego oraz gdy opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez inspektora/ów nadzoru,

- w razie stwierdzenia prowadzenia robót niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi Zamawiający może wstrzymać roboty i wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

- minął termin wykonania robót określony w § 2 ust. 2  niniejszej umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy odwrotnie przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony odstępującego;

- w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zabezpieczenia przerwanych prac Zamawiający zleci ich wykonanie na koszt Wykonawcy;

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego przy realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy sprzęt.

- Sprzęt i urządzenia zaplecza budowy pozostawione po przerwaniu robót zostaną przez Zamawiającego usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy bez odpowiedzialności za ich zabezpieczenie.

§ 16

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian treści zawartej umowy:

1. Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy; odmienne warunki gruntowo-wodne od przedstawionych w PFU, istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres;

2. Zaniechania wykonania części robót - zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych w kontrakcie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku:

a) nie wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych lub jeżeli wykonanie tych robót budowlanych stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których oczyszczalnia miała być wykonana,

b) konieczność zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń (np. śmierć właściciela nieruchomości) uniemożliwiających wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków,

c) wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

3. Zmiany wartości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 2, tj. nie zrealizowania pełnego zakresu robót określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i SIWZ.

4. Zamawiający może przesunąć termin wykonania umowy w  przypadkach, o których mowa w ust. 1 na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z jego uzasadnieniem, jeżeli uzna, że uzasadnienie konieczności zmiany terminu jest nie do zakwestionowania.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo  zamówień  publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz właściwych przepisów szczególnych.

§ 18

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz Wykonawcy i dwa egzemplarze Zamawiającego.

Wykonawca: 							Zamawiający:

__________________________				__________________________

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1.1. – formularz rozliczeniowy

Załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian co do treści projektu umowy końcowej po Wyborze Oferty pod warunkiem akceptacji tych zmian przez Wybranego Oferenta

Załącznik Nr 8

.........................................................

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O ZASTOSOWANIU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LEGITYMUJĄCYCH SIĘ CERTYFIKATEM NA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN12566-3+A1:2009 WYDANYM PRZEZ LABORATORIUM NOTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa  75  przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wieliczki”

oświadczam, że oferowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków spełniają wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009,

nazwa laboratorium: ................................

adres: ...................................

kraj: ......................................

notyfikowane przez Komisję Europejską.

Do niniejszego oświadczenia dołączam:

- Raport z badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 tym załącznik B – procedura badania skuteczności oczyszczania wykonana i wystawiona przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

- Opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz stosowanych środków w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

Miejscowość, .............................., dn. ..........................

……………………………..

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy