Załącznik nr 2

............................................................

............................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

Opis parametrów oferowanego produktu

Dotyczy części trzeciej

Dostawa  mikroskopów  w związku z realizacją projektu „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - program rozwoju szkół w Gminie Wieliczki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferuję:

- Mikroskopy z kamerą – 8 szt. …………………………………………………….…(producent, model)

ze wskazaniem następujących parametrów:

| Nazwa | Parametry minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Powiększenie | 40x-1024x |  |
| Głowica | 1-okularowa, obracana |  |
| Okulary | 10x, 16x, soczewka Barlowa, okular elektroniczny (kamera) |  |
| Obiektywy | Achromatyczne 4x, 10x, 40x z teleskopem |  |
| Regulacja ostrości | TAK |  |
| Oświetlenie | diodowe LED |  |
| Akumulator | TAK |  |
| Kamera | dookularową PC ze złączem USB |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |
| Zestaw zawiera | - szkiełka podstawowe i nakrywkowe - narzędzia preparacyjne - oprogramowanie |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

Mikroskop Szkolny z kamerą  dookularową USB przeznaczony do zajęć w pracowniach biologicznych, szkołach podstawowych i gimnazjach.

………………………………………………………

/podpis upoważnionego przedstawiciela/

…………………………………, dnia ………………………………….