Wyjaśnienie dotyczące pozycji 45 kosztorysu ofertowego

Dodatkowo należy uwzględnić:

- zasuwa przyhydrantowa fi 80 – szt. 5

- obudowa zasuwy – szt. 5

- skrzynka żeliwna – szt. 5

- kruciec dwukołnierzowy fi 80 długości 0,5 m – 5 szt

UWAGA

Dotyczy podatku  VAT  na „ budowę sieci wodociągowej z przyłączami Kleszczewo – Puchówka”

W  związku z tym,  że  przyłącza wodociągowe zasilają budynki mieszkalne i infrastrukturę towarzyszącą należy przyjąć do określenia wartości  brutto  zamówienia podatek  VAT  w wysokości 7 %