Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieliczki

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania prac pn. „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieliczki”.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw oraz usług w ramach zadania pod nazwą „Dostawa  i montaż opraw oświetlenia uliczne  go na terenie Gminy Wieliczki”.

Do problemów szczegółowych projektu należą:

– przestarzała i nieefektywna energetycznie infrastruktura oświetlenia ulicznego,

– niedoświetlenie wybranych miejsc objętych projektem.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

– poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie typu LED.

Poniższa tabela przedstawia ilość opraw oświetleniowych w poszczególnych miejscowościach:

| Lp. | Miejscowość | Ilość opraw |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cimochy | 7 |
| 2. | Cimoszki | 18 |
| 3. | Gąsiorowo | 4 |
| 4. | Godziejewo | 4 |
| 5. | Kleszczewo | 12 |
| 6. | Nory | 14 |
| 7. | Niedźwiedzkie | 19 |
| 8. | Wieliczki | 35 |
| Razem |  | 113 |

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia związanego z dostawą i wymianą opraw oświetlenia ulicznego na istniejących konstrukcjach wsporczych obejmuje:

- opracowanie dokumentacji technicznej;

- uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji;

- wymianę istniejących opraw oświetleniowych  typu WLS i LRF na oprawy typu LED wraz z wymianą gniazda bezpiecznikowego i przewodów zasilających – ok. 113 sztuk;

- wymianę wysięgnika rurowego oprawy – jeżeli zajdzie konieczność;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji - jeżeli będą wymagane;

- przeprowadzenie odbioru i przekazania materiałów z demontażu.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- opracowanie dokumentacji technicznej (przekazanie zamawiającemu  1 egzemplarza w  wersji papierowej + 1 wersji elektronicznej na płycie CD/DVD)

- uzyskanie map do celów projektowych – jeżeli zajdzie konieczność;

- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego uzgodnienia dokumentacji technicznej z Rejonem Energetycznym w Ełku;

- uzyskanie niezbędnych dokumentów, decyzji w celu sporządzenia dokumentacji projektowej;

- uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego podczas prac związanych  z wymianą oświetlenia;

- opracowanie projektu organizacji ruchu podczas prac związanych z wymianą oświetlenia oraz uzyskanie jego zatwierdzenia (jeżeli będzie konieczne);

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za miejsce prowadzenia robót, w tym za bezpieczeństwo pieszych i pojazdów poruszających się  w obrębie trwających prac.

- Parametry techniczne opraw oświetleniowych w technologii LED:

- konstrukcja oprawy – odlew aluminiowy, maskownica aluminium anodowane,

- moc całkowita oprawy do max 67W,

- strumień świetlny oprawy min. 8000lm, efektywność świetlna 119 lm/W

- temperatura barwy światła 4000K +/- 200K,

- oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

- zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

- moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem,

- IP66 modułu optycznego i zasilacza,

- wymaga się zabezpieczenia pozaprzepięciowego poza zasilaczem min. 10 [kV],

- oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji   stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy,

- gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat.

Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączona została karta katalogowa oprawy.

- Pozostałe wymagania

- Wszystkie zaoferowane oprawy LED winny być tego samego producenta.

- Zamawiający wymaga stosowania materiałów zgodnie z dokumentacją oraz posiadających wymagane atesty lub certyfikaty.

- Oprawy zostaną wymienione metodą prac przy wyłączonym napięciu. W przypadku braku możliwości zastosowania technologii prac przy wyłączonym napięciu wymiana może nastąpić pod napięciem w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez PGE Dystrybucja S.A.                      z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok. Koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że on sam, a także jego podwykonawcy będą wykonywać zadania związane z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach                 i instalacjach energetycznych.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, za wymagany nadzór przez przedstawicieli innych instytucji, koszty  przywrócenia terenu do stanu pierwotnego oraz koszty odszkodowań za szkody powstałe                    w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja techniczna oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania  wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w ramach oferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia musi wycenić koszty związane z zakupem materiałów, robociznę, pracę sprzętu budowlanego, sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami oraz odbiory i przekazanie materiałów                       z demontażu.

6. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

Podinspektor w Referacie Gospodarczym –  Rafał Morusiewicz tel. (87) 621-90-77 w godz. od 7.30 – 14.00.