## Kosztorys inwestorski
|  |  | jedn. | Ilość
1 | K - 01.03 | - budowa rurociągów - na podsypce piaskowej z rur PCV-U SN12 śr. 160 mm, o połączeniach na kielich i uszczelkę, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów | m | 17
2 | G - 01.09 | - budowa rurociągów - na podsypce piaskowej z rur PEHD TS, PN10 śr.110 mm, o połączeniach zgrzewanych, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów | m | 57.5
3 | G - 01.09 | - budowa rurociągów - na podsypce piaskowej z rur PEHD, PN10 śr. 40 mm, o połączeniach za pomocą kształtek, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów | m | 25.5
4 | K - 01.03 | - montaż studzienek kanalizacyjnychfi 1000 mm, wraz z wykonaniem wykopu i jego zasypaniem | szt | 3
5 | K - 01.03 | - budowa zbiornika na ścieki 2 x 4,2 m3, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów | kpl | 1
6 | T- 01.04 | - budowa instalacji odpływowej wewnętrznej z rur PCV-U o połączeniach na kielich i uszczelkę, wraz z podłączeniem do przyborów | kpl | 1
7 | T- 01.04 | - budowa instalacji wody zimnej i ciepłej, w tym montaż 2 pojemnościowych podgrzewaczy wody, , wraz z podłączeniem do przyborów | kpl | 1
8 | G - 01.09 | - montaż armatury na wykonanym wodociągu: hydrantu p.poż z zasuwą, nawiertki z zasuwą do przyłączy wodociągowych wraz z wykonaniem bloków oporowych | kpl | 1
9 | T- 01.04 | - montaż przyborów toaletowych zgodnie z projektem, zlewozmywaki, umywalki, pisuary, muszle ustępowe,wraz z podejściami dopływowymi i odpływowymi w tym baterie i zawory odcinające, wentylatorów w pomieszczeniach wc sterowanych oświetleniem | kpl | 1
10 | G - 01.09 | -montaż pieca na ekogroszek wraz z osprzętem i automatyką oraz z urządzeniami do odprowadzenia spalin, | kpl | 1
11 | G - 01.09 | - wykonanie kpl. Instalacji c.o wraz montażem grzejników wg projektu | kpl | 1

## Przedmiar robót
|  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | jedn. | Ilość
| D - 03.02.01 | Kanalizacja deszczowa:
Budowa kanalizacji deszczowej
1 | D - 03.02.01 | - budowa rurociągów - na podsypce piaskowej z rur żelbetowych śr. 800 mm, o połączeniach na kielich i uszczelkę, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów | m | 44.1
2 | D - 03.02.01 | - budowa rurociągów - na podsypce piaskowej z rur żelbetowych śr. 300 mm, o połączeniach na kielich i uszczelkę, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów | m | 85.3
3 | D - 03.02.01 | - budowa rurociągów - na geowłókninie i podsypce piaskowej z rur PP o jednolitej strukturze śr. 250 mm, SN10o połączeniach łącznikiem kołnierzowych, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów | m | 24.2
4 | D - 03.02.01 | - budowa rurociągów - na geowłókninie i podsypce piaskowej z rur PP o jednolitej strukturze śr. 315 mm, SN10o połączeniach łącznikiem kołnierzowych, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów | m | 526.9
5 | D - 03.02.01 | - budowa rurociągów - na geowłókninie i podsypce piaskowej z rur PP o jednolitej strukturze śr. 400 mm, SN10o połączeniach łącznikiem kołnierzowych, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów | m | 151.1
6 | D - 03.02.01 | - budowa rurociągów - na geowłókninie i podsypce piaskowej z rur PP o jednolitej strukturze śr. 500 mm, SN10o połączeniach łącznikiem kołnierzowych, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów | m | 309.8
7 | D - 03.02.01 | - budowa rurociągów - na geowłókninie i podsypce piaskowej z rur PP o jednolitej strukturze śr.200 mm, SN10 o połączeniach kielichowych, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów | m | 254.8
8 | D - 03.02.01 | - budowa rurociągów - na geowłókninie i podsypce piaskowej z rur PCV-U o jednolitej strukturze śr.200 mm, SN12 o połączeniach kielichowych, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymianą gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów | m | 56.1
9 | D - 03.02.01 | - wykonanie studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych B45 (C35/45) fi 1200 mm, bez murowania podstawy studni z kinetą 2/3 wysokości kanału i włazem zamykanym D 400 kN fi 640mm, pokrywy studzienne posadowione na pierscieniach odciążających, | szt | 37
10 | D - 03.02.01 | - wykonanie wylotów fi 800 mm prefabrykowanych betonowych wraz z umocnieniem dna i skarp rowu o pow. 5 m2 | szt | 1
11 | D - 03.02.01 | '- wykonanie wylotów fi 500 mm prefabrykowanych betonowychz klapą zwrotną wraz z umocnieniem dna i skarp rowu o pow. 5 m2 | szt | 1
12 | D - 03.02.01 | - wykonanie studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych B45 (C35/45) fi 2000 mm, bez murowania podstawy studni z kinetą 2/3 wysokości kanału i włazem zamykanym D 400 kN fi 640mm, pokrywy studzienne posadowione na pierscieniach odciążających, | szt | 4
13 | D - 03.02.01 | - wykonanie komór kanalizacyjnych prefabrykowanych z betonu B45 (C35/45) 1200*1200 mm, z zastawką kanałową ze stali nierdzewneji włazem zamykanym D 400 kN fi 640mm, pokrywy studzienne posadowione na pierscieniach odciążających, | szt | 2
14 | D - 03.02.01 | - zabudowa osadnika żelbetowego prefabrykowanego z betonu B45 (C35/45) OS2000 o poj. użytkowej 5 m3 | szt | 1
15 | D - 03.02.01 | - zabudowa osadnika żelbetowego prefabrykowanego z betonu B45 (C35/45) OS1500 o poj. użytkowej 5 m3 | szt | 2
16 | D - 03.02.01 | - zabudowa separatora lamelowego wysokosprawnego 15/150 l/s | szt | 1
17 | D - 03.02.01 | - zabudowa separatora lamelowego wysokosprawnego 10/100 l/s | szt | 2
18 | D - 03.02.01 | - wykonanie wpustów ściekowych ulicznych betonowych z osadnikiem średnicy 500mm średnia głębokość 2,5m; z kratą wpustu ulicznego krawężnikowo-jezdniowego kl. D400 mocowaną zawiasowo, kratki wpustowe osadzone na płytach odciążających, | szt | 56