ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopydłowo, Wiśniewa, Góry 
oraz Wilczogóra, Wturek – Gmina Wilczyn”

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 6
Brak dokumentacji na przepompownie sieciowe – prosimy o przesłanie rysunków.

Odpowiedź:
Umieszczamy na stronie internetowej jako załączniki  rysunki szczegółowe przepompowni:
     - od P-1 – P-4 w m. Kopydłowo, Wiśniewa – Góry,
     - od P-1 – P-5 w m. Wilczogóra – Wturek.

Wykonawca  winien uzgodnić dodatkowo w przedmiarach na obiekcie Wilczogóra – Wturek  pozycje kosztorysową jak poniżej:
kalkulacja własna: Przepompownie przydomowe od PP-1 do PP-2 firmy FLYGHT o mocy 
2 kW w ilości 2 kpl.

Pytanie 7
Brak dokumentacji na przepompownie przydomowe – prosimy o przesłanie opisów technicznych i rysunków.

Odpowiedź:
Umieszczamy na stronie internetowej jako załącznik poglądowy rysunek przepompowni przydomowej.

Pytanie 8
Brak szczegółów węzłów na trasie kolektora tłocznego – prosimy o przesłanie szkiców lub zestawień materiałów.

Odpowiedź:
Należy przewidzieć następujące kształtki:
      - kolana PCV  110 mm – 5 szt.
      - kolana PCV  90 mm – 5 szt.
      - łuki:
          * PCV  110 mm   22- 45 – 10 szt.
          * PCV  90 mm  22 – 45 – 15 szt

Pytanie nr 9 
Prosimy o sprecyzowanie czy studnie z kręgów Ø 1000, Ø 1200 mają być betonowe czy żelbetowe?

Odpowiedź:
Należy zastosować studnie żelbetowe z betonu B-45.

Pytanie nr 10
Prosimy o sprecyzowanie czy włazy mają być żeliwne czy z wypełnieniem betonowym oraz czy mają być ryglowane?

Odpowiedź:
Przewidzieć należy włazy z wypełnieniem betonowym. Włazy zlokalizowane w pasie drogowym Wykonawca winien przewidzieć jak ryglowane.

Pytanie nr 11
Czy Gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych – jeżeli tak to prosimy o podanie stawek oraz wskazać ilość dróg gminnych, w których będą prowadzone roboty.

Odpowiedź:
Gmina nie będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych.

Pytanie nr 12
Czy wywóz nadmiaru urobku należy uwzględnić w miejsce wskazane przez Gminę, czy też wykonawca na własną rękę utylizuje nadmiar urobku?

Odpowiedź:
Wykonawca na własną rękę utylizuje nadmiar urobku.

Pytanie nr 13
Czy możliwe będzie zastosować do realizacji inwestycji rur równoważnych do WAVIN TS – rury firmy KACZMAREK – PE TYTAN?

Odpowiedź:
Tak, można zastosować rury równoważne do WAVIN TS – rury firmy KACZMAREK -
 PE TYTAN.

Pytanie nr 14 
Wg naszej wiedzy na dyspozytorni w m. Kownaty funkcjonuje monitoring firmy MICROB Ostrzeszów 
– czy monitoring dla przepompowni objętych zadaniem ma być firmy MICROB i kto poniesie koszty związane z rozszerzenia oprogramowania do wizualizacji (ponieważ system firmy MICROB wymaga rozszerzenia oprogramowaniem przy przyłączeniu kolejnych przepompowni)?
- czy można zastosować monitoring GPRS innej firmy wraz ze stacją dyspozytorni (komputer, oprogramowanie bez konieczności dodatkowych opłat za rozszerzenie oprogramowania do wizualizacji przy podłączeniu kolejnych przepompowni)?

Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono wcześniej w pytaniu nr 2 – firmy GPRS.