ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopydłowo, Wiśniewa, Góry 
oraz Wilczogóra, Wturek – Gmina Wilczyn”

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 4
Czy prawidłowy jest obmiar w Przedmiarze Robót na w/w zadanie poz. 45 – zasypanie wykopów spycharkami w ilości 2804 m3, jeśli wykop pod komory wynosi 284 m3?

Odpowiedź:
W Przedmiarze Robót na budowę kanalizacji sanitarnej Kopydłowo, Wiśniewa, Góry w rozdziale 3 -  Przewierty na kolektorach sanitarnych poz. 45 wystąpił błąd. Obmiar w tej pozycji powinien wynosić 284 m3.