ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi:

- Czy kosztorysy dotyczące roślin mogą być wykonane na podstawie roślin proponowanych ( brak wzoru takiego kosztorysu)?

Kosztorysy dotyczące roślin mogą być wykonane na podstawie roślin proponowanych załączonych do SIWZ.

- Czy kosztorysy usług odnośnie parku i parkingu mają być wykonane na podstawie przedmiarów? (brak wzoru takiego kosztorysu).

Kosztorysy odnośnie parku i parkingu muszą być wykonane na podstawie załączonych przedmiarów.

- Czy mają być wypełnione wszystkie załączniki? (od 1 – 6)

Mają być wypełnione i załączone do oferty wszystkie załączniki.

- W jaki sposób ma być uzupełniana woda w fontannie?

Woda w fontannie ma być uzupełniana automatycznie.

- Gdzie ma znajdować się sterowanie fontanny?

Sterowanie fontanny ma się znajdować w skrzynce z zabezpieczeniem w miejscu wskazanym przez Inwestora.

- Czy są spełnione warunki energetyczne dla fontanny? Jeśli tak to proszę podać te rozwiązania.

Brak jest warunków energetycznych dla fontanny. Będą one wydane w późniejszym terminie.

- Jaką grubość i jaki kolor powinny mieć płyty do obłożenia pomnika?

Kolor i grubość płyt do obłożenia pomnika będzie uzgodniona z Inwestorem po wybraniu Wykonawcy.

- Gdzie znajduje się zasilanie i zabezpieczenie oświetlenia?

Zasilanie i zabezpieczenie oświetlenia znajdować będzie się w skrzynce na słupie energetycznym.

- Czy w obu częściach parku znajdują się podłączenia energetyczne?

Nie ma podłączenia energetycznego w parku.

- Czy pod drogą znajduje się przepust do instalacji elektrycznej i wodnej?

Pod drogą nie ma przepustu instalacji elektrycznej i wodnej.

- Jak ma wyglądać sterowanie oświetleniem parku, np. czujnik ruchu, zmierzchowe, godzinowe?

Oświetlenie parku ma być sterowane podobnie  jak lampy uliczne, czyli zegarem astronomicznym.

- Gdzie ma się znajdować sterowanie oświetleniem parku?

Sterowanie oświetleniem parku ma się znajdować w skrzynce z zabezpieczeniem w miejscu wskazanym przez Inwestora.

- Proszę o sprecyzowanie wyglądu i elementów placu zabaw.

Przykładowe elementy placu zabaw zostały sprecyzowane w kosztorysie. Mają to być elementy identyczne lub podobne spełniające określone wymagania zgodnie 
z zasadami bezpieczeństwa.

- Czy wszystkie zawarte informacje (wymiary, materiały) odnośnie kontenerów muszą być dokładnie spełnione?

Przedstawione informacje odnośnie kontenerów są przykładowe. Mają być to kontenery przystosowane dla niepełnosprawnych oraz mają być wykonane z elementów stalowych z wymaganym ociepleniem wg aktualnych norm.

- Czy fontanna ma być wyposażona w oświetlenie?

Fontanna może być wyposażona w oświetlenie.

- Jaki jest wyprowadzony przekrój rur i jakie występuje ciśnienie? Czy jest to zastosowane z obu stron parku?

Przekrój rur wynosi 40-50 mm, a ciśnienie 5-6 atmosfer. Zastosowane jest to z obu stron parku.

- Jeśli chodzi o wykonanie kontenerów, to czy Państwo są w posiadaniu dokumentacji architektoniczno – budowlanej? Czy należy to również do naszych zadań aby zdobyć pozwolenie na budowę?

Nie posiadamy dokumentacji architektoniczno – budowlanej na kontenery. Na postawienie kontenerów nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Inwestor posiada zgłoszenie zamiaru wykonania robót na cały zakres przedmiotu zamówienia.

- Jaka powierzchnia jest przeznaczona na postawienie kontenerów?

Powierzchnia będzie wystarczająca na postawienie odpowiednich kontenerów, które zaproponuje Wykonawca.