ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi:

19. Jaka jest średnica lub obwód pnia oraz gatunki drzew przeznaczonych do odmładzania ?

Odpowiedź:
Średnicę oraz obwód pnia drzew przeznaczonych do odmłodzenia należy wykonać wg inwentaryzacji szczegółowej zieleni.

20. Na jaką odległość należy wywieść drągowinę i gałęzie, czy jest wskazane miejsce do składowania wymienionych materiałów?

Odpowiedź:
Najbliższe składowisko odpadów znajduje się w Kownatach - 1,2km.

21. Na jakiej powierzchni należy rozścielić 1400m3 ziemi wskazanej w przedmiarze robót?

Odpowiedź:

Ziemię należy rozścielić na całej powierzchni parku.

22. Jakie są parametry drzew liściastych -  min wysokość, obwód pnia, wysokość szczepienia?

Odpowiedź:
Wysokość drzew. 300-350, obwód pnia 16-20mm

23. Wieże kwiatowe - wzór konstrukcji, parametry techniczne (wysokość, średnica, rodzaj materiału)

Odpowiedź:
Parametry wież kwiatowych: wys.180cm, śr. podstawy 1,20, konstrukcja metalowa

24. Do obsadzenia wieży kwiatowej przewidziano 80 sztuk roślin zgodnie z przedmiarem robót, natomiast w projekcie zamieszczono wykaz roślin jednorocznych, cebulowych i bylin  w łącznej ilości 700szt, które ilości należy przyjąć do wyliczeń, co z pozostałymi 620szt roślin

Odpowiedź:
700szt – do nasadzeń wg projektu parku, 80 szt.  – do obsadzenia wież kwiatowych

25. Z jakich materiałów wykonany ma być ogranicznik trawnikowy, proszę podać jego szerokość i długość w mb?

Odpowiedź:
Ogranicznik trawnikowy ma zostać wykonany z kostki betonowej  10cm, 3000mb.

26. W zestawieniu powierzchni projektu zagospodarowania parku widnieje pozycja nawierzchni żwirowej  w ilości 215 m2, natomiast w pozycji 14 przedmiaru robót Zakup i rozrzucenie żwiru płukanego podano 1695m2, który obmiar przyjąć do obliczeń

Odpowiedź:
215m2 – nawierzchnia żwirowa pod plac zabawi wokół fontanny, 
1695m2 – żwir płukany pod nasadzenia

27. Powierzchnia kostki brukowej-jaką ilość  należy przyjąć, czy 810m2- jak w zestawieniu powierzchni w projekcie, czy 750 m2 jak w przedmiarze prac ?

Odpowiedź:
Należy przyjąć: 750m2

28. Czy ziemia z korytowania zostanie wykorzystana do wyrównania terenu parku, czy należy ją wywieść, jeżeli tak to na jaką odległość?

Odpowiedź:
Ziemia z korytowania jest do wykorzystania.

29. Rozprowadzenie instalacji wodnej i elektrycznej – proszę o przesłanie projektu technicznego/wykonawczego doprowadzenia wody i prądu.

Odpowiedź:
Projekt techniczny wody i prądu Wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie.

30. Montaż fontanny- proszę o zamieszczenie projektu technicznego i specyfikacji technicznej wykonania fontanny.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada projektu fontanny, ani też nie może narzucić zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych producenta, który takie fontanny wykonuje.

31. Automatyczne nawadnianie – proszę o zamieszczenie projektu technicznego i specyfikacji technicznej wykonania instalacji automatycznego nawadniania.

Odpowiedź:
Wykonawca powinien wykonać projekt indywidualnie.

32. Montaż ławek parkowych i koszy na śmieci- jaki jest wzór, model,  producent.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może narzucić zgodnie z ustawą Pzp producenta. Szczegóły zostaną omówione z Wykonawcą przed przystąpieniem do robót.

33. Montaż latarni parkowych- proszę o zamieszczenie projektu technicznego i specyfikacji technicznej wykonania montażu latarni parkowych oraz przyłączy elektrycznych.

Odpowiedź:
Projekt przyłączy energetycznych Wykonawca powinien wykonać sobie indywidualnie.

34. Montaż placu zabaw dla dzieci- proszę o precyzyjne określenie ilości  i rodzaju elementów placu zabaw dla dzieci

Odpowiedź:
Zamawiający nie narzuca producenta, a jedynie w przedmiarze robót podaje przykładowe elementy placu zabaw do wykorzystania przez Wykonawcę. Plac zabaw ma być bezpieczny i mieścić się we wskazanym miejscu.

35. Renowacja pomnika – proszę o przedstawienie specyfikacji technicznej wykonania renowacji pomnika, podanie dokładnej grubości i koloru okładziny, rodzaju  materiału z którego ma być wykonane godło, wielkość godła i tablicy, podanie treści napisu oraz sposobu jego wykonania  i zamocowania. Czy wykonanie chodnika do pomnika zawiera się w ilości kostki z pozycji 15 przedmiaru robót.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada specyfikacji technicznej wykonania renowacji pomnika. Podaje natomiast następujące dane:
- grubość okładziny – płyta granitowa 5 cm
- kolor okładziny - szary
- rodzaj materiału na godło- brąz (do uzgodnienia)
- wielkość godła – do uzgodnienia
- wielkość tablicy – do uzgodnienia
- treść napisu na tablicy – do uzgodnienia
- chodnik do pomnika zawiera się w przedmiarze – należy przewidzieć kostkę granitową na tym odcinku

36.  Kontenery WC - proszę o zamieszczenie projektu technicznego i specyfikacji technicznej wykonania kontenerów WC.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada projektu technicznego i specyfikacji na wykonanie kontenerów WC. Nie narzuca również producenta, u którego mają zostać zakupione w/w kontenery. Szczegóły zostaną omówione przed rozpoczęciem robót.

37. Czy park w Wilczynie jest wpisany do rejestru zabytków ,jeżeli tak czy Konserwator Zabytków wyraził zgodę na prowadzenie prac budowlanych/konserwatorskich na terenie parku?

Odpowiedź:
Park w Wilczynie nie jest wpisany do rejestru zabytków.

ZAMAWIAJĄCY SUGERUJE, A WRĘCZ WSKAZANE JEST PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA OFERTY PRZETARGOWEJ ZAPOZNANIE SIĘ Z TERENEM I MIEJSCEM WSZELKICH ROBÓT OBJĘTYCH PRZETARGIEM.