Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Obiekt: w m Wiśniewa  gmina Wilczyn

- użytkownik  Katarzyna Bagrowska i Karolina Sobczak:

Adres budowy: Wiśniewa działka nr 280/2  gmina Wilczyn,

| 1. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | 0,083 km |
| 2 | KNNR 1 0209-020-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III | 8,54 m3 |
| 3 | KNNR 1 0312-010-050 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerokości 0,7 m i głębokości do 3,0 m 3,0 x 1,8 x 2=10,80 m2 | 10,80 m2 |
| 4 | KNNR 1 0320-020-060 Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi. Zagęszczanie ręczne. Grunt kat.III | 4,60 m3 |
| 5 | KNNR 1 0307-020-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8 - 2,5 m i głębokości do 1,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych Grunt kategorii III-IV | 42,00 m3 |
| 6 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 84,00 m2 |
| 7 | KNNR 1 0318-010-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,5 m o ścianach pionowych głęb. do 1,0 m. Grunt kategorii I-III 25,0 x 0,5 x 1,0=13,0 m3 | 13,00 m3 |
| 8 | KNNR 1 0318-010-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych głęb. do 1,5 m. Grunt kategorii I-III 25,0 x 0,5 x 1,0=13,0 m3 | 42,00 m3 |
| 2. MONTAŻ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW |  |  |
| 9 | KNNR 11 0406-030-020 Analogia Przepompownia ścieków z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm o głębokości 2,0 m | 1,00 szt |
| 10 | KNNR 11 0307-010-040 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o średnicy zewnętrznej -50 mm | 34,00 m |
| 3. OSADNIK GNILNY V=3 m3 Z FILTREM DOCZYSZCZAJĄCYM |  |  |
| 11 | Kalkulacja własna-090 Montaż osadnika gnilnego z tworzywa V=3,0 m3 z filtrem doczyszczającym w gotowym wykopie | 1,00 kpl |
| 12 | KNNR 4 0207-030-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | 6,00 m |
| 13 | KNNR 11 0406-030-020 Studzienki kanalizacyjne o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm | 2,00 szt |
| 14 | KNNR 4 0213-050-020 Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | 1,00 szt |
| 15 | KNNR 11 0505-010-040 Ułożenie rurociągów kanalizacyjnych z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 110 mm. | 3,00 m |
| 16 | KNNR 11 0505-020-040 Ułożenie rurociągów kanalizacyjnych z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 160 mm. | 22,00 m |
| 4. SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY HABA RL |  |  |
| 17 | KNNR 1 0412-020-060 Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego | 24,00 m3 |
| 18 | Kalkulacja własna-090 Montaż systemu rozsączajacego HABA RL ciśnieniowego na złożu filtracyjnym rozsączającym o pow. 40,80 m2 ( dla 6 równoważnych mieszkańców) | 1,00 kpl |
| 5. STUDNIA CHŁONNA |  |  |
| 19 | KNNR 1 0209-020-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III 1,5 X 1,5 X 2,5= 5,62 m3 | 5,62 m3 |
| 20 | KNNR 1 0412-010-060 Wykonanie złoża filtracyjnego z tłucznia | 1,00 m3 |
| 21 | KNNR 1 0318-030-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III | 2,36 m3 |
| 22 | KNNR 1 0413-010-020 Studnie chłonna z kręgów betonowych perforowanych o średnicy 100 cm i głębokości do 1,5 m | 1,00 szt |
| 23 | KNNR 1 0413-020-020 Studnie chłonna z kręgów betonowych perforowanych o średnicy 100 cm. i wys. 50,0 cm Różnica za każde 0,5 m głębokości | 1,00 szt |
| 6. ZASILANIE POMPOWNI W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ |  |  |
| 24 | KNR 2-01 0701-01-040 Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii I-II. | 20,00 m |
| 25 | KNR 2-01 0701-01-040 Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,4 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii I-II. | 20,00 m |
| 26 | KNR 5-10 0103-0102-040 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kVw rowach kablowych, | 20,00 m |
| 27 | KNR 5-08 0207-03-040 Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 24Cu, 40Al mm2 | 2,00 m |
| 28 | KNR 5-08 0811-01-020 Sprawdzenie stanu izolacji | 2,00 szt |
| 29 | KNR 5-08 0811-02-020 Przedzwonienie przewodu | 2,00 szt |
| 30 | KNR 5-08 0811-03-020 Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru instalacji | 1,00 szt |