Załącznik Nr 7 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót

- Nazwa robót budowlanych :

Sieć wodociągowa z przyłączami

DĘBÓWIEC - MAŚLAKI

gmina Wilczyn

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV: 45232150-8, Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

3. Adres obiektu : Dębówiec- Maślaki gmina Wilczyn

4.Nazwa i Adres Zamawiającego :

Gmina  Wilczyn

ul. Strzelińska 12 d

62-550 Wilczyn

- Data opracowania przedmiaru :

lipiec  2009 r.

Sporządził:

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. RUROCIĄGI WODOCIĄGOWE - ROBOTY ZIEMNE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu 3 szt x10m/szt = 30 m | km | 0,03 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10305-010-060 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m . Grunt kategorii I-II 30 szt :5 = 6 x2m3/dół = 12 m3 | m3 | 12,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 100301-030-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych 0,0125m3 x 3 szt =0,04 m3 | m3 | 0,04 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-05-040 | Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli /AROT/ A 110 PS (0660340) 1 szt x 1,5m= 1,5 m | m | 1,50 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy rurociągów | km | 0,66 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010218-01-060 | Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej . Grunt kategorii I-II | m3 | 506,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010218-02-060 | Mod - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej - grunt kategorii III | m3 | 338,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10305-010-060 | Wykop liniowy pionowy ręczny w ściance stalowej głębokości 1,6 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 127,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10305-020-060 | Wykop liniowy, pionowy, ręczny w ściance stalowej głębokości 1,6 m. Grunt kategorii III | m3 | 85,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-03-050 | Analogia Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5m i głęb.do 6,0m obudowa stalową w gruntach such.grunt kat.I-II | m2 | 1 013,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010322-04-050 | Analogia Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5m i głęb.do 6,0m obudowa stalową w gruntach such. grunt kat.III-IV | m2 | 675,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Analogia - Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką ścianką stalową w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.II | m2 | 254,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Analogia - Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką ścianką stalową w gruntach suchych. Wykop o szer 1,0 m głębokość 3 ,0 m w gruncie kat. III | m2 | 170,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-010-060 | Zasypanie wykopów spycharkami 55kW. Grunt kat. II | m3 | 504,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-020-060 | j.w. lecz w kat. III | m3 | 336,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-010-060 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,6 m, grunt kategorii II | m3 | 127,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-010-060 | J.w. lecz w gruncie kat. III | m3 | 84,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | m3 | 1 051,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010211-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier. 0,25m3, spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III - transport z odl. 5 km / wywóz urobku/ | m3 | 5,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-03-060 | Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-III - daleze 4 km | m3 | 5,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010416-01-060 | Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | m3 | 5,00 |

2. RUROCIĄGI WODOCIĄGOWE - ROBOTY INSTALACYJNE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41008-030-040 | Rurociągi z rur PVC kielichowe na ciśnienie PN 10 o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na wcisk | m | 660,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-030-090 | Zasuwy żeliwne klinowe, kołnierzowe owalne z obudową o średnicy 100 mm | kpl | 2,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41119-030-090 | Hydranty pożarowe nadziemne z zasuwą i kpl kształtek o średnicy 80 mm | kpl | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41408-010-060 | Bloki oporowe z betonu RW 140 6x0,5x0,3x0,3 | m3 | 0,27 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150104-02-040 | Rurki sygnalizacyjne z rur stalowych ocynkowanych wraz ze skrzynką uliczną 3x 1,6 | m | 6,40 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-160619-01-050 | Izolacja taśmą Denso dwukrotnie 4x0,078x2x1,6 | m2 | 10,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-010-050 | Umocnienie terenu wokół hydrantów płytami betonowymi 1x0,5x0,5 | m2 | 0,25 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-010-050 | J.w. lecz wokół skrzynek ulicznych 6x0,5x0,5 | m2 | 1,50 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190134-02-090 | Słupki prefabrykowane z zamocowaną tabliczką do oznakowania armatury | kpl | 2,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21404-010-040 | Malowanie hydrantów farbą olejną | m | 1,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41611-010-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 3,30 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 3,30 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41606-010-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC o średnicy do 160 mm | próba | 1,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20601-01010-050 | Izolacje węzłów asfaltem | m2 | 3,50 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych (AW) kalk ind.-040 | Oznakowanie trasy rurociągów taśmą z wtopionym drutem miedzianym | m | 660,00 |

3. RUROCIĄGI WODOCIĄGOWE - PRZEWIERTY,PRZEKOPY, SYFONY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-020-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi opod komory montażowe. Grunt kategorii I-II | m3 | 85,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-030-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład grunt kategorii III | m3 | 57,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10315-01-050 | Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | m2 | 284,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-010-060 | Zasypanie wykopów spycharkami 55kW. Grunt kat. II | m3 | 85,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-020-060 | J.w. lecz w gruncie kat.III | m3 | 57,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180409-02-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 219 mm w gruncie kategorii III | m | 20,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180104-05-040 | Ułożenie w gotowym wykopie rur stalowych o złączach spawanych, o średnicy zewnętrznej 219 mm | m | 12,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41209-010-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach ochronnych | m | 32,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41210-010-060 | Zamknięcia rur ochronnych 4x(3,14x0,12x0,12x0,2x2) | m3 | 0,08 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280401-01-020 | Montaż ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | szt | 2,00 |

4. RUROCIĄGI WODOCIĄGOWE - ROBOTY DROGOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310804-06-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | m2 | 7,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310205-05-050 | Wykonanie nawierzchni z trylinki - nawierzchnia betonowa na podsypce cementowo - piaskowej na warstwie betonu B-15 i podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm / odzysk 60 % / | m2 | 7,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310109-03-050 | Podbudowa betonowa z B-15 grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 7,00 |

5. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE- ROBOTY ZIEMNE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu 3 szt. x 10m/szt = 30 m | km | 0,03 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010310-01-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kat. I-II 30 :5 = 6 x 2m3/szt = 12 m3 | m3 | 12,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-110301-04-060 | Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego iglastego przy podwieszeniu odkopanych rur i kabli na żerdziach 0,0125 x 3 szt. | m3 | 0,037 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-05-040 | Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli /AROT/ A 110 PS (0660340) 2 szt x 1,5m= 3 m | m | 3,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Wytyczenie trasy rurociągów | km | 0,031 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10305-010-060 | Wykop liniowy pionowy ręczny w ściance stalowej głębokości 1,6 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 30,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10305-020-060 | Wykop liniowy, pionowy, ręczny w ściance stalowej głębokości 1,6 m. Grunt kategorii III | m3 | 20,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Analogia - Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką ścianką stalową w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.II | m2 | 60,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Analogia - Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką ścianką stalową w gruntach suchych. Wykop o szer 1,0 m głębokość 3 ,0 m w gruncie kat. III | m2 | 40,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-010-060 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,6m. Grunt kategorii I-II | m3 | 30,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-010-060 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,6m. Grunt kategorii III | m3 | 20,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | m3 | 50,00 |

6. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - ROBOTY INSTALACYJNE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280313-02-090 | Nawiertki na i rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm wraz ze skrzynką żeliwną | kpl | 2,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280305-01-020 | Trójnik przyłączeniowy PE 40/32 na rurociągach PE, | szt | 1,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110307-010-040 | Rurociągi z HD PE PN 10 o średnicy wewnętrznej 32 mm | m | 9,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110307-010-040 | Rurociągi z HD PE PN 10 o średnicy wewnętrznej 40 mm | m | 22,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280315-01-090 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na ścianie budynku do oznakowania nawiertek | kpl | 2,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-010-050 | Płyty betonowe wokół skrzynek przy nawiertkach 2 x0,5x0,5 | m2 | 0,50 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41611-010-176 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 0,16 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 0,16 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | punkt poboru wody typ E | szt | 1,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Przepięcie przyłącza PE o średnicy 32 mm na przyłącze istniejace PE o średnicy 32 mm | szt | 2,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40135-020-020 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 1,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-020-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm, | szt | 2,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40140-020-090 | Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 20 mm | kpl | 1,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-02020-020 | Zawory zwrotne przeciwskażeniowe o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 1,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych Kalk własna-090 | Studzienka wodomierzowa szczelna z betonu B-45 o średnicy 1000 mm | kpl | 1,00 |

7. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - ROBOTY DROGOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310804-06-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | m2 | 5,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310205-05-050 | Wykonanie nawierzchni z trylinki - nawierzchnia betonowa na podsypce cementowo - piaskowej na warstwie betonu B-15 i podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm / odzysk 60 % / | m2 | 5,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310109-03-050 | Podbudowa betonowa z B-15 grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 5,00 |