ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO KOLEKTORÓW

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości

WILCZOGÓRA - WTUREK  gm. WILCZYN

I. RUROCIĄGI SANITARNE

- Przewiert rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy 250 mm

1  szt. x  10 m  =   10 m

3  szt  x    8 m  =   24 m

5  szt. x    7 m  =   35 m

1  szt  x    6 m  =     6 m

Razem                   75 m

- Przekop rurą stalową osłonową  mm

1  szt. x   5 m   =   5 m

II. RUROCIĄGI  TŁOCZNE

- Przewiert rurą osłonową  mm

3  szt. x  7 m    =   21 m

1  szt. x   5 m  =      5 m

Razem:               26 m

Odwodnienie wykopów igłofiltrami wg dokumentacji geologicznej, głębokość zalegania wody gruntowej wynosi  1,50 m do 4,00 m p.pt na trasie  projektowanych kolektorów.

Ilość nawodnionego gruntu określono /analizując poszczególne kolektory/. jak poniżej :

| Kolektor | Ilość gruntu nawodnionego |
| --- | --- |
| S – 3 | 40 m3 |
| S – 7 | 90 m3 |
| S – 11 | 110 m3 |
| Razem: | 240 m3 |

Pompowanie  wody 4,5 x 48 godz. x  2,4  =      518  rg

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :

ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO  PRZYKANALIKÓW

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości

WILCZOGÓRA – WTUREK  gm.  WILCZYN

- PRZEWIERTY

- Rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy 160 mm

1  szt. x  13 m  =     13 m

7  szt. x    8 m  =       8 m

24  szt. x    7 m  =   168 m

3  szt. x    6 m  =     18 m

Razem                   255 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :