ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO KOLEKTORÓW

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości

KOPYDŁOWO – WIŚNIEWA - GÓRY  gm. WILCZYN

I. RUROCIĄGI SANITARNE

- Przewiert rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy 200 mm

1  szt. x  14 m  =   14 m

1  szt  x    7 m  =     7 m

2  szt  x    6 m  =    12 m

Razem                   33 m

II. RUROCIĄGI  TŁOCZNE

- Przewiert rurą osłonową  mm

1  szt. x  10 m    =   10 m

1  szt. x   7 m  =        7 m

Razem:               17 m

Odwodnienie wykopów igłofiltrami wg dokumentacji geologicznej, głębokość zalegania wody gruntowej wynosi  1,60 m do 4,40 m p.pt na trasie  projektowanych kolektorów.

Ilość nawodnionego gruntu określono /analizując poszczególne kolektory/. jak poniżej :

| Kolektor | Ilość gruntu nawodnionego |
| --- | --- |
| S – 2 | 540 m3 |
| S – 2-3 | 75 m3 |
| S – 3 | 20 m3 |
| S – 3 | 100 m3 |
| S – 4 | 70 m3 |
| S – 4 – 1 | 120 m3 |
| S – 7 | 110 m3 |
| Razem: | 1035 m3 |

Pompowanie  wody 4,5 x 48 godz. x  10,35  =      2236  rg

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :

ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW

I DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO  PRZYKANALIKÓW

OBIEKT : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości

KOPYDŁOWO – WIŚNIEWA - GÓRY  gm. WILCZYN

- PRZEWIERTY

- Rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  mm

1  szt. x    8 m  =       8 m

7  szt. x    7 m  =     49 m

Razem                   57 m

- Rurą osłonową  mm, rurociąg przewodowy  mm

15  szt. x  7 m  =    105 m

5  szt. x   6 m  =      30 m

Razem                   135 m

Kategorie gruntu :

II 	– 60%

III 	– 40%

Opracował :