Ogólna Charakterystyka Robót

„Zagospodarowanie placu gminnego w Korbońcu”

Prace w Korbońcu będą miał na celu przygotowanie podłoża pod parking o powierzchni 220 m2 oraz wykonanie trawników dywanowych o powierzchni 100 m2.

Prace przy parkingu będą polegały na:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 24 mb.

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 220 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 220 m2

Prace przy terenach zielonych będą polegały na:

- rozścieleniu ziemi urodzajnej spycharkami na 100 m3

- orce mechanicznej pługiem na powierzchni 0,01 ha

- wykonaniu trawników dywanowych na powierzchni 100 m2

- zagęszczeniu podłoża 0,01 ha

- mechanicznej pielęgnacji trawników na powierzchni 100 m2

Ogólna Charakterystyka Robót

„Zagospodarowanie placu gminnego w Kosinach Bartosowych”

Prace w Kosinach Bartosowych będą miał na celu przygotowanie podłoża pod wykonanie trawników dywanowych o powierzchni 600 m2.

Prace przy terenach zielonych będą polegały na:

- rozścieleniu ziemi urodzajnej spycharkami na 90 m3

- orce mechanicznej pługiem na powierzchni 0,06 ha

- wykonaniu trawników dywanowych na powierzchni 600 m2

- zagęszczeniu podłoża 0,06 ha

- mechanicznej pielęgnacji trawników na powierzchni 600 m2

Ogólna Charakterystyka Robót

„Zagospodarowanie placu gminnego w Kosinach Kapicznych”

Prace w Kosinach Kapicznych będą miał na celu przygotowanie podłoża pod parking o powierzchni 100 m2 oraz demontaż starego ogrodzenia i ustawienia nowego.

Prace przy parkingu będą polegały na:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 40 mb.

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 100 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 100 m2

Prace przy ogrodzeniu będą polegały na:

- rozbiórce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych 12,8 m3

- demontażu ogrodzenia z siatki 114 m2

- na wylaniu cokołów betonowych 0,2x0,3m 0,2x0,8m na długości 114 mb

- naciągnięciu siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur o średnicy 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m osadzonych w cokole na długości 114 mb

- zamocowanie bramy wjazdowej do 5 mb

Ogólna Charakterystyka Robót

„Zagospodarowanie placu gminnego w Kowalewie”

Prace w Kowalewie będą miał na celu przygotowanie podłoża pod parking o powierzchni 160,2 m2 oraz demontaż starego ogrodzenia i ustawienia nowego oraz wykonanie trawników dywanowych.

Prace przy ogrodzeniu będą polegały na:

- rozbiórce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych 28,9 m3

- demontażu ogrodzenia z siatki 216 m2

- na wylaniu cokołów betonowych 0,2x0,3m 0,2x0,8m na długości 260 mb

- naciągnięciu siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur o średnicy 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m osadzonych w cokole na długości 260 mb

- zamocowanie bramy wjazdowej do 4 mb

- zamocowanie bramy wjazdowej do 6 mb

Prace przy parkingu będą polegały na:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 160,2 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 160,2 m2

Prace przy terenach zielonych będą polegały na:

- rozścieleniu ziemi urodzajnej spycharkami na 150 m3

- orce mechanicznej pługiem na powierzchni 0,1 ha

- wykonaniu trawników dywanowych na powierzchni 1000 m2

- zagęszczeniu podłoża 0,1 ha

- mechanicznej pielęgnacji trawników na powierzchni 1000 m

Ogólna Charakterystyka Robót

„Zagospodarowanie placu gminnego w Nowej Otoczni”

Prace w Nowej Otoczni będą miał na celu wykonanie trawników dywanowych.

Prace przy terenach zielonych będą polegały na:

- rozścieleniu ziemi urodzajnej spycharkami na 900 m3

- orce mechanicznej pługiem na powierzchni 0,3 ha

- wykonaniu trawników dywanowych na powierzchni 3000 m2

- zagęszczeniu podłoża 0,3 ha

- mechanicznej pielęgnacji trawników na powierzchni 3000 m

Ogólna Charakterystyka Robót

„Zagospodarowanie placu gminnego w Podkrajewie”

Prace w Podkrajewie będą miał na celu przygotowanie podłoża pod parking o powierzchni 239,2  m2.

Prace przy parkingu będą polegały na:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 9,1 mb.

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 239,2 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 239,2 m2

Ogólna Charakterystyka Robót

„Zagospodarowanie placu gminnego w Starej Otoczni”

Prace w Starej Otoczni będą miał na celu przygotowanie podłoża pod parking o powierzchni 280 m2 oraz wykonanie trawników dywanowych o powierzchni 1500 m2.

Prace przy parkingu będą polegały na:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 100 mb.

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 280 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 280 m2

Prace przy terenach zielonych będą polegały na:

- rozścieleniu ziemi urodzajnej spycharkami na  250 m3

- orce mechanicznej pługiem na powierzchni 0,15 ha

- wykonaniu trawników dywanowych na powierzchni 1500 m2

- zagęszczeniu podłoża 0,15 ha

- mechanicznej pielęgnacji trawników na powierzchni 1500 m2

Ogólna Charakterystyka Robót

„Zagospodarowanie placu gminnego w Starych Kosinach”

Prace w Starych Kosinach będą miał na celu przygotowanie podłoża pod parking o powierzchni 700 m2 oraz wykonanie trawników dywanowych o powierzchni 200 m2.

Prace przy parkingu będą polegały na:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 24,6 mb.

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 700 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 700 m2

Prace przy terenach zielonych będą polegały na:

- rozścieleniu ziemi urodzajnej spycharkami na  40 m3

- orce mechanicznej pługiem na powierzchni 0,02 ha

- wykonaniu trawników dywanowych na powierzchni 200 m2

- zagęszczeniu podłoża 0,02 ha

- mechanicznej pielęgnacji trawników na powierzchni 200 m2

Ogólna Charakterystyka Robót

„Zagospodarowanie placu gminnego w Wiśniewie”

Prace w Wiśniewie będą miał na celu zagospodarowanie placu gminnego na potrzeby mieszkańców. Będą one polegały na przygotowaniu placu pod tereny zielone oraz alejki i chodniki. Będą formowane skarpy. Na wcześniej przygotowanym terenie będą ułożone trawniki dywanowe o powierzchni 3454 m2 oraz obsadzone kwietniki roślinami kwiatowymi na powierzchni 27 m2. Na całej przestrzeni będą sadzone drzewa i krzewy. Pomiędzy trawnikami i drzewami będą poprowadzone utwardzone alejki długości 0,125 km na podbudowie z warstw odsączającą. Dolna warstwa będzie wykonana  z nawierzchni żwirowych rozprowadzanych ręcznie, górna zaś z kruszywa łamanego. Zagęszczanie będzie mechaniczne.

Ogólna Charakterystyka Robót

„Zagospodarowanie placu gminnego w Żurominku”

Prace w Żurominku będą miał na celu przygotowanie podłoża pod parking o powierzchni 489,5 m2 oraz wykonanie trawników dywanowych o powierzchni 3000 m2.

Prace przy parkingu będą polegały na:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 29,9 mb.

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 489,5 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 489,5 m2

- obsadzenie wrót z furtką o wysokości 1,6m i szerokości wrót 4,3 m i furtki 1,3 m

Prace przy terenach zielonych będą polegały na:

- rozścieleniu ziemi urodzajnej spycharkami na  450 m3

- orce mechanicznej pługiem na powierzchni 0,3 ha

- wykonaniu trawników dywanowych na powierzchni 3000 m2

- zagęszczeniu podłoża 0,3 ha

- mechanicznej pielęgnacji trawników na powierzchni 3000 m2

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do kosza przy świetlicy w Korbońcu”

Prace w Korbońcu przy boisku do kosza o wymiarach 14x13m będą miał na celu:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 54 mb.

- ułożeniu warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie na powierzchni 182 m2

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 182 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 182 m2

- zamontowaniu wyposażenia sportowego (kosz, słupek)

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do kosza przy świetlicy w Kosinach Bartosowych”

Prace w Kosinach Bartosowych przy boisku do kosza o wymiarach 14x13m będą miał na celu:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 54 mb.

- ułożeniu warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie na powierzchni 182 m2

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 182 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 182 m2

- zamontowaniu wyposażenia sportowego (kosz, słupek)

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do kosza przy świetlicy w Kosinach Kapicznych”

Prace w Kosinach Kapicznych przy boisku do kosza o wymiarach 14x13m będą miał na celu:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 54 mb.

- ułożeniu warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie na powierzchni 182 m2

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 182 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 182 m2

- zamontowaniu wyposażenia sportowego (kosz, słupek)

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do kosza przy świetlicy w Kowalewie”

Prace w Kowalewie przy boisku do kosza o wymiarach 14x13m będą miał na celu:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 54 mb.

- ułożeniu warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie na powierzchni 182 m2

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 182 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 182 m2

- zamontowaniu wyposażenia sportowego (kosz, słupek)

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do kosza przy świetlicy w Nowej Otoczni”

Prace w Nowej Otoczni przy boisku do kosza o wymiarach 14x13m będą miał na celu:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 54 mb.

- ułożeniu warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie na powierzchni 182 m2

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 182 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 182 m2

- zamontowaniu wyposażenia sportowego (kosz, słupek)

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do kosza przy świetlicy w Podkrajewie”

Prace w Podkrajewie przy boisku do kosza o wymiarach 14x13m będą miał na celu:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 54 mb.

- ułożeniu warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie na powierzchni 182 m2

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 182 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 182 m2

- zamontowaniu wyposażenia sportowego (kosz, słupek)

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do kosza przy świetlicy w Starej Otoczni”

Prace w Starej Otoczni przy boisku do kosza o wymiarach 14x13m będą miał na celu:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 54 mb.

- ułożeniu warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie na powierzchni 182 m2

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 182 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 182 m2

- zamontowaniu wyposażenia sportowego (kosz, słupek)

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do kosza przy świetlicy w Żurominku”

Prace w Żurominku przy boisku do kosza o wymiarach 14x13m będą miał na celu:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej

- ułożeniu obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 54 mb.

- ułożeniu warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie na powierzchni 182 m2

- rozłożeniu podbudowy betonowej o grubości 10 cm na powierzchni 182 m2

- ułożeniu kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 182 m2

- zamontowaniu wyposażenia sportowego (kosz, słupek)

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do siatkówki plażowej w Kosinach Bartosowych”

Prace w Kosinach Bartosowych przy boisku do siatkówki plażowej o wymiarach 26x12m będą miał na celu:

- mechaniczne wykonanie koryta pod boisko

- ułożenie warstwy piasku 312 m2

- wywiezienie ziemi 62,4 m3

- osadzenie słupków do siatkówki

- montaż siatki

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do siatkówki plażowej w Kosinach Kapicznych”

Prace w Kosinach Kapicznych przy boisku do siatkówki plażowej o wymiarach 26x12m będą miał na celu:

- mechaniczne wykonanie koryta pod boisko

- ułożenie warstwy piasku 312 m2

- wywiezienie ziemi 62,4 m3

- osadzenie słupków do siatkówki

- montaż siatki

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do siatkówki plażowej w Kowalewie”

Prace w Kowalewie przy boisku do siatkówki plażowej o wymiarach 26x12m będą miał na celu:

- mechaniczne wykonanie koryta pod boisko

- ułożenie warstwy piasku 312 m2

- wywiezienie ziemi 62,4 m3

- osadzenie słupków do siatkówki

- montaż siatki

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do siatkówki plażowej w Nowej Otoczni”

Prace w Nowej Otoczni przy boisku do siatkówki plażowej o wymiarach 26x12m będą miał na celu:

- mechaniczne wykonanie koryta pod boisko

- ułożenie warstwy piasku 312 m2

- wywiezienie ziemi 62,4 m3

- osadzenie słupków do siatkówki

- montaż siatki

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do siatkówki plażowej w Starej Otoczni”

Prace w Starej Otoczni przy boisku do siatkówki plażowej o wymiarach 26x12m będą miał na celu:

- mechaniczne wykonanie koryta pod boisko

- ułożenie warstwy piasku 312 m2

- wywiezienie ziemi 62,4 m3

- osadzenie słupków do siatkówki

- montaż siatki

Ogólna Charakterystyka Robót

„Boisko do siatkówki plażowej w Żurominku”

Prace w Żurominku przy boisku do siatkówki plażowej o wymiarach 26x12m będą miał na celu:

- mechaniczne wykonanie koryta pod boisko

- ułożenie warstwy piasku 312 m2

- wywiezienie ziemi 62,4 m3

- osadzenie słupków do siatkówki

- montaż siatki