Urząd Gminy w Wiśniewie

06-521 Wiśniewo

Wiśniewo 2010.07.09.

Or.341/ 2/10

Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na  „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych gminy Wiśniewo”.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania zadane przez dostawę  w dniu 08.07.2010 r.

- Ile metrów bieżących drenażu rozsączającego ma wchodzić w skład kompletu jednej przydomowej oczyszczalni ścieków?

Odp. Drenaż ma zapewnić pełna funkcjonalność oczyszczalni dla rodziny składającej się z 5-6 osób – 900 l na dobę przez  minimalny okres gwarancji tj. 10 lat.

- Ile metrów bieżących ma mieć jeden komplet wentylacji wysokiej?

Odp. 7 mb.

- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym wyposażonej w trzykomorowy osadnik gnilny zapobiegający mieszaniu się ścieków, wykonany z GRP )z tworzywa sztucznego).

Odp. Tak, o ile będzie zgodny ze SIWZ.

Z poważaniem

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski