Urząd Gminy w Wiśniewie

06-521 Wiśniewo

Wiśniewo 2010.07.12.

Or.341/ 2/10

Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na  „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych gminy Wiśniewo”.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania zadane przez dostawcę  w dniu 08.07.2010 r.

- Czy osadnik gnilny musi mieć pojemność 3 m3, czy dopuszczacie państwo osadnik o pojemności 3,3 m 3. Nasze oczyszczalnie składają się z 3 zbiorników o pojemności 1,1 m3 każdy dzięki czemu zapewnione jest dokładniejsze oczyszczalnie doprowadzających ścieków. Urządzenie przez nas oferowane posiadają Aprobaty Techniczne Ochrony Środowiska.

Odp. Tak o ile będzie zgodne z SIWZ.

- Jak rozumiecie Państwo wentylacje wysoką w skład zestawu w normalnych zestawach  oczyszczalni jedynym typem wentylacji dostarczanej ze zbiornikiem są kominki do utworzenia wentylacji niskiej. Czy w ramach wentylacji wysokiej mają zostać dostarczone tury do stworzenia wentylacji wewnątrz domu, czy jedynie przedłużenie wyprowadzonych rur krótkim odcinkiem ponad dach i zakończony kominkiem. Proszę o doprecyzowanie tego wymagania.

Odp. Wentylacja wysoka ma być zamontowania na zewnątrz budynku i będzie przymocowania do ściany budynku – przed osadnikiem gnilnym. Długość wentylacji wysokiej powinna wynosić 7 m zakończona kominkiem .

Z poważaniem

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski

Urząd Gminy w Wiśniewie

06-521 Wiśniewo

Wiśniewo 2010.07.12.

Or.341/ 5-6/10

P.P.U.H EURO-PLAST

ul. Bema 146

87 – 720 Ciechocinek

Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na  „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych gminy Wiśniewo”.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania zadane przez dostawcę  w dniu 08.07.2010 r.

- Czy osadnik gnilny musi mieć pojemność 3 m3, czy dopuszczacie państwo osadnik o pojemności 3,3 m 3. Nasze oczyszczalnie składają się z 3 zbiorników o pojemności 1,1 m3 każdy dzięki czemu zapewnione jest dokładniejsze oczyszczalnie doprowadzających ścieków. Urządzenie przez nas oferowane posiadają Aprobaty Techniczne Ochrony Środowiska.

Odp. Tak o ile będzie zgodne z SIWZ.

- Jak rozumiecie Państwo wentylacje wysoką w skład zestawu w normalnych zestawach  oczyszczalni jedynym typem wentylacji dostarczanej ze zbiornikiem są kominki do utworzenia wentylacji niskiej. Czy w ramach wentylacji wysokiej mają zostać dostarczone tury do stworzenia wentylacji wewnątrz domu, czy jedynie przedłużenie wyprowadzonych rur krótkim odcinkiem ponad dach i zakończony kominkiem. Proszę o doprecyzowanie tego wymagania.

Odp. Wentylacja wysoka ma być zamontowania na zewnątrz budynku i będzie przymocowania do ściany budynku – przed osadnikiem gnilnym. Długość wentylacji wysokiej powinna wynosić 7 m zakończona kominkiem .

Z poważaniem

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski