Urząd Gminy w Wiśniewie

06-521 Wiśniewo

Wiśniewo 2010.07.12.

Or.341/ 2/10

Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na  „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych gminy Wiśniewo”.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania zadane przez dostawę  w dniu 08.07.2010 r.

- Jakie informacje powinna zawierać dokumentacja techniczna załączona do zestawów oczyszczalni?

Odp. Dokumentacja powinna zawierać informacje niezbędne do samodzielnego montażu i uruchomienia oczyszczalni.

- Jak ilość drenażu i geowłókniny przewidziana jest dla każdego zestawu?

Odp. Ilość drenażu i geowłókniny wystarczająca do zapewnienia właściwego funkcjonowania oczyszczalni dla 5-6 osób – 900l na dobę przez minimalny okres gwarancji 10lat.

Z poważaniem

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski