Urząd Gminy w Wiśniewie

06-521 Wiśniewo

Wiśniewo 2010.07.12.

Or.341/ 2/10

Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na  „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych gminy Wiśniewo”.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania zadane przez dostawę  w dniu 09.07.2010 r.

- P-pkt. 3. Jaka jest wymagana długość drenażu zestawu.

Odp. Drenaż ma zapewnić pełną funkcjonalność oczyszczalni dla rodziny składającej się z 5-6 osób – 900 l/dobę przez minimalny okres 10 lat.

- P-pkt.  6.Jeżeli wentylacja niską zapewnia studzienka zamykająca, czy wymagana jest dodatkowa?

Odp. Tak wymagana jest dodatkowa.

- P-pkt. 7. Jaka jest długość wentylacji wysokiej

Wentylacja wysoka 7mb.

- Jaka jest szacunkowa liczba „wyznaczonych punktów dostawy”

Odp. Wyznaczonych punktów   dostawy określona jest w punkcie 3 SIWZ.

Z poważaniem

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski