Urząd Gminy w Wiśniewie

06-521 Wiśniewo

Wiśniewo 2010.07.12.

Or.341/ 2/10

Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na  „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych gminy Wiśniewo”.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania zadane przez dostawę  w dniu 09.07.2010 r.

- W SIWZ Zamawiający określa od 105 do 117 przydomowych oczyszczalni ścieków. W skład zestawu wchodzi:

- Osadnik gnilny 3m3: jakiej wysokości nadstawki należy zastosować przy osadniku gnilnym?

Odp. Nie przewidujemy nadstawek.

- Studzienka rozdzielcza: jaka wysokość studzienki rozdzielczej?

Odp. Odpowiednio dla oczyszczalni dla rodziny składającej się z 5-6 osób – 900 l/dobę przez minimalny okres 10 lat.

- Rury drenażowe: jaka długość drenażu?

Odp. Odpowiednio dla oczyszczalni dla rodziny składającej się z 5-6 osób – 900 l/dobę przez minimalny okres 10 lat.

- Geowłóknina: jaka długość i szerokość geowłókniny?

Odp. Odpowiednio dla oczyszczalni dla rodziny składającej się z 5-6 osób – 900 l/dobę przez minimalny okres 10 lat.

- Studzienka zamykająca: jaka wysokość studzienki zamykającej?

Odp. Odpowiednio dla oczyszczalni dla rodziny składającej się z 5-6 osób – 900 l/dobę przez minimalny okres 10 lat.

- Wentylacja niska: ile metrów bieżących rury należy zastosować do budowy wentylacji niskiej?

Odp. Odpowiednio dla oczyszczalni dla rodziny składającej się z 5-6 osób – 900 l/dobę przez minimalny okres 10 lat.

- Wentylacja wysoka: czy w skład zestawu mają wchodzić następujące elementy: rury pełne 1m, rury pełne 2m, kolanka, kominki zapowietrzające, złączki?

Odp. Odpowiednio dla oczyszczalni dla rodziny składającej się z 5-6 osób – 900 l/dobę przez minimalny okres 10 lat – 7 mb.

- Czy zamawiający posiada projekty w których jednoznacznie określa długość drenażu przewidziana na poszczególne działki (grunty)? Zgodnie z zasadami projektowania przydomowych oczyszczalni o długości drenażu decyduje: ilość użytkowników oraz przepuszczalność gruntu.
Odp. Nie.

- Zamawiający wymaga 10 letniego okresu gwarancji. Kto będzie montował i kto bierze odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni? Zgodnie ze sztuką budowlaną poprawność funkcjonowania oczyszczalni zależy od poprawności montażu.
Odp. Gwarancja dotyczy oczyszczalni.

- W przypadku braku projektu przez zamawiającego, kto będzie zobowiązany do jego sporządzenie celem określenia rodzaju i przepustowości gruntu, doboru drenażu, głębokości posadzenia osadnika.
Odp. Nie wymagany.

Z poważaniem

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski