Urząd Gminy w Wiśniewie

06-521 Wiśniewo

Wiśniewo 2010.07.13.

Or.341/ 2/10

Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na  „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych gminy Wiśniewo”.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania zadane przez dostawcę  z dnia 09.07.2010 r. które wpłynęło w dniu 12.07.2010r.

- Czy zamawiający wymaga, aby zbiorniki miały dwa włazy rewizyjne?

Odp. Oczyszczalnia powinna spełniać wymogi zawarte w SIWZ oraz zapewnić poprawne działanie w przypadku rodziny dla 5-6 osób - 900l/dobę przez minimalny okres gwarancji 10lat.

- Ile metrów drenażu i geowłókniny należy przyjąć do oferty?

Odp. Ilość drenażu i geowłókniny wystarczająca do zapewnienia właściwego funkcjonowania oczyszczalni dla 5-6 osób – 900l na dobę przez minimalny okres gwarancji 10lat.

- Zamawiający wymaga, aby zbiorniki były zgodne z normą PN-EN 12566-1? Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków jakościowych niniejszej deklaracji zgodności?

Odp. Dokumentacja przetargowa powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w  SIWZ.

- Jakie parametry techniczne powinny mieć rury rozsączające przyjęte do oferty? Czy do oferty należy dołączyć kartę techniczną drenażu?

Odp. Oczyszczalnia powinna spełniać wymogi zawarte w SIWZ oraz zapewnić poprawne działanie w przypadku rodziny dla 5-6 osób - 900l/dobę przez minimalny okres gwarancji 10lat. Dokumentacja przetargowa powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w  SIWZ.

Z poważaniem

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski