FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8  NA

Przebudowa chodników położonych w: Przebudowa chodników położonych w: Bogurzynku, Głużku, Kowalewie, Kosinach Bartosowych, Wiśniewie.

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa .....................................................................................................................

Siedziba ..................................................................................................................

Nr telefonu ............................ Nr fax ............................ e-mail …………………

Nr NIP .............................................. Nr REGON .................................................

Dane dotyczące zamawiającego.

Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać za kwotę:

Cena netto .....................................................................................................................zł

(słownie ...................................................................................................................... zł)

podatek VAT .......% ....................................................................................................zł

Cena brutto ..................................................................................................................zł

(słownie ..................................................................................................................... zł)

Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać samodzielnie.*

Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać przy pomocy podwykonawców.*

Podwykonawcom powierzam wykonać roboty wyszczególnione na załączniku – Przebudowa chodników położonych w: Przebudowa chodników położonych w: Bogurzynku, Głużku, Kowalewie, Kosinach Bartosowych, Wiśniewie.

Propozycje zlecenia robót podwykonawcom.*

Uznaje  w pełni wszystkie postanowienia SIWZ dotyczące –Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w dokumentach przetargowych.

*zbędne skreślić.

.................................  dnia ...................

.......................................................................

Pieczęcie i podpisy uprawnionych przedstawicieli wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w miejscowości Bogurzynek na terenie gminy Wiśniewo

na dz. nr 73  odcinek od km 0+000 do km 0+211,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,211 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.01. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 409,00 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej ścianki przepustu rurowego z elementów prefabrykowanych o średnicy otworu 400 mm z załadunkiem na samochody samowyładowcze i odwozem na odkład na odległość do 5 km | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.4. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust, studnię rewizyjną, studnie ściekową i przykanalik | m3 | 11,60 |  |  |  |
| 1.5. | 03.01.01. | Wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m3 | 0,84 |  |  |  |
| 1.6. | 06.02.01. | Budowa przepustu rurowego z tworzywa sztucznego typu PVC o wytrzymałości SN 8 o średnicy 400 mm pod drogą powiatową | mb | 1,50 |  |  |  |
| 1.7. | 03.01.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 400 mm z betonu klasy C20/25 | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.8. | 03.02.01. | Budowa studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm i głębokości do 2 m w gotowym wykopie z płytą denną i włazem kanałowym typu krata | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.9. | 02.01.01. | Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym (żwirem – pospółką) z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm przekopu po przepuście. | m3 | 6,84 |  |  |  |
| 1.10. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, koryto pod nawierzchnię na zjazdach gr. 25 cm | m3 | 164,33 |  |  |  |
| 1.11. | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu | m2 | 416,55 |  |  |  |
| 1.12. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 329,55 |  |  |  |
| 1.13. | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 279,00 |  |  |  |
| 1.14. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 168,50 |  |  |  |
| 1.15. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 168,50 |  |  |  |
| 1.16. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej w linii zjazdów | m | 50,50 |  |  |  |
| 1.17. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 12,13 |  |  |  |
| 1.18. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 358,00 |  |  |  |
| 1.19. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 358,00 |  |  |  |
| 1.20. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 179,00 |  |  |  |
| 1.21. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 69,50 |  |  |  |
| 1.22. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 87,00 |  |  |  |
| 1.23. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 87,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

……………………… dnia …………………..                                    ……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w miejscowości Głużek na terenie gminy Wiśniewo

na dz. nr 525/5  odcinek od km 0+000 do km 0+201,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,201 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącego chodnika z betonu o grubości 15 cm ze złożeniem gruzu obok w hałdę | m2 | 113,00 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem gruzu w hałdę | m | 18,00 |  |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. | Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem na odkład na odległość 5 km | m3 | 21,19 |  |  |  |
| 1.5. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, koryto pod nawierzchnię na zjazdach gr. 25 cm | m3 | 42,75 |  |  |  |
| 1.6. | 02.03.01. | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka, żwir) z pozyskaniem gruntu z dokopu i jego zakupen z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm | m3 | 21,00 |  |  |  |
| 1.7. | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu | m2 | 30,00 |  |  |  |
| 1.8. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 30,00 |  |  |  |
| 1.9. | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 30,00 |  |  |  |
| 1.10. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 160,00 |  |  |  |
| 1.11. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 160,00 |  |  |  |
| 1.12. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 50,00 |  |  |  |
| 1.13. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 12,00 |  |  |  |
| 1.14. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 340,00 |  |  |  |
| 1.15. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 340,00 |  |  |  |
| 1.16. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 210,00 |  |  |  |
| 1.17. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 40,00 |  |  |  |
| 1.18. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 73,00 |  |  |  |
| 1.19. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 73,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

……………………… dnia …………………..                                    ……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w miejscowości Kowalewo na terenie gminy Wiśniewo

na dz. nr 231/1, 231/2  odcinek od km 0+000 do km 0+233,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,233 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.01. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 370,00 |  |  |  |
| 1.20. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 200,00 |  |  |  |
| 1.21. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 200,00 |  |  |  |
| 1.22. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 53,00 |  |  |  |
| 1.23. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 14,12 |  |  |  |
| 1.24. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 299,00 |  |  |  |
| 1.25. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 299,00 |  |  |  |
| 1.26. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 198,50 |  |  |  |
| 1.27. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 70,00 |  |  |  |
| 1.28. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 68,50 |  |  |  |
| 1.29. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 68,50 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

……………………… dnia …………………..                                    ……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w miejscowości Kosiny Bartosowe na terenie gminy Wiśniewo

Odcinek od km 0+000 do km 0+302,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,302 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem gruzu obok | m2 | 343,70 |  |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem gruzu obok | m | 296,00 |  |  |  |
| 1.5. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejących wjazdów o nawierzchni betonowej gr. 15 cm z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odl. do 5 km | m2 | 38,00 |  |  |  |
| 1.6. | 01.02.04. | Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem na odkład na odległość 5 km | m3 | 35,71 |  |  |  |
| 1.7. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 244,50 |  |  |  |
| 1.8. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 244,50 |  |  |  |
| 1.9. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 56,00 |  |  |  |
| 1.10. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 16,91 |  |  |  |
| 1.11. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 380,50 |  |  |  |
| 1.12. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 380,50 |  |  |  |
| 1.13. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 259,00 |  |  |  |
| 1.14. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 69,50 |  |  |  |
| 1.15. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 70,00 |  |  |  |
| 1.16. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 70,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

……………………… dnia …………………..                                    ……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnione

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w miejscowości Wiśniewo w ciągu drogi powiatowej

Nr 2331W Wiśniewo – Podkrajewo na odcinku od km 2+761,00 do km 2+886,00

na terenie gminy Wiśniewo

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,125 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 200,00 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie drzew wraz z usunięciem pni o średnicy 46 - 55 cm wraz z wywozem pozyskanej drągowizny, dłużycy i karpiny na odkład na odległość do 5 km i zasypaniem dołów po karczowaniu kruszywem naturalnym (pospółką, zwirem, piaskiem) | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm w miejscu budowy przykanalików i studni ściekowych z załadunkiem urobku na samochody samowyładowcze i odwozem na odkład na odległość do 5 km | m2 | 18,00 |  |  |  |
| 1.5. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w miejscu przykanalików i studni ściekowych z odwozem gruzu na odkład na odległość do 5 km | m2 | 18,00 |  |  |  |
| 1.6. | 01.02.04. | Rozebranie istniejących przepustów rurowych betonowych pod zjazdami o średnicy 400 mm | m | 20,00 |  |  |  |
| 1.7. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejących wjazdów o nawierzchni betonowej gr. 15 cm z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odl. do 5 km | m2 | 20,00 |  |  |  |
| 1.9. | 01.02.04. | Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem na odkład na odległość 5 km | m3 | 5,00 |  |  |  |
| 1.10. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod studnie ściekową, przykanalik | m3 | 200,00 |  |  |  |
| 1.11. | 03.02.01. | Budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm i głębokości do 3 m w gotowym wykopie z płytą denną wylewaną na mokro, pierścieniem odciążającym oraz włazem kanałowym typu lekkiego | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 1.12. | 03.02.01. | Budowa studni ściekowej z elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie wraz z rusztem żeliwnym i pierścieniem odciążającym | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 1.13. | 03.02.01. | Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy 160 mm SN8 z uszczelką gumową w gotowym wykopie | mb | 20,00 |  |  |  |
| 1.14. | 03.02.01. | Wykonanie kolektora deszczowego z rur z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy 315 mm SN8 z uszczelką gumową w gotowym wykopie na ławie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm wraz z jej wykonaniem | mb | 120,00 |  |  |  |
| 1.17. | 02.01.01. | Zasypanie wykopów po wykonaniu kolektora deszczowego kruszywem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami | m3 | 90,00 |  |  |  |
| 1.20. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 300,00 |  |  |  |
| 1.21. | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu i przekopach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 300,00 |  |  |  |
| 1.26. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 100,00 |  |  |  |
| 1.27. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 100,00 |  |  |  |
| 1.28. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii wjazdów 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 10,00 |  |  |  |
| 1.29. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 7,00 |  |  |  |
| 1.31. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 180,00 |  |  |  |
| 1.32. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 180,00 |  |  |  |
| 1.33. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 120,00 |  |  |  |
| 1.34. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 12,00 |  |  |  |
| 1.35. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 24,00 |  |  |  |
| 1.36. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 24,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

……………………… dnia …………………..                                    ……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej