Wiśniewo, dn. 27.02.2012r.

RBGK 6220.8.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art.82 i art.85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 2 ust.1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Wiesławy Koźlakiewicz zam. Osiedla Książąt Mazowieckich 27/31, 06-500 Mława i  przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji fermy drobiu składającej się z sześciu budynków kurników do ściółkowego chowu drobiu- brojlera kurzego o obsadzie początkowej 40 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 240 000 szt./cykl (960 DJP) oraz 1 440 000 szt./rok na działkach o nr ew. 681, 682, 683, 684, 685 w miejscowości Kowalewo  gmina Wiśniewo, powiat mławski i jednocześnie:

- Określam:

1.Rodzaj i  miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie i eksploatacji fermy drobiu składającej się z sześciu budynków kurników do ściółkowego chowu drobiu- brojlera kurzego o obsadzie początkowej 40 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 240 000 szt./cykl (960 DJP) oraz 1 440 000 szt./rok na działkach o nr ew. 681, 682, 683, 684, 685 w miejscowości Kowalewo  gmina Wiśniewo, powiat mławski

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- prace budowlane mogące powodować uciążliwość hałasową zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego eksploatacji prowadzić w porze dziennej w godzinach od 6 00

do 22 00,

- zaplecze budowy zlokalizować w możliwie jak największej odległości od zabudowy mieszkaniowej,

- wszelkie prace budowlane prowadzić przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, o niskim poziomie emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej; jałową pracę silników ograniczyć do niezbędnego minimum,

- uruchamiać agregat prądotwórczy wyłącznie w sytuacjach przerw w dostawie prądu oraz podczas kontroli sprawności tego sprzętu,

- w trakcie budowy zapewnić pracownikom toalety przenośne dla umożliwienia im pracy w odpowiednich warunkach sanitarno-higienicznych,

-zaopatrzyć teren budowy w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich rozlania niezwłocznie usunąć zanieczyszczenie, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy,

- plac budowy wyposażyć w miejsca do gromadzenia odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia,

-w trakcie prowadzenia prac realizacyjnych ograniczyć możliwość wtórnego pylenia, tj. przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe pojazdów transportujących materiały sypkie, plac budowy w miarę mozliwości zraszać wodą,

- utrzymywać porządek, systematycznie czyścić teren inwestycji, usuwać zalegający pył,

-podczas prowadzenia wykopów oraz niwelacji należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę ziemi, którą należy wykorzystać do urządzenia terenów zielonych,

- odpady powstające na etapie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach zabezpieczonych przed przedostawaniem się odcieków do środowiska gruntowego. Odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia,

- odpady niebezpieczne selektywnie  gromadzić i magazynować w oznakowanych, zamkniętych, szczelnych pojemnikach ( odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów), ustawionych w wydzielonym miejscu pomieszczenia gospodarczego, zabezpieczonym przed przedostawaniem się substancji do środowiska, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom: miejsca magazynowania zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i zwierząt,

- stosowanie zamykanych konfiskatorów na odpady niebezpieczne( np. zużyte świetlówki)

- prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów, zarówno na etapie prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji inwestycji,

- ścieki bytowe i gospodarcze z utrzymania czystości na terenie kurników gromadzić w zbiornikach bezodpływowych, zbiorniki systematycznie opróżniać i przekazywać ścieki do oczyszczenia,

- wody opadowe odprowadzać powierzchniowo na tereny zielone na terenie należącym do inwestora w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich,

- prowadzić rejestr zużycia wody w kurnikach,

- stosować pasze niskobiałkowe i preparaty ograniczające emisję amoniaku,

- pasze przechowywać w specjalistycznych silosach paszowych; zapewnić pełna hermetyzację magazynowania paszy i załadunku paszy do silosów: zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych,

-powierzchnie kurników utrzymywać w czystości zmywając je myjkami ciśnieniowymi(czyszczenie kurnika po każdym cyklu produkcyjnym),

-gospodarkę obornikiem prowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska poprzez wykorzystanie go do racjonalnego nawożenia pól uprawnych w sezonie wegetacyjnym, zgodne z planami nawożenia zaopiniowanymi przez okręgową stację chemiczno – rolniczą. Poza sezonem wegetacyjnym obornik należy przechowywać na nieprzepuszczalnych płytach gnojowych zabezpieczonych w taki sposób aby odcieki nie przedostawały się do gruntu. Obornik może być również poddawany utylizacji w biogazowi.

-opróżnianie kurników z obornika należy realizować sprawnie tak aby maksymalnie skrócić czas wykonywania tej czynności na całej fermie (ograniczenie uciążliwości odorowej),

- odbiór odchodów zwierzęcych z kurników inwestora i jego przewóz luzem do miejsca nawożenia ( w okresie dozwolonym do nawożenia gleby) lub na płyty gnojowe ( w okresach wykluczających nawożenie gleby) powinien odbywać się odpowiednim transportem pod wodoszczelnym przykryciem,

- dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich prowadzić po całkowitym usunięciu odchodów zwierzęcych,

- sztuki padłe i ubite z konieczności przechowywać w warunkach w jak największym stopniu ograniczających uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze, w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt, z zachowaniem wymagań sanitarno – weterynaryjnych, w sposób nie zagrażający środowisku;

- konfiskator na sztuki padłe należy utrzymać w czystości tak aby nie były źródłem powstawania odorów(sztuki padłe najlepiej przetrzymywać w chłodni)

- okresowy monitoring szczelności instalacji wodociągowej,

-systematycznie konserwować silosy paszowe,

- zastosować pełna hermetyzację załadunku pasz,

- okresowy monitoring poziomu  emisji hałasu, emisji zapylenia, stężenia amoniaku, dwutlenku węgla w wydalanym zużytym powietrzu i przyjecie sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom,

- teren inwestycji, po zakończeniu prac związanych z budową uprzątnąć i przywrócić do stanu funkcjonalności przyrodniczej;

- zastosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do kurników;

- utrzymywać czystość na podjazdach do hal hodowlanych i w ich otoczeniu, bezzwłocznie usuwać znajdujący się na nich obornik ( pomiot kurzy) jeśli dojdzie do jego rozsypania podczas oczyszczania hal i wywozy stada.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji (projekcie budowlanym)

- zaprojektowanie maksymalnie sześciu budynków inwentarskich – kurników o obsadzie maksymalnej 40 000 szt. brojlerów kurzych każdy

- zainstalowanie w każdym z kurniku maksymalnie:

a) 12 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12000 m3/h z odprowadzeniem zanieczyszczeń  emitorem o minimalnej wysokości 7,2 m, maksymalnej średnicy 0,65 m i mocy akustycznej nie większej niż 89,0 dB każdy,

b) 8 wentylatorów  szczytowych, o maksymalnej wydajności 36700 m3/h z odprowadzeniem zanieczyszczeń  emitorem  o minimalnej wysokości wylotu 1,9 m, maksymalnym przekroju 1,4x1,4m i mocy akustycznej nie większej niż 94,0 dB każdy;

-zlokalizowanie wentylatorów szczytowych w zachodnich ścianach projektowanych budynków;

- na cele ogrzewania projektowanych budynków kurników zastosowanie po  sześć nagrzewnic na gaz płynny na każdy budynek, o mocy 70 kW każda

- zaprojektowanie awaryjnego źródła zasilania – agregatu prądotwórczego o mocy 200 kW z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem pionowym o wysokości minimalnej 2,5 m i maksymalnej  średnicy 0,2 m;

- zaopatrzenie odpowietrzników każdego z projektowanych  silosów paszowych w worki odpylające,

- zaprojektowanie dwupłaszczowych zbiorników do magazynowania oleju napędowego na potrzeby agregatu prądotwórczego,

- wykonanie szczelnych posadzek w halach hodowlanych kurników oraz w innych pomieszczeniach związanych z hodowlą,

- zaprojektowanie urządzeń alarmowych wzbudzanych w przypadku zmiany optymalnych warunków w kurnikach w taki sposób , aby nie powodowały one uciążliwości akustycznych dla okolicznych mieszkańców ( zwłaszcza w porze nocy),

- usytuowanie agregatu w obudowie dźwiękoizolacyjnej,

- zaprojektowanie wzdłuż granic działki należącej do inwestora pasa izolacyjnego złożonego  z roślin o szybkim przyroście, w tym gatunków zimozielonych( np. sosna, jedlica, świerk) – stworzyć naturalne roślinne bariery ochronne.

4.Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy w Wiśniewie w dniu 21.11.2011 wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji fermy drobiu składającej się z sześciu budynków kurników do ściółkowego chowu drobiu- brojlera kurzego o obsadzie początkowej 40 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 240 000 szt./cykl (960 DJP) oraz 1 440 000 szt./rok na działkach o nr ew. 681, 682, 683, 684, 685 w miejscowości Kowalewo  gmina Wiśniewo, powiat mławski.

Wójt Gminy Wiśniewo wystąpił pismem RBGK 6220/76/11 z dnia 21.11.2011 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismem RBGK 6220/78/11 z dnia 21.11.2011 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

W toku postępowania stwierdzono konieczność uzupełnienia raportu ooś w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem. Dokumentacje uzupełniono.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem ZNS -713/25/81/11 z dnia 05.12.2011 r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚ-II.4242.511.2011.UW z dnia 09.02.2012. uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji fermy drobiu składającej się z sześciu budynków kurników do ściółkowego chowu drobiu- brojlera kurzego o obsadzie początkowej 40 000 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 240 000 szt./cykl (960 DJP) oraz 1 440 000 szt./rok na działkach o nr ew. 681, 682, 683, 684, 685 w miejscowości Kowalewo  gmina Wiśniewo, powiat mławski

Wójt Gminy Wiśniewo na postawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadomił strony o toczącym się postępowaniu. Liczba stron nie przekroczyła 20 osób. Każda ze stron została zawiadomiona o toczącym się postępowaniu, możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni licząc od daty dostarczenia zawiadomienia.

Zawiadomienia zostały również umieszczona na stronie internatowej Urzędu Gminy w Wiśniewie, tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscu realizacji planowanej  inwestycji.

Żadna ze stron nie wniosła uwag, wniosków, skarg w wyznaczonym terminie.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy OOŚ oraz w §2 ust 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sześciu budynków inwentarskich, każdy budynek posiadać powinien następujące parametry techniczne: długość 128,98m, szerokości 16,92 m, powierzchnia zabudowy 2023,49 m2, powierzchnia pomieszczenia produkcyjnego ok.2017,19 m2, powierzchnia pomieszczenia technicznego ok. 6,3 m2, z instalacją grzewczą opalaną gazem płynnym ( po sześć nagrzewnic o mocy 70 kW w każdym kurniku). Ponadto przewiduje się również budowę budynku magazynowo- gospodarczego, budynku administracyjno-socjalnego, 9 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4 m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 25 Mg każdy, 24 zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe, zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe, agregatu prądotwórczego o mocy ok. 200 kW , konfiskatora na sztuki padłe.

Otocznie planowanej  inwestycji stanowią tereny rolne oraz od strony zachodniej i południowej – istniejące siedliska kolonijne. Najbliższa istniejąca zabudowa zagrodowa znajduje się od strony zachodniej w odległości ok.230m oraz w odległości ok. 700 m zabudowa zagrodowa  miejscowości Kowalewo.

W trakcie budowy przedsięwzięcia dla zmniejszenia oddziaływań hałasowych na otoczenie prace budowlane należy prowadzić jedynie w porze dziennej w godzinach od 6 00 do 2200.Prace budowlane prowadzone przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, o niskim poziomie emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej, przy ograniczeniu jałowej pracy silników pozwala zmniejszyć oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie jego budowy.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu będą wentylatory mechaniczne oraz ruch pojazdów samochodowych. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza rozprzestrzeniania się hałasu wykazała, ze przy zachowaniu określonych w sentencji postanowienia warunków będą dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Wyposażenie placu budowy w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych pozwoli na zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska na skutek rozlewu substancji w trakcje awarii sprzętu budowlanego lub samochodów oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Odpady powstałe w trakcje budowy należy ewidencjonować, segregować i składować w wydzielonych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Wpłynie to na minimalizację bezpośredniego oddziaływania odpadów na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko.

Odpady niebezpieczne(padłe brojlery, opakowania po środkach dezynfekcyjnych, baterie) powinny być magazynowane w szczelnych pojemnikach a następnie oddawane uprawnianemu odbiorcy.

Główną uciążliwością kurników są odory powstające w trakcie cyklu produkcyjnego, a zwłaszcza w ostatniej fazie chowu(ostatni tydzień)oraz  trakcie usuwania z fermy obornika.

Po zakończeniu cyklu chowu pomiot będzie usuwany z kurników i wykorzystywany do nawożenia użytków rolnych inwestora. W okresie uniemożliwiającym rolnicze wykorzystanie obornik będzie gromadzony na szczelnej płycie obornikowej wyposażonej w system zbierania i gromadzenia odcieków.

Sprawne czyszczenie kurników oraz opróżnianie konfiskatorów , w jak najkrótszym czasie pozwoli na zmniejszenie uciążliwości odorowej fermy.

Obiekt zaopatrywany będzie w wodę z wodociągu gminnego. Woda zużywana będzie w szczególności na cele technologiczne do pojenia drobiu, a także do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników. Powstające w wyniku działalności fermy ścieki gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie za pośrednictwem uprawnionego odbiorcy dostarczane do oczyszczalni ścieków. Nie będzie to powodowało niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Odpady niebezpieczne(padłe brojlery, opakowania po środkach dezynfekcyjnych, baterie) powinny być magazynowane w szczelnych pojemnikach a następnie oddawane uprawnionemu odbiorcy.

W odległości ok. 1 km w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków „ Dolina Wkry i Mławki” (PLB 140008).

Na terenie przedsięwzięcia i w bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono obecności stanowisk roślin chronionych, rzadkich i ustępujących. Ze względu na odległość planowane przedsięwzięcie nie będzie wykazywało negatywnego oddziaływania w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Wnioskodawca może w otoczeniu fermy dokonać nasadzeń drzew i krzewów z gatunków rodzimych. Jeśli jednak zagrożenie chorobami zakaźnymi roznoszonymi przez dzikie ptaki zlatujące na fermę z powodu nasadzonych roślin byłoby zbyt duże dla brojlerów ferma może pozostać bez nasadzeń.

Rodzaj instalacji, jej rozmiar i lokalizacja nie powoduje oddziaływań transgranicznych.

Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś,  biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- posiadanie na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;

- ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

- nie istnieje możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie powinno w sposób znaczący  oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od

daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,

a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Załączniki:

- Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- ATOTERM Anna Mihułka ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa

- Jerzy Ziółkowski Kowalewo 36, 06-521 Wiśniewo

- Danuta Ziółkowska Kowalewo 36,06-521 Wiśniewo

- Grzegorz Markiewicz Kowalewo 37,06-521 Wiśniewo

- Jolanta Markiewicz Kowalewo 37,06-521 Wiśniewo

- Ryszard Wzgarda Kowalewo 26,06-521 Wiśniewo

- Marianna Wzgarda Kowalewo 26,06-521 Wiśniewo

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiśniewie

- Strona internetowa Urzędu Gminy w Wiśniewie

- a/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. H. Sienkiewicza 3

00-015 Warszawa

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie

ul. 1 Maja 6

06-500 Mława

Załącznik 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ferma Drobiu miejscowości Kowalewo składać się będzie z:

· 6 budynków inwentarskich nr 1-6 o następujących parametrach technicznych (dla

jednego kurnika):

- długość 128,98 m

- szerokość 16,92 m

- powierzchnia zabudowy 2023,49 m2,

- powierzchnia pomieszczenia produkcyjnego ok. 2017,19 m2,

- powierzchnia pomieszczenia technicznego ok. 6,3 m2,

z instalacją grzewczą opalaną gazem płynnym (po 6 nagrzewnic o mocy 70 kW w każdym

z kurników nr 1÷6),

· budynku magazynowo- gospodarczego,

· budynku administracyjno- socjalnego,

· 9 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4 m3 każdy,

· 6 silosów paszowych o pojemności 25 Mg każdy,

· 24 zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe (po 8 wspólnych zbiorników na

kurniki: 1 i 2, 3 i 4 oraz 5 i 6),

· zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe,

· agregatu prądotwórczego o mocy ok. 200 kW ze zbiornikiem oleju napędowego o

pojemności ok. 1,0 m3,

· konfiskatora sztuk padłych na płycie betonowej,

· studni głębinowej.

Poza terenem fermy będzie zlokalizowana

· płyta obornikowa ze zbiornikiem na odcieki.

Budynki kurników będą obiektami wolnostojącymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi.

Podłogi będą szczelnie wybetonowane. Budynki kurników składać się będą z hali

produkcyjnej i pomieszczenia technicznego. W szczytowych ścianach kurników znajdować

się będą wrota wjazdowe.

Procesy i czynności związane z chowem brojlerów będą sterowane komputerowo.

W projektowanych kurnikach będzie wydzielona część do obsługi technicznej (tzw.

sterownia). Na fermie będzie funkcjonował system powiadamiania o awarii.

Wszystkie kurniki projektowane będą wyposażone w instalacje: wentylacji, ogrzewania,

elektryczną, wodną , kanalizacyjną i odgromową.

Celem planowanej działalności jest chów brojlerów w systemie ściółkowym z ich

przeznaczeniem na do uboju (produkcja mięsa drobiowego).

Budynki kurników będą obiektami wolnostojącymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi.

Podłogi będą szczelnie wybetonowane. Budynki kurników składać się będą z hali

produkcyjnej i pomieszczenia technicznego. W szczytowych ścianach kurników znajdować

się będą wrota wjazdowe.

Procesy i czynności związane z chowem brojlerów będą sterowane komputerowo. W

projektowanych kurnikach będzie wydzielona część do obsługi technicznej (tzw. sterownia).

Na fermie będzie funkcjonował system powiadamiania o awarii. Wszystkie kurniki

projektowane będą wyposażone w instalacje: wentylacji, ogrzewania, elektryczną, wodną,

kanalizacyjną i odgromową.

Zasadą Fermy będzie utrzymanie na całej fermie ptaków tego samego gatunku w jednej

grupie wiekowej według zasady „wszystko pełne – wszystko puste” (all in-all out).

Cykl hodowlany trwa ok. 42 dni. Rocznie na każdy kurnik może przypadać maksymalnie

6 cykli hodowlanych.

Proces technologiczny chowu brojlerów polegać będzie na:

- obsadzeniu kurników pisklętami jednodniowymi i zapewnieniu temperatury ok. 30-32º C,

- po trzecim tygodniu życia zapewnieniu temperatury w pomieszczeniu 22ºC,

- regularnym dostarczaniu paszy,

- regularnym pojeniu wodą,

- opiece weterynaryjnej,

- ewentualnym podawaniu lekarstw i witamin (w przypadku nakazu podania przez służby

weterynaryjne),

- sprzedaży brojlerów po 42 dniach chowu,

- wywiezieniu i zagospodarowaniu powstałego obornika po zakończonym cyklu chowu,

- myciu i dezynfekcji kurników.

żywienie kurcząt na Fermie oparte będzie na gotowych mieszankach paszowych

odpowiednio dostosowanych do etapu chowu, dostarczanych na fermę przez firmę

zewnętrzną. Pasza w postaci granulowanej zadawana będzie systemem paszociągów z

silosów paszowych. Po zakończeniu cyklu chowu, odchowane brojlery będą oddawane do

ubojni.

Przewiduje się dwa możliwe sposoby postępowania z obornikiem po zakończeniu cyklu

chowu, powstającym w ilości ok. 408 Mg /cykl i ok. 2448 Mg /rok, tj.:

- obornik wywożony będzie z każdego kurnika i przekazywany odbiorcom, posiadającym

zatwierdzone plany nawożenia, do nawożenia pól (powstający obornik będzie w tym

wypadku nawozem naturalnym, a nie odpadem),

- obornik wywożony będzie z każdego kurnika i przekazywany, jako odpad o kodzie

02 01 06 (odchody zwierzęce), firmom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór

tego typu odpadów.

W okresie pozawegetacyjnym, w przypadku niemożliwości przekazania obornika po

zakończeniu cyklu chowu, będzie on przechowywany na znajdującej się poza terenem fermy

płycie obornikowej, wyposażonej w zbiornik na odcieki.

Czyszczenie budynków inwentarskich - wypychanie obornika, omiatanie wykonywane będą

we własnym zakresie. Mycie i dezynfekcja wykonywane będzie przez odpowiednio

przeszkolonych pracowników lub zostanie zlecona firmie zewnętrznej..

Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji wynosić będzie 240 000 szt. /cykl i 1 440 000

szt./rok.