**Odpowiedz na zadane pytania w sprawie przetargu nieograniczonego.**

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP.271.2.2012 na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo”.

Gmina Wiśniewo, 06-521 Wiśniewo zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści SIWZ, wyjaśnia:

Wykonawca zadał pytania:

1.Czy do przetargu należy dołączyć certyfikat bezpieczeństwa B na wskazany sprzęt sportowy?

2. Z jakiego materiału mają być wykonane bramki do piłki ręcznej, aluminium czy stali?

3.Proszę o podanie ilości sztuk zestawów do koszykówki.

4. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie słupków aluminiowych do siatkówki?

5. Jaki materiał uwzględniono w przypadku ogrodzenia boiska? Siatkę stalową czy panel zgrzewany o średnicy drutu 8-6-8?

6. Jaki materiał uwzględniono w przypadku ogrodzenia parkingu? Siatkę stalową czy panel zgrzewany o średnicy druti 8-6-8?

Odp. na pkt 1. Nie. Certyfikaty do wglądu w trakcie wykonywania robót oraz dołączyć do dokumentów przy odbiorze robót.

Odp. na pkt 2.Materiał na bramki do piłki ręcznej określony jest w pkt. 19 przedmiaru robót.

Odp. na pkt 3.Ilość zestawów do koszykówki określona jest w pkt. 20 przedmiaru robót.

Odp. na pkt 4.Materiał w zestawach słupków do siatkówki zgodnie z przedmiarem robót pkt. 16.

Odp. na pkt 5.Panel zgrzewany zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pkt. 4.2.

Odp. na pkt 6. Panel stalowy wys.1,5 m zgodnie z pkt. 14 przedmiaru robót

Wiśniewo 2012.04.13,

Wójt Gminy Wiśniewo

/-/Zbigniew Kleniewski