Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo

ZP.271.6.2012 Wiśniewo 2012.05.24

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

**Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo.**

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Gmina Wiśniewo udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania zadane przez dostawcę w dniu 24.05.2012 r.

Dot. pkt 3 lit. A

1. Jaka długość drenażu rozsączającego przypadająca na jeden komplet oczyszczalni.

Odp. Komplet oczyszczalni powinien posiadać tyle drenażu aby zapewnił pełne funkcjonowanie jej przez minimalny okres jakim jest okres gwarancji dla 5-6 osób 900 l/dobę.

Dot. pkt 3 lit. B

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie oczyszczalni opartych na technologii równoważnej np. hybrydowego złoża biologicznego i osadu czynnego lub SBR?

Odp. Nie dopuszczamy.

1. Czy zakres robót budowlanych objęty przedmiotem zamówienia rozpoczyna się od istniejącej studni fi 1200 czy od budynku.

Odp. Zakres robót należy rozpocząć od istniejącej studni.

 Z poważaniem

 Wójt Gminy Wiśniewo

 Zbigniew Kleniewski