[image: image1.jpg]* X

* R*
(A x ¢
x S

ZP.271.1/2013

GMINA WISNIEWO Waniewo, 28.02.2013

Wykonawcy

W dniu 27.02.2013r do Zamawiajacego wptynely zapytania nr 3 i 4 dotyczace tresci specyfikacii
istotnych warunkéw zamoéwienia w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
modernizacg i rozbudowe stacji uzdatniania wody w miejscowaciach Gminy Weniewo oraz
budowa sieci wodocagowej Stare Kosiny-Arominek, Wykonawcy zadali nastepujace pytania

Zapytanie nr 3

Nawiazujac do odpowiedzi Zamawiajacego na pytanie nr 2i3 z dnia 25.02.2013r. zwracam si¢ z
prosba o udostepnienie dokumentacji projektowej przebudowy uktadow zasilania i uktadow
pomiarowych oraz warunkow zasilania i przebudowy istniejacych uktadow pomiarowych.”

Zapytanie nr 4

.Niniejszym wnosimy o opublikowanie na stronie internetowej Zamawiajacego, dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonania otworu studziennego na SUW Wisniewo. Brak tej
dokumentacji uniemozliwia dokonanie rzetelnej wyceny i tym samym sporzadzenie oferty
uwzgledniajacej caly zakres zadania inwestycyjnego.”

Zamawiajcy odpowiada:
Ad. 3

« SUW Wisniewo: zgodnie z warunkami przytaczenia pkt 7.3. nalezy zlikwidowac istniejacy
ukiad zasilania z przytaczem napowietrznym i wybudowac skrzynke pomiarowa na stacji
trafo. Wykona to to Zaktad Energetyczny. Zadaniem Wykonawcy bedzie utozenie przewodu
energetycznego (kabel YAKY 4x120 mm? - mb 104). Zatgcznik nr 11 do siwz; branza
elektryczna pkt 9 poz. 112-119

« SUW Kowalewo: zgodnie z warunkami przytaczenia pkt 7.3. kabel zasilajacy pozostanie bez
zmian, natomiast Wykonawca ma wykona¢ skrzynke pomiarowa na $cianie budynku
Zatacznik nr 12 do siwz; branza elektryczna pkt 1 poz. 1

o SUW Podkrajewo: zgodnie z warunkami przytaczenia pkt 7.3. kabel zasilajgcy pozostanie
bez zmian, natomiast Wykonawca ma wykona¢ skrzynke pomiarowa na $cianie budynku
Zatacznik nr 10 do siwz; branza elektryczna pkt 1 poz. 1.

Dokumentacja stanowiaca zataczniki do siwz wyczerpuje zakres robot

Ad. 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj.
Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) dokonuje zmiany

W ust. 32 siwz dodaje sig pkt. 21 nastepujacej tresci

21) Dokumentacja prac geologicznych — zatacznik nr 21 do siwz





[image: image2.jpg]Powyzsza zmiana jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamoéwienia, nie prowadzi do zmiany
treéci ogloszenia, w zwigzku z powyzszym nie nastgpuje przesuniecie terminu sktadania ofert

Powyzsze wyjasnienia oraz zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia stanowia
cze$¢ integralng specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na modernizacgi rozbudowegstacji
uzdatniania wody w miejscowdiciach Gminy Waniewo oraz budowa sieci wodocagowej
Stare Kosiny-Zirominek





