Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym dotyczącej „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo”

Sprawa Nr Or.341/2-1/08

Wiśniewo 27.06.2008 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania zadane przez dostawcę w dniu 26.06.2008 r.

Treść pytania:

1.Opracowanie dokumentacji technicznej – czy w zakres tego punktu wchodzi dokumentacja techniczna oczyszczalni? Czy należy skalkulować również projekt budowlany, czyli mapa+ projekt + inwentaryzacja geodezyjna.

Odp:

W skład dokumentacji wchodzi: dokumentacja techniczna oczyszczalni.

2.Montaż oczyszczalni w gotowym wykopie – czy oznacza to, że wykonawca nie wykonuje żadnych prac ziemnych?, Czy oznacza to, że wykonawca tylko i wyłącznie montuje dostarczone urządzenia (osadnik gnilny + rury drenarskie + wentylację niską)

Odp:

Dostawca nie wykonuje żadnych prac ziemnych ( oznacza to że dostawca tylko i wyłącznie montuje dostarczone urządzenia).

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski