Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo”.

Sprawa Nr Or.341/2-4/08

Wiśniewo  03.07.2008 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie zadane przez dostawcę w dniu 03.07.2008 r.

Treść pytania:

- Jakie elementy techniczne mają wchodzić w skład oczyszczalni?

Odp.

W skład oczyszczalni ścieków powinny wchodzić następujące elementy techniczne:

- Osadnik gnilny,

- Studzienka rozdzielcza,

- Rury drenażowe,

- Geowłóknina,

- Studzienka zamykająca,

- Wentylacja niska.

- Jaka powinna być minimalna wielkość zbiornika głównego (KONIECZNIE)?

Odp.

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi wielkości zbiornika głównego – ustalamy,  że minimalna pojemność  zbiornika głównego powinna mieć 3000 l.

Z poważaniem

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski