Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo”.

Sprawa Nr Or.341/2-5/08

Wiśniewo  09.07.2008 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania zadane przez dostawcę w dniu 08.07.2008 r.

Treść pytań:

- Czy przewidziano pod drenażem do rozsączenia warstwę kamień ? Czy przyjąć do kalkulacji?

Odp. Do kalkulacji nie przyjmować.

- Czy do osadnika i studzienek rozdzielającej jak i do zamykającej
należy zastosować nadbudowy?

Odp. Tak

- Czy biopreparat (aktywator) do uruchomienia oczyszczalni będzie
wymagany przy odbiorze ?

Odp. Nie

- Czy jest wymagana wentylacja wysoka do odprowadzania od osadnika
głównego?

Odp. Nie

Z poważaniem

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski