Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo”.

Sprawa Nr Or.341/2-6/08

Wiśniewo  14.07.2008 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie zadane przez dostawcę w dniu 11.07.2008 r.

Treść pytania:

- Co powinna zawierać dokumentacja techniczna oczyszczalni?

Odp.

Dokumentacja techniczna oczyszczalni powinna zawierać:

- certyfikaty (aprobaty techniczne, opinie techniczne, atesty higieniczne itp.) dopuszczające do użytku i dające gwarancję odbioru technicznego;

- rysunki umożliwiające wykonanie samodzielnie przez inwestora wykopów do montażu oczyszczalni.

Z poważaniem

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski