Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo”.

Sprawa Nr Or.341/2-3/08

Wiśniewo 02.07.2008 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Urząd gminy udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie zadane przez dostawcę w dniu 01.07.2008 r.

Treść pytania:

W SIWZ określono zbiorniki dla 5-6 osób – 900 l/dobę. Ze względu na zmienne parametry, producenci przydomowych oczyszczalni podają różne pojemności zbiorników dla 5-6 osób. Czy zatem zbiorniki maja mieć pojemność całkowitą 2000 l czy 3000 l.?

Odp. Zbiorniki mają być tak dostosowane aby spełniały swoje zadanie  oczyszczalni  w parametrach podanych w SIWZ ( 5-6 osób – 900 l/ dobę).

Z poważaniem

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski