Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym dotyczącym „Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkołach Podstawowych w Bogurzynie, w Głużku, w Starych Kosinach”

Sprawa Nr Or.341/5-1/09

Wiśniewo 24.07.2009 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania zadane przez dostawcę w dniu 21.08.2009 r.

Treść pytania:

1a. Bardzo proszę o podanie dokładnych wymiarów – długości oraz wysokości grzejników w przedmiarze poz. 2.20 i 2.21.

Odp.:

Wymiary grzejników powinny wynosić odpowiednio:

- dla poz. 2.20. – 200cm x 60cm

- dla poz. 2.21. – 300cm x 90 cm

2a. Przedmiar robót poz. 2.28 – proszę o wyjaśnienie czy kotły c.o. pozostają czy należy dostarczyć nowe, gdy nowe to jaki rodzaj i typ kotła jest proponowany?

Odp.:

Dla poz. 2.28. – kotły pozostają.

2b. Pozycja 2.30 – naczynie wzbiorcze systemu otwartego, proszę o podanie pojemności.

Odp.:

Dla poz. 2.30. – 50 litrów.

2c. Poz. 2.31. – pompy wirowe odśrodkowe – czy pozostają istniejące, gdy nowe proszę o podanie typu oraz rodzaju proponowanych pomp.

Odp.:

Dla poz. 2.31. – pompy pozostają.

Wójt Gminy Wiśniewo

Zbigniew Kleniewski