Urząd Miejski w Woźnikach

Rynek 11

42-289 Woźniki

Znak sprawy: GK 271.18.2015	Woźniki, 2015-08-06

…………………………………………..

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Psarach

I. Opis przedmiotu zamówienia

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1. Inwentaryzacji stanu istniejącego oczyszczalni ścieków;

2. Przeprowadzenie aktualizacji bilansu wytwarzanych ścieków, z uwzględnieniem faktycznych danych z obszaru skanalizowanego i dowożonych;

3. Uzyskanie map do celów projektowych;

4. Wykonanie badań geologicznych - zakres dokumentacji geotechnicznej winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z  2012 r., poz. 463);

5. Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o ile wymagają obowiązujące przepisy prawne;

6. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawne;

7. Uzyskanie zgody Zakładu Energetycznego na zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej w przypadku takiej konieczności;

8. Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenie wodnoprawnego w zakresie odprowadzania do odbiornika zwiększonej ilości ścieków;

9. Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz wykonanie uzgodnień z Zamawiającym odnośnie zakresu przebudowy i rozbudowy, zastosowanych rozwiązań i materiałów oraz uzyskanie końcowej akceptacji;

10. Uzyskanie wszelkie, niezbędnych do realizacji Projektu zezwoleń i decyzji właściwych organów administracji, a w szczególności prawomocnego pozwolenia na budowę.

11. Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

12. Wykonanie projektu budowlanego obejmującego wszystkie branże w 6 egz. w wersji papierowej i l kpl. w formie elektronicznej (PDF) na nośniku CD lub innym nośniku elektronicznym. Uzyskane dokumenty winny stanowić cześć projektu budowlanego;

13. Wykonanie projektów wykonawczych obejmujących wszystkie branże w 5 egz. w wersji papierowej i l kpl. w formie elektronicznej (PDF) na nośniku CD lub innym nośniku elektronicznym.

14. Wykonanie projektu odwadniania wykopów na czas prowadzenia robót ziemnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - o ile obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego wynika z ustawy "Prawo wodne".

15. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru robót - w ilości 2 egz. w wersji papierowej i l kpl. w formie elektronicznej.

16. Wykonanie dla wszystkich branż przedmiarów robót przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz postaci do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w ilości 2 egz. w wersji papierowej i l kpl. w formie elektronicznej;

17. Wykonanie dla wszystkich branż kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami - w ilości 2 egz, w wersji papierowej i l kpl. w formie elektronicznej.

18. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji wykonywanej na podstawie Projektu bez dodatkowego wynagrodzenia.

19. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia - danych inwentaryzacyjnych, materiałów, opinii i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi.

Założenia które winien obejmować projekt:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 200 m3/d do przepustowości 400 m3/d.

2. Zabudowa sitopiaskownika.

3. Uwzględnienie zabudowy agregatu prądotwórczego o większej mocy wraz ze złączem - zakres zwiększenia mocy agregatu dostosować do wymagań technologicznych oczyszczalni po rozbudowie.

4. Zabudowa wizualizacji pracy oczyszczalni z transmisją danych na stronę internetową.

5. Zabudowa wizualizacji pracy istniejących przepompowni ścieków w ilości 11  szt. z transmisją danych na stronę internetową.

6. Przełożenie linii zasilającej oczyszczalnie na działce 638/19

7. Wymiana między innymi pomp, mieszadeł, układu napowietrzania oraz innych zniszczonych urządzeń elementów technologicznych - zakres urządzeń do wymiany  uszczegółowić na etapie inwentaryzacji obiektu, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

8. Czyszczenie i konserwację istniejących zbiorników technologicznych.

9. Wykonanie  instalacji elektrycznych zasilania i sterowania wraz z zabudową niezbędnej aparatury kontrolno - pomiarowej oraz ewentualną koniecznością rozbudowy istniejącej rozdzielni i sterowni.

10. Przebudowa zagospodarowania terenu - w tym m. innymi place, drogi, chodniki itp. - w zakresie niezbędnym do obsługi oczyszczalni ścieków po rozbudowie.

11. Uwzględnienie  wymaganego  innego  dodatkowego  wyposażenia  w  związku z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków.

CPV: 71320000-7

II Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a):złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 13 do dnia 2015-08-12 do godz. 11:30.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na  . Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Psarach. Znak sprawy: GK 271.18.2015”

III Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Zdzisław Hryciuk - tel. ( 034) 36 69 927 e-mail inwestycje@wozniki.pl |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Roboty budowlane o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Woźniki

Rynek 11

42-289 Woźniki

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Psarach

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………

Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………….

NIP: ………………………

REGON: ……………………………

tel. …………………………………..

fax.: …………………………………

adres e-mail .....................................................

nazwa banku obsługującego wykonawcę i numer konta: …………………………………

……………………………………………………………………………………………..

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto:....................................zł.

słownie netto: ...................................................................................................................................zł.

cenę brutto:..................................zł.

słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.

podatek VAT:...............................zł.

słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

- okres gwarancji.............................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 2015-09-10

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................                                  ..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)