Urząd Miejski w Woźnikach

Rynek 11

42-289 Woźniki

Pismo: GK 271.19.2016/59	 Woźniki dnia: 2016-12-02

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-11-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa z niezbędną przebudową przedszkola w Woźnikach przy ul. Lompy 5.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

I. Pytania ogólne do SIWZ:

1. Prosimy o informację czy należy zdeponować oryginał Wadium - jeżeli tak to gdzie, czy należy załączyć kopię do oferty czy załączyć do oferty oryginał.

2. W związku z remontem istniejącego budynku proszę o informacje czy Zamawiający przewiduje zamówienie dodatkowe dla robót, które mogą ewentualnie wystąpić w trakcie wykonywania robót remontowych?

3. Czy należy dołączyć do oferty kosztorysy ofertowe?

4. W związku z rozbieżnością w rodzaju zastosowanych materiałów w przedmiarze w stosunku do opisu w projekcie lub w specyfikacji technicznej prosimy o potwierdzenie, że  materiały do wyceny i zabudowy przyjmujemy wg opisu i zestawienia do przedmiarów.

II. Pytania w zakresie robót budowlanych:

1. Prosimy o potwierdzenie współczynnika przenikania ciepła U mniejsze lub równe

1,6 W/m2/K dla okien PCV trzykomorowych, podanego w  Specyfikacji Technicznej

2. Prosimy o podanie współczynnika przenikania ciepła U dla okien i drzwi aluminiowych, brak określenia w Projekcie Technicznym i w Specyfikacji Technicznej

3. Prosimy o podanie współczynnika przenikania ciepła U dla fasad, brak określenia

w Projekcie Technicznym i  w Specyfikacji Technicznej

4. Prosimy o wyjaśnienie co znaczy opis na rysunku stolarki: "skrzydła drzwiowe wykładane na ścianę"

5. Dot. poz.86 prosimy o wyjaśnienie, czy w tej pozycji wycenić wełnę mineralną gr.5cm, czy deskę gr.5cm?

6. Dot. poz.115 brak nakładów na montaż wełny mineralnej - prosimy o uzupełnienie

7. Brak nakładów na montaż kątowników aluminiowych zabezpieczających naroża, prosimy o uzupełnienie

8. Dot. poz.127 prosimy o wskazanie przykładowego producenta dla płyt gipsowych dekoracyjnych 60x60x3cm?

9. Dot. poz.130, 135, 311 błędny obmiar w tej pozycji, brak nakładów na wywinięcie materiału na ścianę, prosimy o korektę

10. Prosimy o podanie grubości i rozstawu oczek siatek stalowych dla zbrojenia posadzek

11. Brak listew cokołowych do poz. 141 i 316 przedmiaru, prosimy o uzupełnienie

12. Dot. poz.173, 179, 346 brak warstwy podkładowej, gruntującej do tej pozycji, prosimy o uzupełnienie

13. Dot. poz.241 prosimy o potwierdzenie, że płytki na schodach mają być o wym. 20x20cm

14. Brak nakładów na opłatę za składowanie i utylizacje gruzu i ziemi na wysypisku , prosimy o uzupełnienie

15. Dot. poz.317 i 142 prosimy o wyjaśnienie , czy w tej pozycji wycenić płytki o wym. 40x40cm wg. zestawieniu materiałowego do przedmiaru?

16. Dot. poz.326 wg PT osłony grzejników mają gr. 16mm, a nie jak podano w przedmiarze 18mm, prosimy o korektę opisu

17. Dot. poz.111 i 287 prosimy o podanie rodzaju i parametrów techn dla rolet

18. Dot. poz.337 proszę o podanie wymiarów i długości dla palisady betonowej

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. I - Odpowiedzi ogólne do SIWZ:

Ad. 1. Oryginał wadium należy złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 28. Kopię wadium proszę dołączyć do oferty.

Ad. 2.  Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych.

Ad. 3. Do oferty nie trzeba dołączać kosztorysów ofertowych, gdyż Zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający będzie żądać kosztorysów od Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Ad. 4. Podstawą realizacji inwestycji jest dokumentacja projektowa.

Ad. II - Odpowiedzi w zakresie robót budowlanych

Ad.1. Wsp. przenikania ciepła U = 1,3 dla wszystkich projektowanych okien i fasad ( zgodnie z Charakterystyką energetyczną budynku  p.8 str. 5 projekt bud. Część sanitarna )

Ad. 2. Wsp. przenikania ciepła U = 1,3 dla wszystkich projektowanych okien i fasad oraz U = 1,7 dla drzwi zewnętrznych ( zgodnie z Charakterystyką energetyczną budynku  p.8 str. 5 projekt bud. Część sanitarna )

Ad.3. Wsp. przenikania ciepła U = 1,3 dla wszystkich projektowanych okien i fasad ( zgodnie z Charakterystyką energetyczną budynku  p.8 str. 5 projekt bud. Część sanitarna )

Ad. 4. Drzwi stosowane np. w szkołach jeśli skrzydła drzwiowe muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia ( na korytarz ), po otwarciu nie mogą zmniejszać szerokości dróg ewakuacyjnych i stanowić przeszkody , skrzydła drzwiowe muszą otwierać się o 180 º i mieć zapewnioną przestrzeń do „wyłożenia na ścianę „

Ad. 5. Należy wycenić deskę gr. 5 cm – zgodnie z zapisem w poz. 86

Ad.6. Poz. 115 do skasowania , poz. 114 nie wymaga kołkowania

Ad.7. Poz. 182 zawiera osłony aluminiowe narożników na  elewacji , natomiast nakłady dotyczące robocizny związanej z zabezpieczeniem narożników tynków wewnętrznych są ujęte w pozycji dotyczącej wykonania tynków zgodnie z założeniami ogólnymi , materiał do zabezpieczeń należy przyjąć wg kalkulacji indywidualnej

Ad.8. Zgodnie z prawem zamówień publicznych nie można podawać przykładowych producentów dla żadnych produktów stosowanych w dokumentacji

Ad. 9. W nakładach materiałowych dla tych pozycji zawarte jest 15 % dodatku na zakłady i wywinięcia

Ad. 10. Np. oczka10x10cm gr.3mm lub 15x15 gr.4mm

Ad. 11. Do poz. 141 należy doliczyć 109,5 mb listwy cokołowej aluminiowej ( w poz. 143) , dla poz. 316 listwy są w poz. 318

Ad. 12. Należy doliczyć warstwę podkładową dla poz. 173 , dla poz. 179 podkład jest w poz. 176 , dla poz. 346 podkład jest w poz. 343

Ad. 13. Nie.  Płytki na schodach i korytarzach mają być z płyt gresowych strukturalnych ( czyli de facto antypoślizgowe ) i wielkowymiarowe zgodnie z projektem i opisem do poz. 241, jedynie płytki w pom. piwnic i na schodach do piwnic mogą być zwykłe czyli o wym 30x30

Ad. 14. Przedmiar zawiera ilość gruzu do wywiezienia i koszty jego transportu , opłatę za składowanie i utylizację gruzu należy przyjąć wg kalkulacji indywidualnej

Ad. 15. Należy przyjąć płytki strukturalne wielkowymiarowe przykładowo 40x40 , 30x60 lub większe

Ad. 16. Osłony mają mieć gr. min. 16 mm

Ad. 17. Rolety wewnętrzne materiałowe, wolnowiszące, sprężynowe w kasetach aluminiowych , tkaniny odporne na promieniowanie UV , z atestem trudnozapalności i NRO

Ad. 18. Palisada z elementów  prostokątnych 12x18x80 cm na dł 3,5 mb.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający