Urząd Miejski w Woźnikach

Rynek 11

42-289 Woźniki

Pismo: GK 271.19.2016/58	 Woźniki dnia: 2016-12-02

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-11-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa z niezbędną przebudową przedszkola w Woźnikach przy ul. Lompy 5.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o podanie parametrów jakie muszą spełniać płyty z wełny mineralnej wchodzącej w skład bezspoinowego systemu dociepleń.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Do obliczeń współczynnika U dla ścian zewnętrznych przyjeliśmy wełnę mineralną o wsp. lambda 0,042 W/mK, pustak MAX 220 o wsp. lambda 0,44 W/mK

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający