Urząd Miejski w Woźnikach

Rynek 11

42-289 Woźniki

Znak sprawy: GK 271.13.2018	Woźniki, 2018-07-17

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki ul. Dworcowa (boczna)

I. Opis przedmiotu zamówienia

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki ul. Dworcowa (boczna)

Sieć wodociągowa:

- sieć wodociągowa z rur DN 90 x 5,4 PE-HD - 64,5 m,

- przyłącza wodociągowe z rury PE 40 o łącznej długości 19,5 m -  5 szt.

- hydrant p. poż. Podziemny 80 - 1 szt.

Sieć kanalizacyjna:

- sieć kanalizacyjna z rur PVC 200 - 90,1 m

- przyłącza kanalizacyjne z rur PVC  160 o łącznej długości 32 m zakończone studzienkami rewizyjnymi plastikowymi 425 mm - 5 szt.

UWAGA

1. Zaprojektowany wodociąg z rur ciśnieniowych typu PVC_U PN 10 SDR26 litych  110/4,2 należy wykonać z rur DN 90 x 5,4 PE-HD

2. Oprócz robót ujętych w przedmiarze robót należy wykonać:

- po zasypaniu wykopy należy zagęścić do wskaźnika drogi KR2

- po wykonaniu sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię drogi tłuczniowej (grubość 30 cm , obustronne krawężniki).

Termin realizacji zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

CPV: 45231300-8, 45111200-0

II Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a):złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 20 do dnia 2018-07-25 do godz. 11:30.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki ul. Dworcowa (boczna). Znak sprawy: GK 271.13.2018”

III Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Zdzisław Hryciuk - tel. ( 034) 36 69 927 e-mail inwestycje@wozniki.pl |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Klaudia Łopat - tel. (34) 3669914 e-mail gk@wozniki.pl |