OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: ZP- Ir.341-5-2/07

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

- Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiejska Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: aleksandrowski, tel.: 054 272 09 31, faks: 054 272 03 46,

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:

- Pan Jan Bąk – Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gminy, tel.: 054 272 09 41, pokój nr 5, w godz. 900 – 1400.

- Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

- Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.bazagmin.pl/zakrzewo-kp

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z  remontem pomieszczeń – sal lekcyjnych nr 15, nr 29, gabinetu pedagoga i wc nauczycielskiego            w budynku Publicznego Gimnazjum  im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie (CPV: 45.26.27.00-8, 45.31.11.00-1).

Zakres robót obejmuje: wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie tynków (gładzi) z gipsu szpachlowego ścian i stropów, malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi, wyminę instalacji elektrycznej, położenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia:

31 lipica 2007 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

  - dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które są członkami odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

  - wykonał w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę o wartości co najmniej 40.000 zł brutto, lub dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 20.000 zł brutto w ramach jednego kontraktu każda, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. remontu pomieszczeń,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

-  złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w podpunktach 1-4 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów, wymienionych w pkt I.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia-nie spełnia”. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

- Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena.

- Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie,                    ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 21 maja 2007 r. do godz. 11:00.

- Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej w tym postępowaniu.

- Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zmawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów w tym postępowaniu.

- Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznym w tym postępowaniu.

mgr inż. Marek Ziemiński

Wójt

Gminy Zakrzewo

Zakrzewo, dnia 2007-05-02

###### Województwo: Kujawsko-Pomorskie

Powiat: Aleksandrowski

### NIP: 891-10-10-496

REGON: 000994549

## Tel.: 054  272-09-31

## Faks: 054  272-03-46

Adres strony internetowej: www.bip.bazagmin.pl/zakrzewo-kp

E-mail: ugzakrzewoalex@pro.onet.pl

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: ZP- Ir.341-5-3/07

Temat opracowania:

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro

DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZEŃ                       W BUDYKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA KASPROWICZA W ZAKRZEWIE.

(CPV 45.26.27.00-8, 45.31.11.00-1).

Zatwierdził:

mgr inż. Marek Ziemiński

Wójt

Gminy Zakrzewo

Zakrzewo, 2007-05-02

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/                           dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro

dotycząca wykonania robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie (CPV 45.26.27.00-8, 45.31.11.00-1).

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ I

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Wiejska Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

tel.: 054 272 09 31

faks: 054 272 03 46

adres strony internetowej: www.bip.bazagmin.pl/zakrzewo-kp

e-mail: ugzakrzewoalex@pro.onet.pl

NIP: 891-10-10-496

REGON: 000994549

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Przetarg nieograniczony.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z  remontem pomieszczeń – sal lekcyjnych nr 15, nr 29, gabinetu pedagoga i wc nauczycielskiego w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie (CPV 45.26.27.00-8, 45.31.11.00-1).

- Zakres robót obejmuje: wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie tynków (gładzi) z gipsu szpachlowego ścian i stropów, malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi, wymiana instalacji elektrycznej, położenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych.

- Miejsce wykonywania robót budowlanych: Zakrzewo, ul. Leśna 3a.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys nakładczy z przedmiarem robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące odpowiednio załączniki nr 6 i nr 7 do niniejszej specyfikacji.

- Termin wykonania zamówienia:

31 lipca 2007 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  - W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

  - dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które są członkami odpowiedniej izby inżynierów budownictwa,

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

  - wykonał w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -            w tym okresie, co najmniej jedną robotę o wartości co najmniej 40.000 zł brutto, lub dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 20.000 zł brutto w ramach jednego kontraktu każda, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. remontu pomieszczeń,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w podpunktach 1-4 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów, wymienionych w pkt I.6. niniejszej specyfikacji według formuły „spełnia-nie spełnia”. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda dostarczenia przez wykonawcę, następujących oświadczeń i dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenia  o braku zaległości w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne na rzecz właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na druku stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji,

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na druku, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.

  - W celu potwierdzenia, opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

  - wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje), sporządzonym na druku, który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji (należy wykazać maksymalnie 5 robót budowlanych),

  - W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na druku, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

W prowadzonym postępowaniu zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający lub wykonawca przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Numery telefonów i faksu zamawiającego zostały podane w pkt nr 1 niniejszej specyfikacji. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest:

- Pan Jan Bąk – Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gminy, tel.: 054 272 09 41, pokój nr 5, w godz. 900 – 1400.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytanie w formie pisemnej, ale nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

- Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

  - ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - oferta musi zawierać wypełniony Formularz oferty, którego druk stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji, z zastrzeżeniem złożonym w formie oświadczenia, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wszelkie dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,

  - oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę,

  - ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację: „Oferta na remont pomieszczeń Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie, nie otwierać przed dniem 21 maja 2007 r. godz. 11:15.”. Na opakowaniu wewnętrznym oferty należy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,

  - wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ppkt. „d”. koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Zakrzewie,                    ul. Leśna 1, 87-707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 21 maja 2007 r. do godz. 11:00. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2007 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty należy policzyć metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867) i przedstawić w formie kosztorysów ofertowych, jako załączniki do oferty, (nie załączenie kosztorysów do oferty spowoduje jej odrzucenie na podstawie 89 ust. 1 pkt 2 prawa zamówień publicznych), przy zachowaniu następujących założeń:

  - zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresem robót określonym w kosztorysie nakładczym z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót, musi zawierać wszystkie wypełnione przez oferenta pozycje – ceny jednostkowe, ponadto:

- wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty (zgodnie z przedmiarem robót),

- wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek,

- wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty,

  - cena  ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru, jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacją placu budowy wraz  z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy,  koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - cena oferty nie będzie waloryzowana i będzie niezmienna w okresie trwania umowy, co oznacza, że musi zawierać przewidywane skutki wzrostu cen robocizny, materiałów, sprzętu i dostaw urządzeń (skutki przewidywanej inflacji).

Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie:

Cn     – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100    – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim  umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Treść umowy obejmować będzie wszystkie istotne postanowienia niniejszej specyfikacji.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

W toku prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” art. 179-198, określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193 Prawa zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ II

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielone, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w tym postępowaniu.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,  jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną:

Zmawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

Nie dotyczy.

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

- Druk „Formularz oferty”.

- Druk „Oświadczenie z art. 44 Prawa zamówień publicznych”.

- Wzór umowy.

- Druk „Wykaz wykonanych robót budowlanych”.

- Druk „Oświadczenie US, ZUS”.

- Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zatwierdził:

mgr inż. Marek Ziemiński

Wójt

Gminy Zakrzewo

..................................

Zakrzewo, dnia 2007-05-02

Załącznik nr 1 do specyfikacji

## Dnia ...........................................

Nazwa i adres oferenta

Pieczęć

Nr REGON: .............................................

# Nr NIP: …….………….………………..

Nr telefonu: .............................................

Nr faksu: .................................................

E-mail: ....................................................

#### FORMULARZ  OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o zmówieniu na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń – sal lekcyjnych nr 15, nr 29, gabinetu pedagoga i wc nauczycielskiego w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie,           w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieorganicznego:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ, w terminie do dnia 31 lipca 2007 r. za łączną kwotę:

brutto: ................................................................................................................................ zł, słownie:  ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  zł,

w tym:

za kwotę netto: .................................................................................................................. zł,

słownie: .............................................................................................................................. zł,

podatek VAT: ........... % .................................................................................................... zł, słownie: .............................................................................................................................. zł,.

- Oferujemy okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia              i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia  (w tym zapoznaliśmy się z przedmiarem robót               i przyszłym placem budowy).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych  warunkach w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Posiadamy rachunek bankowy w banku ……………………………..…….….……………

nr ………………………………………….…………………..….…………………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(należy wymienić zgodnie z SIWZ)

……...............................................................

### podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

..............................................

Pieczęć  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163, z późn. zm.), oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy tj.:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto oświadczmy, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Jednocześnie stwierdzamy, iż świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

...............................................

miejscowość, data

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

……………..……………………….

Uwaga: prosimy o nie zmienianie formy oświadczenia.

## Załącznik Nr 3 do SIWZ

## UMOWA NR …./2007(WZÓR)

W dniu ……………2007 r., w Zakrzewie, pomiędzy Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie,

którą reprezentuje mgr inż. Anna Lewandowska – Dyrektor Szkoły,

zwaną dalej “Zamawiającym”,

a

Firmą: …………………………………………………………………………………………,

zwaną dalej “Wykonawcą”,

którą reprezentuje: ……………………………………………………………………………,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty objęte niniejszą umową

na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu

pomieszczeń – sal lekcyjnych nr 15, nr 29, gabinetu pedagoga i wc nauczycielskiego

w budynku publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie.

2. Zakres robót oraz niezbędnych dostaw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, jest

określony w ofercie Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

będącym jej integralną częścią.

3. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się

bezpośrednio do użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych

w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą.

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się

z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy

bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

Przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Zastosowane urządzenia i materiały muszą odpowiadać warunkom technicznym i normom zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 3

1. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również okres

przeznaczony na dokonanie niezbędnych prób i badań kontrolnych, oraz usunięcia

stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad

oraz opracowania i uzgodnienia dokumentów do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

a) przekazanie placu budowy nastąpi w dniu: ……….. 2007 r.

a) rozpoczęcie robót nastąpi w dniu: …………… 2007r.

b) zakończenie robót nastąpi w dniu: 31 lipca 2007 r..

3. Realizacja zamówienia prowadzona będzie zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą

załącznik nr 1 do umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo

modyfikowania przewidywanej kolejności prac oraz terminów ich odbioru.

§ 4

1. Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu terenu budowy do zabezpieczenia wszelkich

obiektów na nim zlokalizowanych.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 umowy:

a)zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież,

b) z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego. Wykonawca bierze

całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji

przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego

przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa,

deklarację zgodności z Polską Normą.

2. Ponadto Wykonawca:

a) zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej i nie podawania do wiadomości

osób trzecich treści umowy oraz przekazanej dokumentacji,

b) pokryje wszystkie koszty i opłaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, a

w szczególności za energię elektryczną, wodę itp.,

c) wykona własnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem próby i badania,

d) zobowiązuje się do natychmiastowego wykonania wszelkich robót nie będących

przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub

zabezpieczenie przed awarią. Konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona

przez Inspektora Nadzoru, a następnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy także:

a) przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę,

b) utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

- ochronę mienia,

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

c) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych

prawem warunków i świadczeń swoich pracowników. Z tego tytułu wykonawca nie

będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego,

d) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na

jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

§ 7

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy wykonawca współpracuje

z Inspektorem Nadzoru budowlanego.

2. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: ………………………………..

Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach

umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz w granicach

umocowań nadanych im w umowie o pracę (umowie zleceniu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do

niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim

upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: ……………………………………...

Kierownik robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego

upoważnienia. Zakres praw i obowiązków Kierownika robót określa art. 22 ustawy  z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z

późn.  zm.). Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika robót może nastąpić po

akceptacji Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie całego terenu

budowy (lub miejsc, w których mają być prowadzone roboty), informujące i ostrzegające a

związane z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu budowy, jej zaplecza i dróg

dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych

materiałów, odpadów i śmieci, do utrzymania drogi dojazdowej w stałej czystości własnym

kosztem i staraniem.

§ 9

Strony nie dopuszczają możliwości udziału podwykonawców robót.

§ 10

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze złożonym i przyjętym

przez Zamawiającego kosztorysem Wykonawcy jest umowne wynagrodzenie

kosztorysowe.

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy rozliczona zostanie jednorazowo, fakturą

końcową.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 wyraża się kwotą …………………. zł, słownie:

……………………………………………………………………………………. netto +

podatek VAT: ……………… zł, słownie: ………………………………………………..

brutto: ………………………………….. zł, słownie: …………………………………….,

zaś jego ostateczna wysokość zostanie ustalona na podstawie niezmiennych cen

jednostkowych i pozostałych cenników cenotwórczych oraz ilości faktycznego ich

wykonania z zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć w/w kwoty.

4. Podatek VAT naliczony będzie w wystawionej fakturze według stawki obowiązującej

dla danego rodzaju robót w dniu wystawienia faktury.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane.

6. Wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za

poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność

finansową.

7. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę

będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy

stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie

przedmiotu umowy.

8. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół

odbioru końcowego.

9.   Właściwy Inspektor Nadzoru w ciągu 14 dni sprawdza zgodność zakresu wykonanych

robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktury końcowej płatnej w terminie 30

dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

10. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem

cesji na rzecz innych podmiotów.

§ 11

1. Wykonawca zgłasza zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie pod

adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót w terminie 7 dni przed datą

osiągnięcia gotowości odbioru.

2. W ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do

odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbiorową i rozpoczyna odbiór nie później niż

w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, o czym

powiadamia Wykonawcę. Zakończenie prac Komisji spisaniem protokołu bezusterkowego

jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia prac, określonym przez

wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót. Strony ustalają, że każdorazowo

z prac komisji odbiorowej sporządzony będzie protokół, określający wszystkie ustalenia

dokonane w trakcie odbioru. Kopie protokołu odbioru, podpisaną przez strony umowy

Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokoły te

stanowiły będą podstawę do wystawienia faktury końcowej.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający

odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po

otrzymaniu od wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności

odbioru.

4. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia

postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność

użytkową wykonanych robót.

5. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru lub

w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może albo:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty.

a) termin gwarancji wynosi 36 miesiące i liczy się do dnia następnego po dniu

podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną    wykonanych robót, usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancji,

c) w przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek Zamawiający poinformuje

o tym wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia,

d) nie usunięcie zgłoszonych wad i usterek może skutkować naliczeniem kar umownych.

2. Rękojmia:

a) odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad

przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad

powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili

odbioru,

b) strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji,

której okres wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1,0 %

wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,0 %

wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez

wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10

% wynagrodzenia umownego (za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006

r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

3. Możliwe jest dochodzenie przez strony odszkodowań na zasadach ogólnych

przewyższających kary umowne.

§ 14

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 16

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 17

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 18

Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                    ZAMAWIAJĄCY:

## Załącznik nr 4 do specyfikacji

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia).

| Rodzaj wykonanych robót budowlanych (nazwa zadania) i miejsce realizacji | Nazwa zamawiającego (adres, telefon, faks) | #### Data realizacji (rok, miesiąc) | ### Wartość umowy brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |

itd.

Do wykazu należy  załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

……………..……….......……………….

Załącznik Nr 5 do SIWZ

........................................., dnia .....................................

.............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

# O Ś W I A D C Z E N I E

Ja .......................................................................................................................................

niżej podpisany oświadczam, że firma, którą reprezentuję nie zalega z odpłatnością składek

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń  Społecznych w

.......................................................................................................................................................

lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

oraz nie zalega w uiszczaniu podatków i opłat w Urzędzie Skarbowym

w ................................................................................................................................................. .

….................................................................

podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej

do występowania w imieniu firmy

|  | Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Słownie: zł |  |

| Kosztorys 0009-05-BUD-KN-04-A |  |
| --- | --- |
| Remont sali lekcyjnej nr 15 - klasa III B |  |
| Obiekt | Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |
| Kod CPV | 45262700-8, 45311100-1 |
| Inwestor | Urząd Gminy w Zakrzewie |

| Stawka robocizny | 0,00 zł/r-g |
| --- | --- |
| Koszty zakupu | 0% |
| Koszty pośrednie | 0% |
| Zysk | 0% |

| Sporządził | A.Nowacka |
| --- | --- |
| Inowrocław, luty,2007r. |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |
|  |  | 1. Roboty budowlane |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 2 |  |
| 2 | KNR 4-01 0304/01 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |
|  |  | 0,9 * 2,05 * 0,25 | m3 | 0,461 |  |
|  |  | razem | m3 | 0,461 |  |
| 3 | KNR 4-01 0716/01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich |  |  |  |
|  |  | 1,0 * 2,05 * 2 | m2 | 4,100 |  |
|  |  | razem | m2 | 4,1 |  |
| 4 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku |  |  |  |
|  |  | 5,84 * 9,0 | m2 | 52,560 |  |
|  |  | (5,84 + 9,0) * 2 * (3,17 - 1,45) | m2 | 51,050 |  |
|  |  | - 2,38 * (2,05 - 0,58) * 3 | m2 | -10,496 |  |
|  |  | razem | m2 | 93,114 |  |
| 5 | KNR 2-02 1015/01 | Ościeżnice drewniane zwykłe |  |  |  |
|  |  | (0,9 + 2,05 * 2) | m | 5,000 |  |
|  |  | razem | m | 5 |  |
| 6 | KNR 2-02 1017/02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 |  |  |  |
|  |  | 0,9 * 2,05 | m2 | 1,845 |  |
|  |  | razem | m2 | 1,845 |  |
| 7 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 2 |  |
| 8 | KNR 4-01 0707/05 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi |  |  |  |
|  |  | (0,9 + 2,05 * 2) * 2 | m | 10,000 |  |
|  |  | razem | m | 10 |  |
| 9 | KNR 2-02u2 2604/04 | Za montaż narożników |  |  |  |
|  |  | (2,95 * 2 + 2,4) + (2,05 * 2 + 0,9) + 3,17 | m | 16,470 |  |
|  |  | razem | m | 16,47 |  |
| 10 | KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm |  |  |  |
|  |  | 51,05 - 10,5 | m2 | 40,550 |  |
|  |  | razem | m2 | 40,55 |  |
| 11 | KNR 2-02 2009/04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm |  |  |  |
|  |  | 5,84 * 9,0 | m2 | 52,560 |  |
|  |  | razem | m2 | 52,56 |  |
| 12 | KNR 2-02 2004/02 | Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych |  |  |  |
|  |  | (0,25 + 0,45) * 3,17 | m2 | 2,219 |  |
|  |  | razem | m2 | 2,219 |  |
| 13 | KNR 2-02u2 1134.1/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 52,56 |  |
| 14 | KNR 2-02 1112/05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej |  |  |  |
|  |  | 6,0 * 9,3 | m2 | 55,800 |  |
|  |  | razem | m2 | 55,8 |  |
| 15 | KNR 2-02 1112/09 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 55,8 |  |
| 16 | KNR 2-02u2 0842/01 | Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2 | m | 0,9 |  |
| 17 | KNR 4-02 0121/01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt | 1 |  |
| 18 | KNR 4-02 0219/02 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonen z tworzywa | kpl | 1 |  |
| 19 | KNR 2-02 1021/07 | Szafki umywalkowe | m2 | 1,9 |  |
| 20 | KNR 2-02u2 0837/03 | Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - fartuchy przy umywalkach |  |  |  |
|  |  | 1,5 * 0,75 | m2 | 1,125 |  |
|  |  | razem | m2 | 1,125 |  |
| 21 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |
|  |  | 52,56 + (5,84 + 9,0) * 2 * (3,17 - 1,6) | m2 | 99,158 |  |
|  |  | razem | m2 | 99,158 |  |
| 22 | KNR 4-01 1206/04 | Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian |  |  |  |
|  |  | (5,84 + 9,0) * 2 * 1,6 | m2 | 47,488 |  |
|  |  | - (1,0 * 1,6 + 2,38 * 0,7 * 3) | m2 | -6,598 |  |
|  |  | razem | m2 | 40,89 |  |
| 23 | KNR 4-01 1209/10 | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 |  |  |  |
|  |  | 0,9 * 2,05 * 2,5 | m2 | 4,613 |  |
|  |  | razem | m2 | 4,613 |  |
| 24 | KNR 4-01 1206/04 | Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - parapety |  |  |  |
|  |  | 2,4 * (0,25 + 0,04 + 0,2) * 3 | m2 | 3,528 |  |
|  |  | razem | m2 | 3,528 |  |
| 25 | KNR 4-01 1212/19 | Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych |  |  |  |
|  |  | 1,1 * 0,63 * 2 * 3 | m2 | 4,158 |  |
|  |  | razem | m2 | 4,158 |  |
| 26 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm |  |  |  |
|  |  | (8,5 + 3,1 * 2) | m | 14,700 |  |
|  |  | razem | m | 14,7 |  |
| 27 | KNR 4-01 1212/40 | Malowanie dwukrotne rur kanalizacyjnych żeliwnych |  |  |  |
|  |  | 3,17 | m | 3,170 |  |
|  |  | razem | m | 3,17 |  |
| 28 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 0,1 |  |
| 29 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 0,1 |  |
| 30 | Kalkulacja indywidualna | Opłata za wywóz na wysypisko | t | 0,15 |  |
|  |  | 2. Instalacja elektryczna |  |  |  |
| 31 | KNR 4-03 1001/05 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 19 |  |
| 32 | KNR 4-03 1012/01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 19 |  |
| 33 | KNR 5-08 0210/02 | Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd | m | 19 |  |
| 34 | KNR 5-08 0301/20 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w podłożu ceglanym | szt | 6 |  |
| 35 | KNR 5-08 0302/02 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2 | szt | 3 |  |
| 36 | KNR 5-08 0302/01 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm | szt | 3 |  |
| 37 | KNR 5-08 0309/03 | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach | szt | 3 |  |
| 38 | KNR 5-08 0502/10 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania | kpl | 11 |  |
| 39 | KNR 5-08 0511/10 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x20W przelotowych | szt | 3 |  |
| 40 | KNR 5-08 0511/09 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x20W końcowych | szt | 8 |  |
| 41 | KNR 4-03 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 1 |  |
| 42 | KNR 4-03 1205/05 | Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie | pomiar | 1 |  |
| 43 | KNR 4-03 1205/06 | Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie | pomiar | 13 |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela elementów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Element robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Inne |  |  |
| 1. | Roboty budowlane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Instalacja elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie robocizny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Cieśle gr.II | r-g | 0,455 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Dekarze gr.II | r-g | 2,635 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Elektromonterzy gr.II | r-g | 8,801 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Elektromonterzy gr.III | r-g | 12,769 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Elektromonterzy gr.IV | r-g | 2,720 |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Malarze gr.II | r-g | 34,489 |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Montażyści gr.II | r-g | 14,225 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Montażyści gr.III | r-g | 15,288 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 2,750 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III | r-g | 1,080 |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Murarze gr.II | r-g | 6,166 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Posadzkarze gr.II | r-g | 2,829 |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Posadzkarze gr.III | r-g | 27,464 |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Robotnicy gr.I | r-g | 41,375 |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Robotnicy gr.II | r-g | 0,569 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Robotnicy | r-g | 0,900 |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Stolarze gr.II | r-g | 5,706 |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Tynkarze gr.III | r-g | 3,724 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 183,945 |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Baterie umywalkowe ścienne | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,664 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Cegła budowlana pełna | szt | 175,492 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,024 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Cement portlandzki 35 | kg | 32,630 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Dyble | szt | 40,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 27,368 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 0,105 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Farba ftalowa | dm3 | 0,120 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 5,930 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 5,215 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm | m2 | 0,212 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg | 27,934 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,313 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Gniazda podtynkowe | szt | 3,060 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,198 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Gwoździe stolarskie | kg | 0,050 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Klej winylowy Polacet | kg | 50,220 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | Kołki do wstrzeliwania | szt | 9,009 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 20 | Kołki kotwiące | szt | 44,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją | szt | 2,164 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 22 | Kształtowniki profilowane C-100x0,75 | kg | 7,389 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 23 | Kształtowniki profilowane U-100x0,75 | kg | 2,241 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 24 | Listewki - ćwierćwałki | m | 10,700 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 25 | Listwy progowe | m | 0,927 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 26 | Narożniki ochronne aluminiowe z siatką | m | 16,964 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 27 | Oprawy świetlówkowe PACYFIK TCS 212/236D C5 | szt | 11,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 28 | Ościeżnice z drewna 1,0*2,05 m | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 29 | Papier ścierny | ark | 14,545 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 30 | Papier ścierny | m2 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 31 | Pasta podłogowa | kg | 5,580 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 32 | Pianka poliuretanowa | kg | 0,175 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 33 | Piasek do zapraw | m3 | 0,280 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 34 | Pierścień rozgałęźny | szt | 3,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 35 | Płytki i kształtki ścienne fajansowe szkliwione glazurowane | m2 | 1,238 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 36 | Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm | m2 | 2,330 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 37 | Pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy | dm3 | 0,187 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 38 | Pokost | dm3 | 7,995 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 39 | Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 11,038 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 40 | Pręty spawalnicze z PCW | kg | 1,674 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 41 | Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 | m | 19,760 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 42 | Puszki bakelitowe dn 60 mm | szt | 3,060 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 43 | Puszki bakelitowe dn 80 mm | szt | 3,060 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 44 | Rozcieńczalnik | dm3 | 1,965 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 45 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1,0*2,05 m | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 46 | Syfony umywalkowe z tworzywa | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 47 | Szafka pod umywalkę | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 48 | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,496 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 49 | Szpachlówka olejno-żywiczna | dm3 | 11,593 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 50 | Świetlówki | szt | 45,760 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 51 | Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm | m | 5,024 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 52 | Umywalki fajansowe prostokątne | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 53 | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,023 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 54 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 15,905 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 55 | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 0,077 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 56 | Wsporniki do umywalek | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 57 | Wykładzina podłogowa z PCW PRESTIŻ TYTAN LIDER grubości 2,5 mm | m2 | 60,822 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 58 | Zapłonniki | szt | 44,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 59 | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) | kg | 8,120 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Mieszarka do zapraw | m-g | 0,372 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Samochód samowyładowczy 5t | m-g | 0,078 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Środek transportowy | m-g | 0,951 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 1,237 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Wyciąg | m-g | 2,503 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 5,141 |  | 0,00 |  |  |  |

|  | Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Słownie: zł |  |

| Kosztorys 0009-05-BUD-KN-05-A |  |
| --- | --- |
| Remont sali lekcyjnej nr 29 - klasa III C |  |
| Obiekt | Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |
| Kod CPV | 45262700-8, 45311100-1 |
| Inwestor | Urząd Gminy w Zakrzewie |

| Stawka robocizny | 0,00 zł/r-g |
| --- | --- |
| Koszty zakupu | 0% |
| Koszty pośrednie | 0% |
| Zysk | 0% |

| Sporządził | A.Nowacka |
| --- | --- |
| Inowrocław, luty,2007r. |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |
|  |  | 1. Roboty budowlane |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 2 |  |
| 2 | KNR 4-01 0304/01 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |
|  |  | 0,9 * 2,05 * 0,25 | m3 | 0,461 |  |
|  |  | razem | m3 | 0,461 |  |
| 3 | KNR 4-01 0716/01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich |  |  |  |
|  |  | 1,0 * 2,05 * 2 | m2 | 4,100 |  |
|  |  | razem | m2 | 4,1 |  |
| 4 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku |  |  |  |
|  |  | 5,84 * 9,0 | m2 | 52,560 |  |
|  |  | (5,84 + 9,0) * 2 * (3,17 - 1,45) | m2 | 51,050 |  |
|  |  | - 2,38 * (2,05 - 0,58) * 3 | m2 | -10,496 |  |
|  |  | razem | m2 | 93,114 |  |
| 5 | KNR 2-02 1015/01 | Ościeżnice drewniane zwykłe |  |  |  |
|  |  | (0,9 + 2,05 * 2) | m | 5,000 |  |
|  |  | razem | m | 5 |  |
| 6 | KNR 2-02 1017/02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 |  |  |  |
|  |  | 0,9 * 2,05 | m2 | 1,845 |  |
|  |  | razem | m2 | 1,845 |  |
| 7 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 2 |  |
| 8 | KNR 4-01 0707/05 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi |  |  |  |
|  |  | (0,9 + 2,05 * 2) * 2 | m | 10,000 |  |
|  |  | razem | m | 10 |  |
| 9 | KNR 2-02u2 2604/04 | Za montaż narożników |  |  |  |
|  |  | (2,95 * 2 + 2,4) + (2,05 * 2 + 0,9) + 3,17 | m | 16,470 |  |
|  |  | razem | m | 16,47 |  |
| 10 | KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm |  |  |  |
|  |  | 51,05 - 10,5 | m2 | 40,550 |  |
|  |  | razem | m2 | 40,55 |  |
| 11 | KNR 2-02 2009/04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm |  |  |  |
|  |  | 5,84 * 9,0 | m2 | 52,560 |  |
|  |  | razem | m2 | 52,56 |  |
| 12 | KNR 2-02 2004/02 | Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych |  |  |  |
|  |  | (0,25 + 0,45) * 3,17 | m2 | 2,219 |  |
|  |  | razem | m2 | 2,219 |  |
| 13 | KNR 2-02u2 1134.1/01 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 52,56 |  |
| 14 | KNR 2-02 1112/05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej |  |  |  |
|  |  | 6,0 * 9,3 | m2 | 55,800 |  |
|  |  | razem | m2 | 55,8 |  |
| 15 | KNR 2-02 1112/09 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 55,8 |  |
| 16 | KNR 2-02u2 0842/01 | Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2 | m | 0,9 |  |
| 17 | KNR 4-02 0121/01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt | 1 |  |
| 18 | KNR 4-02 0219/02 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonen z tworzywa | kpl | 1 |  |
| 19 | KNR 2-02 1021/07 | Szafki umywalkowe | m2 | 1,9 |  |
| 20 | KNR 2-02u2 0837/03 | Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - fartuchy przy umywalkach |  |  |  |
|  |  | 1,5 * 0,75 | m2 | 1,125 |  |
|  |  | razem | m2 | 1,125 |  |
| 21 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |
|  |  | 52,56 + (5,84 + 9,0) * 2 * (3,17 - 1,6) | m2 | 99,158 |  |
|  |  | razem | m2 | 99,158 |  |
| 22 | KNR 4-01 1206/04 | Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian |  |  |  |
|  |  | (5,84 + 9,0) * 2 * 1,6 | m2 | 47,488 |  |
|  |  | - (1,0 * 1,6 + 2,38 * 0,7 * 3) | m2 | -6,598 |  |
|  |  | razem | m2 | 40,89 |  |
| 23 | KNR 4-01 1209/10 | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 |  |  |  |
|  |  | 0,9 * 2,05 * 2,5 | m2 | 4,613 |  |
|  |  | razem | m2 | 4,613 |  |
| 24 | KNR 4-01 1206/04 | Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - parapety |  |  |  |
|  |  | 2,4 * (0,25 + 0,04 + 0,2) * 3 | m2 | 3,528 |  |
|  |  | razem | m2 | 3,528 |  |
| 25 | KNR 4-01 1212/19 | Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych |  |  |  |
|  |  | 1,1 * 0,63 * 2 * 3 | m2 | 4,158 |  |
|  |  | razem | m2 | 4,158 |  |
| 26 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm |  |  |  |
|  |  | (8,5 + 3,1 * 2) | m | 14,700 |  |
|  |  | razem | m | 14,7 |  |
| 27 | KNR 4-01 1212/40 | Malowanie dwukrotne rur kanalizacyjnych żeliwnych |  |  |  |
|  |  | 3,17 | m | 3,170 |  |
|  |  | razem | m | 3,17 |  |
| 28 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 0,1 |  |
| 29 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 0,1 |  |
| 30 | Kalkulacja indywidualna | Opłata za wywóz na wysypisko | t | 0,15 |  |
|  |  | 2. Instalacja elektryczna |  |  |  |
| 31 | KNR 4-03 1001/05 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 13 |  |
| 32 | KNR 4-03 1012/01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 13 |  |
| 33 | KNR 5-08 0210/02 | Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd | m | 13 |  |
| 34 | KNR 5-08 0301/20 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w podłożu ceglanym | szt | 4 |  |
| 35 | KNR 5-08 0302/02 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2 | szt | 2 |  |
| 36 | KNR 5-08 0302/01 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm | szt | 2 |  |
| 37 | KNR 5-08 0309/03 | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach | szt | 2 |  |
| 38 | KNR 5-08 0502/10 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania | kpl | 11 |  |
| 39 | KNR 5-08 0511/10 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x20W przelotowych | szt | 3 |  |
| 40 | KNR 5-08 0511/09 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x20W końcowych | szt | 8 |  |
| 41 | KNR 4-03 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 1 |  |
| 42 | KNR 4-03 1205/05 | Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie | pomiar | 1 |  |
| 43 | KNR 4-03 1205/06 | Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie | pomiar | 12 |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela elementów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Element robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Inne |  |  |
| 1. | Roboty budowlane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Instalacja elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie robocizny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Cieśle gr.II | r-g | 0,455 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Dekarze gr.II | r-g | 2,635 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Elektromonterzy gr.II | r-g | 6,921 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Elektromonterzy gr.III | r-g | 11,793 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Elektromonterzy gr.IV | r-g | 2,580 |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Malarze gr.II | r-g | 34,489 |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Montażyści gr.II | r-g | 14,225 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Montażyści gr.III | r-g | 15,288 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 2,750 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III | r-g | 1,080 |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Murarze gr.II | r-g | 6,166 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Posadzkarze gr.II | r-g | 2,829 |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Posadzkarze gr.III | r-g | 27,464 |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Robotnicy gr.I | r-g | 41,375 |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Robotnicy gr.II | r-g | 0,569 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Robotnicy | r-g | 0,900 |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Stolarze gr.II | r-g | 5,706 |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Tynkarze gr.III | r-g | 3,724 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 180,949 |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Baterie umywalkowe ścienne | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,664 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Cegła budowlana pełna | szt | 175,492 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,024 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Cement portlandzki 35 | kg | 32,630 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Dyble | szt | 40,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 27,368 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 0,105 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Farba ftalowa | dm3 | 0,120 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 5,930 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 5,215 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm | m2 | 0,212 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg | 27,934 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,313 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Gniazda podtynkowe | szt | 2,040 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,198 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Gwoździe stolarskie | kg | 0,050 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Klej winylowy Polacet | kg | 50,220 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | Kołki do wstrzeliwania | szt | 9,009 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 20 | Kołki kotwiące | szt | 44,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją | szt | 2,164 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 22 | Kształtowniki profilowane C-100x0,75 | kg | 7,389 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 23 | Kształtowniki profilowane U-100x0,75 | kg | 2,241 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 24 | Listewki - ćwierćwałki | m | 10,700 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 25 | Listwy progowe | m | 0,927 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 26 | Narożniki ochronne aluminiowe z siatką | m | 16,964 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 27 | Oprawy świetlówkowe PACYFIK TCS 212/236D C5 | szt | 11,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 28 | Ościeżnice z drewna 1,0*2,05 m | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 29 | Papier ścierny | ark | 14,545 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 30 | Papier ścierny | m2 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 31 | Pasta podłogowa | kg | 5,580 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 32 | Pianka poliuretanowa | kg | 0,175 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 33 | Piasek do zapraw | m3 | 0,280 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 34 | Pierścień rozgałęźny | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 35 | Płytki i kształtki ścienne fajansowe szkliwione glazurowane | m2 | 1,238 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 36 | Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm | m2 | 2,330 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 37 | Pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy | dm3 | 0,187 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 38 | Pokost | dm3 | 7,995 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 39 | Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 11,038 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 40 | Pręty spawalnicze z PCW | kg | 1,674 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 41 | Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 | m | 13,520 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 42 | Puszki bakelitowe dn 60 mm | szt | 2,040 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 43 | Puszki bakelitowe dn 80 mm | szt | 2,040 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 44 | Rozcieńczalnik | dm3 | 1,965 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 45 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1,0*2,05 m | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 46 | Syfony umywalkowe z tworzywa | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 47 | Szafka pod umywalkę | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 48 | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,496 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 49 | Szpachlówka olejno-żywiczna | dm3 | 11,593 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 50 | Świetlówki | szt | 45,760 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 51 | Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm | m | 5,024 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 52 | Umywalki fajansowe prostokątne | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 53 | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,023 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 54 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 15,905 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 55 | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 0,077 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 56 | Wsporniki do umywalek | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 57 | Wykładzina podłogowa z PCW PRESTIŻ TYTAN LIDER grubości 2,5 mm | m2 | 60,822 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 58 | Zapłonniki | szt | 44,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 59 | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) | kg | 8,120 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Mieszarka do zapraw | m-g | 0,372 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Samochód samowyładowczy 5t | m-g | 0,078 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Środek transportowy | m-g | 0,951 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 1,237 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Wyciąg | m-g | 2,503 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 5,141 |  | 0,00 |  |  |  |

|  | Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Słownie: zł |  |

| Kosztorys 0009-05-BUD-KN-05-A |  |
| --- | --- |
| Remont gabinetu pedagoga - pomieszczenie nr 6 i WC nauczycielskiego |  |
| Obiekt | Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |
| Kod CPV | 45262700-8, 45311100-1 |
| Inwestor | Urząd Gminy w Zakrzewie |

| Stawka robocizny | 0,00 zł/r-g |
| --- | --- |
| Koszty zakupu | 0% |
| Koszty pośrednie | 0% |
| Zysk | 0% |

| Sporządził | A.Nowacka |
| --- | --- |
| Inowrocław, kwiecień,2007r. |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |
|  |  | 1. Roboty budowlane |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 2 |  |
| 2 | KNR 4-01 1204/08 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku |  |  |  |
|  |  | (3,05 + 5,85) * 2 * 3,15 | m2 | 56,070 |  |
|  |  | - 2,38 * 2,05 | m2 | -4,879 |  |
|  |  | 3,05 * 5,85 | m2 | 17,843 |  |
|  |  | 1,0 * 1,2 | m2 | 1,200 |  |
|  |  | (2,2 + 1,0) * 1,2 * 2 | m2 | 7,680 |  |
|  |  | razem | m2 | 77,914 |  |
| 3 | KNR 2-02 1015/01 | Ościeżnice drewniane zwykłe |  |  |  |
|  |  | (0,9 + 2,05 * 2) | m | 5,000 |  |
|  |  | 0,7 + 2,05 * 2 | m | 4,800 |  |
|  |  | razem | m | 9,8 |  |
| 4 | KNR 2-02 1017/02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 |  |  |  |
|  |  | 0,9 * 2,05 | m2 | 1,845 |  |
|  |  | razem | m2 | 1,845 |  |
| 5 | KNR 2-02 1017/03 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 |  |  |  |
|  |  | 0,7 * 2,05 | m2 | 1,435 |  |
|  |  | razem | m2 | 1,435 |  |
| 6 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 3 |  |
| 7 | KNR 4-01 0707/05 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi |  |  |  |
|  |  | (0,9 + 2,05 * 2) * 2 | m | 10,000 |  |
|  |  | razem | m | 10 |  |
| 8 | KNR 2-02u2 2604/04 | Za montaż narożników |  |  |  |
|  |  | (2,95 * 2 + 2,4) + (2,05 * 2 + 0,9) + 3,17 | m | 16,470 |  |
|  |  | razem | m | 16,47 |  |
| 9 | KNR 2-02 2009/02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm |  |  |  |
|  |  | 56,07 - 4,88 + 7,68 | m2 | 58,870 |  |
|  |  | razem | m2 | 58,87 |  |
| 10 | KNR 2-02 2009/04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm |  |  |  |
|  |  | 5,85 * 3,05 | m2 | 17,843 |  |
|  |  | 1,0 * 1,2 | m2 | 1,200 |  |
|  |  | razem | m2 | 19,043 |  |
| 11 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |
|  |  | 58,87 + 19,04 | m2 | 77,910 |  |
|  |  | razem | m2 | 77,91 |  |
| 12 | KNR 4-01 1206/04 | Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - parapety |  |  |  |
|  |  | 2,4 * (0,25 + 0,04 + 0,2) * 3 | m2 | 3,528 |  |
|  |  | razem | m2 | 3,528 |  |
| 13 | KNR 4-01 1212/19 | Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych |  |  |  |
|  |  | 1,1 * 0,63 * 2 * 3 | m2 | 4,158 |  |
|  |  | razem | m2 | 4,158 |  |
| 14 | KNR 4-01 1212/28 | Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm |  |  |  |
|  |  | (8,5 + 3,1 * 2) | m | 14,700 |  |
|  |  | razem | m | 14,7 |  |
| 15 | KNR 4-01 1212/40 | Malowanie dwukrotne rur kanalizacyjnych żeliwnych |  |  |  |
|  |  | 3,17 | m | 3,170 |  |
|  |  | razem | m | 3,17 |  |
| 16 | KNR 4-01 1212/08 | Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów odobnych |  |  |  |
|  |  | 2,2 * 2,2 * 2 | m2 | 9,680 |  |
|  |  | razem | m2 | 9,68 |  |
| 17 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 0,1 |  |
| 18 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 0,1 |  |
| 19 | Kalkulacja indywidualna | Opłata za wywóz na wysypisko | t | 0,15 |  |
|  |  | 2. Instalacja elektryczna |  |  |  |
| 20 | KNR 4-03 1001/05 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 13 |  |
| 21 | KNR 4-03 1012/01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 13 |  |
| 22 | KNR 5-08 0210/02 | Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd | m | 13 |  |
| 23 | KNR 5-08 0301/20 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w podłożu ceglanym | szt | 4 |  |
| 24 | KNR 5-08 0302/02 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2 | szt | 2 |  |
| 25 | KNR 5-08 0302/01 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm | szt | 2 |  |
| 26 | KNR 5-08 0309/03 | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach | szt | 2 |  |
| 27 | KNR 5-08 0502/10 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania | kpl | 4 |  |
| 28 | KNR 5-08 0511/10 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x20W przelotowych | szt | 2 |  |
| 29 | KNR 5-08 0511/09 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x20W końcowych | szt | 2 |  |
| 30 | KNR 4-03 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 1 |  |
| 31 | KNR 4-03 1205/05 | Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie | pomiar | 1 |  |
| 32 | KNR 4-03 1205/06 | Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie | pomiar | 1 |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosztorys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |  |
|  | 1. Roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0354/04 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 1,16 | 2,320 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 1204/08 - Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3,05 + 5,85) * 2 * 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2,38 * 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,05 * 5,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 * 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2,2 + 1,0) * 1,2 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77,914 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,095 | 7,402 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg | 0,3 | 23,374 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | KNR 2-02 1015/01 - Ościeżnice drewniane zwykłe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0,9 + 2,05 * 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,7 + 2,05 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,8 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Malarze gr.II | r-g | 0,17 | 1,666 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Murarze gr.II | r-g | 0,41 | 4,018 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Stolarze gr.II | r-g | 0,16 | 1,568 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,02 | 0,196 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnice z drewna 1,0*2,05 m | szt | 0,4082 | 4,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 0,021 | 0,206 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Farba ftalowa | dm3 | 0,024 | 0,235 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Rozcieńczalnik | dm3 | 0,011 | 0,108 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Listewki - ćwierćwałki | m | 2,14 | 20,972 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Gwoździe stolarskie | kg | 0,01 | 0,098 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Papier ścierny | m2 | 0,02 | 0,196 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,03 | 0,294 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Dyble | szt | 8 | 78,400 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Pianka poliuretanowa | kg | 0,035 | 0,343 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,01 | 0,098 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 4 | KNR 2-02 1017/02 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,9 * 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,845 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stolarze gr.II | r-g | 0,27 | 0,498 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,1 | 0,185 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1,0*2,05 m | szt | 0,54201 | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,01 | 0,018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,02 | 0,037 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5 | KNR 2-02 1017/03 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,7 * 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,435 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stolarze gr.II | r-g | 0,33 | 0,474 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,14 | 0,201 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrzydła drzwiowe łazienkowe 0,7x2,05 m | m2 | 0,6968641 | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,02 | 0,029 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,03 | 0,043 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 6 | KNR 4-01 0322/02 - Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Murarze gr.II | r-g | 0,47 | 1,410 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g | 0,17 | 0,510 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,04 | 0,120 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cegła budowlana pełna | szt | 2 | 6,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Cement portlandzki 35 | kg | 2,07 | 6,210 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,005 | 0,015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją | szt | 1 | 3,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0707/05 - Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0,9 + 2,05 * 2) * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tynkarze gr.III | r-g | 0,11 | 1,100 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.II | r-g | 0,02 | 0,200 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,02 | 0,200 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,0003 | 0,003 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,0003 | 0,003 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0013 | 0,013 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,01 | 0,100 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 8 | KNR 2-02u2 2604/04 - Za montaż narożników |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2,95 * 2 + 2,4) + (2,05 * 2 + 0,9) + 3,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,47 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dekarze gr.II | r-g | 0,16 | 2,635 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Narożniki ochronne aluminiowe z siatką | m | 1,03 | 16,964 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,012 | 0,198 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 9 | KNR 2-02 2009/02 - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56,07 - 4,88 + 7,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58,87 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montażyści gr.III | r-g | 0,1213 | 7,141 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Montażyści gr.II | r-g | 0,1213 | 7,141 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,00327 | 0,193 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszarka do zapraw | m-g | 0,004 | 0,235 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,02 | 1,177 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,0032 | 0,188 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 10 | KNR 2-02 2009/04 - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,85 * 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 * 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19,043 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montażyści gr.III | r-g | 0,1366 | 2,601 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Montażyści gr.II | r-g | 0,1366 | 2,601 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,00336 | 0,064 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszarka do zapraw | m-g | 0,004 | 0,076 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,02 | 0,381 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,0033 | 0,063 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 11 | KNR 2-02 1505/03 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58,87 + 19,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77,91 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Malarze gr.II | r-g | 0,1083 | 8,438 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,0673 | 5,243 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 0,276 | 21,503 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 0,023 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 12 | KNR 4-01 1206/04 - Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - parapety |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 * (0,25 + 0,04 + 0,2) * 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,528 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Malarze gr.II | r-g | 0,329 | 1,161 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,199 | 0,702 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,085 | 0,300 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Pokost | dm3 | 0,18 | 0,635 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Rozcieńczalnik | dm3 | 0,043 | 0,152 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,099 | 0,349 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Szpachlówka olejno-żywiczna | dm3 | 0,261 | 0,921 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Papier ścierny | ark | 0,133 | 0,469 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 13 | KNR 4-01 1212/19 - Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1 * 0,63 * 2 * 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,158 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Malarze gr.II | r-g | 0,86 | 3,576 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,27 | 1,123 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,173 | 0,719 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,183 | 0,761 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,079 | 0,328 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Papier ścierny | ark | 0,56 | 2,328 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 14 | KNR 4-01 1212/28 - Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (8,5 + 3,1 * 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,7 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Malarze gr.II | r-g | 0,14 | 2,058 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,08 | 1,176 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,013 | 0,191 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,014 | 0,206 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,006 | 0,088 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Papier ścierny | ark | 0,2 | 2,940 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 15 | KNR 4-01 1212/40 - Malowanie dwukrotne rur kanalizacyjnych żeliwnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,17 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Malarze gr.II | r-g | 0,4 | 1,268 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,11 | 0,349 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,049 | 0,155 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,052 | 0,165 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy | dm3 | 0,059 | 0,187 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,023 | 0,073 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Papier ścierny | ark | 0,35 | 1,110 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 16 | KNR 4-01 1212/08 - Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów odobnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,2 * 2,2 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,68 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Malarze gr.II | r-g | 1,03 | 9,970 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,5 | 4,840 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,077 | 0,745 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,077 | 0,745 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,034 | 0,329 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Papier ścierny | ark | 0,56 | 5,421 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0108/11 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,86 | 0,086 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód samowyładowczy 5t | m-g | 0,5 | 0,050 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 18 | KNR 4-01 0108/12 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt S=14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód samowyładowczy 5t | m-g | 0,02 | 0,028 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 19 | Kalkulacja indywidualna - Opłata za wywóz na wysypisko |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,15 t |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g | 6 | 0,900 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 2. Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 4-03 1001/05 - Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1586 | 2,062 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | KNR 4-03 1012/01 - Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,0315 | 0,410 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 22 | KNR 5-08 0210/02 - Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,0704 | 0,915 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 | m | 1,04 | 13,520 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 23 | KNR 5-08 0301/20 - Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w podłożu ceglanym |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,0914 | 0,366 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 | KNR 5-08 0302/02 - Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna R=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1471 | 0,588 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,2069 | 0,828 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszki bakelitowe dn 80 mm | szt | 1,02 | 2,040 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Pierścień rozgałęźny | szt | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 25 | KNR 5-08 0302/01 - Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,084 | 0,168 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszki bakelitowe dn 60 mm | szt | 1,02 | 2,040 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 26 | KNR 5-08 0309/03 - Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,1786 | 0,357 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazda podtynkowe | szt | 1,02 | 2,040 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 27 | KNR 5-08 0502/10 - Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.II | r-g | 0,27 | 1,080 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kołki kotwiące | szt | 4 | 16,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 28 | KNR 5-08 0511/10 - Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x20W przelotowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,73 | 1,460 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawy świetlówkowe PACYFIK TCS 212/236D C5 | szt | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Świetlówki | szt | 4,16 | 8,320 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Zapłonniki | szt | 4 | 8,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 29 | KNR 5-08 0511/09 - Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 4x20W końcowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,66 | 1,320 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawy świetlówkowe PACYFIK TCS 212/236D C5 | szt | 1 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Świetlówki | szt | 4,16 | 8,320 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Zapłonniki | szt | 4 | 8,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 30 | KNR 4-03 1202/01 - Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 pomiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,65 | 0,650 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.IV | r-g | 0,65 | 0,650 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 31 | KNR 4-03 1205/05 - Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 pomiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,25 | 0,250 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.IV | r-g | 0,25 | 0,250 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 32 | KNR 4-03 1205/06 - Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 pomiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.III | r-g | 0,14 | 0,140 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Elektromonterzy gr.IV | r-g | 0,14 | 0,140 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Koszty pośrednie 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Zysk 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela elementów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Element robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Inne |  |  |
| 1. | Roboty budowlane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Instalacja elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie robocizny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Cieśle gr.II | r-g | 0,510 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Dekarze gr.II | r-g | 2,635 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Elektromonterzy gr.II | r-g | 5,031 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Elektromonterzy gr.III | r-g | 5,563 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Elektromonterzy gr.IV | r-g | 1,040 |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Malarze gr.II | r-g | 28,137 |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Montażyści gr.II | r-g | 9,742 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Montażyści gr.III | r-g | 9,742 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Murarze gr.II | r-g | 5,428 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Robotnicy gr.I | r-g | 24,143 |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Robotnicy gr.II | r-g | 0,200 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Robotnicy | r-g | 0,900 |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Stolarze gr.II | r-g | 2,540 |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Tynkarze gr.III | r-g | 1,100 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 96,711 |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,818 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Cegła budowlana pełna | szt | 6,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,003 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Cement portlandzki 35 | kg | 6,210 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Dyble | szt | 78,400 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 21,503 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 0,206 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Farba ftalowa | dm3 | 0,235 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 2,226 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 2,110 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg | 23,374 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,257 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Gniazda podtynkowe | szt | 2,040 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,198 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Gwoździe stolarskie | kg | 0,098 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Kołki kotwiące | szt | 16,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją | szt | 3,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Listewki - ćwierćwałki | m | 20,972 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | Narożniki ochronne aluminiowe z siatką | m | 16,964 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 20 | Oprawy świetlówkowe PACYFIK TCS 212/236D C5 | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | Ościeżnice z drewna 1,0*2,05 m | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 22 | Papier ścierny | ark | 12,268 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 23 | Papier ścierny | m2 | 0,196 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 24 | Pianka poliuretanowa | kg | 0,343 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 25 | Piasek do zapraw | m3 | 0,028 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 26 | Pierścień rozgałęźny | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 27 | Pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy | dm3 | 0,187 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 28 | Pokost | dm3 | 0,635 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 29 | Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 | m | 13,520 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 30 | Puszki bakelitowe dn 60 mm | szt | 2,040 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 31 | Puszki bakelitowe dn 80 mm | szt | 2,040 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 32 | Rozcieńczalnik | dm3 | 0,260 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 33 | Skrzydła drzwiowe łazienkowe 0,7x2,05 m | m2 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 34 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1,0*2,05 m | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 35 | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,294 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 36 | Szpachlówka olejno-żywiczna | dm3 | 0,921 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 37 | Świetlówki | szt | 16,640 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 38 | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,003 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 39 | Zapłonniki | szt | 16,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Mieszarka do zapraw | m-g | 0,311 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Samochód samowyładowczy 5t | m-g | 0,078 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Środek transportowy | m-g | 0,452 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,100 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Wyciąg | m-g | 1,605 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 2,546 |  | 0,00 |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

# NAZWA I ADRES OBIEKTU:  Budynek Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie

# NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie

# ul. Leśna 3a

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Remont sal lekcyjnych nr 15, nr 29, gabinetu pedagoga i wc nauczycielskiego w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie

# SPECYFIKACJĘ OPRACOWAŁ: Andrzej Obroślak

DATA WYKONANIA OPRACOWANIA: kwiecień 2007

Zestawienie opracowania

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA

  - NAZWA ZAMÓWIENIA

  - PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

  - WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

  - INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

  - ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

  - ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

  - WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE

  - WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU

  - OGRODZENIE PLACU BUDOWY

  - ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI

  - NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I

KATEGORII ROBÓT

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

  - WYMAGANIE OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW

  - WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW

  - MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

  - MATERIAŁY NIEODPOWIDAJĄCE WYMAGANIOM

  - WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

  - TRANSPORT POZIOMY

  - TRANSPORT PIONOWY

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

  - PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

  - PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU

  - LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

  - ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

  - POBIERANIE PRÓBEK

  - BADANIA I POMIARY

  - BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

  - DOKUMENTACJA BUDOWY

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

  - OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARU

  - CZAS PROWADZENIA POMIARÓW

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

  - RODZAJE ODBIORÓW

  - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ

  - DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO

- ROZLICZENIE ROBÓT

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

  - NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

  - NAZWA ZAMÓWIENIA

Nazwa inwestycji: Remont sal w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza

Adres inwestycji – ul. Leśna 3a Zakrzewo

# Nazwa i adres Zamawiającego –  Publiczne Gimnazjum im. Jana Kaspropwicza w Zakrzewie

ul. Leśna 3a

  - PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Inwestycja pn. „Remont sal budynku Gimnazjum

w Inowrocławiu obejmuje:

      - Wykucie z muru drzwi

      - Zeskrobanie i zmycie ścian i sufitów

      - Montaż drzwi wejściowych

      - Licowanie ścian płytkami

      - Szpachlowanie ścian i sufitów

      - Malowanie ścian i sufitów

      - Wykonanie posadzek z wykładzin

      - Wymiana podejść kanalizacyjnych

      - Wymiana umywalek

      - Wymiana baterii

      - Przeróbka instalacji oświetleniowej,

      - Wymiana gniazd wtykowych, wyłączników,

      - Montaż opraw oświetleniowych

  - WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

Teren placu budowy został przez Inwestora przygotowany do wykonania planowanych prac na etapie przygotowania inwestycji.

  - INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie zabudowy. Plac budowy przylega bezpośrednio do nieruchomości sąsiednich oraz dróg i placów ogólnodostępnych.

  - ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Zamawiający wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników Wykonawcy i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren Zamawiającego, gdzie zlokalizowany jest plac budowy.

  - ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące na terenie budowy instalacje nadziemne i podziemne wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie planu sytuacyjnego Wykonawca powinien szczegółowo oznaczyć oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W wypadku przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru, właściela instalacji i urządzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny na szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

  - WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież ochronną wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ( planu bioz ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126), uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz 1650).

  - WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU

W związku z lokalizacją terenu budowy na terenie użytkowanym przez Zamawiającego nie ustala się warunków dotyczących organizacji ruchu na terenie dróg publicznych. Organizacja ruchu na terenie Zamawiającego zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

  - OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany do wykonania oznakowania placu budowy. Miejsce składowania materiałów i elementów budowlanych ustalone zostanie z Zamawiającym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i dróg wewnętrznych przy placu budowy.

  - ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposób zabezpieczenia komunikacji wewnętrznej służącej Zamawiającemu.

  - NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT

Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia dotyczy następujących grup robót :

CPV 45000000-7 roboty budowlane

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę cetyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizową specyfikacją techniczną;

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizową specyfikacją techniczną:

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę;

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów;

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem;

Odbiór częściowy ( robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także wykonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części budynku wykonywanego w stanie nadającym się do użytku, przed zgłoszeniem do odbioru całego budynku;

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – odbiór końcowy polegający na protokolarnym przyjęciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót;

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

  - WYMAGANIE OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót. Wyroby te powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany do przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

  - WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali miejsca składowania materiałów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Składowane materiały i wyroby powinny być każdorazowo udostępniane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i elementów konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

  - MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wszystkich materiałów, elementów budowlanych montowanych w trakcie realizacji robót budowlanych z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania inspektorowi nadzoru, w terminach z nim uzgodnionych, o przewidywanym zużyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.

  - MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających dokumentacji projektowej  oraz specyfikacjom technicznym. W takich przypadkach zostanie skorygowana cena tych materiałów lub elementów. Wbudowanie materiałów nie odpowiadających wymaganiom Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

  - WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektowej zastosowania wariantowo materiałów i elementów budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia inspektora nadzoru o przyjętym wariancie i uzyskania jego akceptacji. Po dokonaniu takiego wyboru Wykonawca nie może go zmienić bez ponownego uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca powinien stosować sprzęt zgodny z przyjętym w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. W przypadku braku stosownych ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny i urządzenie nie gwarantujące prawidłowej realizacji umowy mogą być zakwestionowane przez inspektora nadzoru i niedopuszczone do realizacji robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych wymagają specjalistycznego sprzętu.

  - TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie spowodują uszkodzenia transportowanych materiałów i elementów. Liczba i rodzaj środków transportowych powinien zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych.

  - TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które zapewnią prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustaleń Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z inspektorem nadzoru. Podczas pracy środków transportu pionowego ( dźwigi, żurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiającym i inspektorem nadzoru.

Rusztowanie systemowe muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte o wymagania określone w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące w produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy będą wykonywane nie później niż w wyznaczonym terminie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. 	PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy ze szczególnym uwzględnieniem zestawienia ilości robót z charakterystyką techniczną, harmonogramów wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń oraz planu zatrudnienia.

5.3. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU

Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania projektu montażu obiektu i prowadzenia dziennika montażu elementów prefabrykowanych.

  - LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

  - ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie inspektorowi nadzoru opracowania dotyczącego programu zapewnienia jakości. W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania z częstotliwością gwarantującą wykonanie robót zgodnie z projektem technicznym, specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia laboratorium badające próbki.

  - POBIERANIE PRÓBEK

Próbki do badań pobierane będą losowo, przy zastosowaniu statystycznych metod pobierania próbek. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość uczestniczenia w pobieraniu próbek.

  - BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań i pomiarów, w terminie nie dłuższym niż ustalone w Programie zapewnienia jakości.

  - BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania. Wykonawca zapewni potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a Wykonawca odmówi ich usunięcia. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wynik potwierdza brak zgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający.

  - DOKUMENTACJA BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwym zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

  - OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARU

Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robót.

  - CZAS PROWADZENIA POMIARÓW

Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed częściowymi i ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w realizacji robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzać przed ich zakryciem.

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

  - RODZAJE ODBIORÓW

Rodzaje i zasady odbioru robót określono w umowie na roboty budowlane.

  - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i zapisami umowy oraz SIWZ.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Zasady rozliczania robót ustalone zostały w umowie na roboty budowlane.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póżn.zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póżn.zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 );

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- PN-EN 12811-1:2004 Tymczasowe konstrukcje stalowe na placu budowy. Część 1 – Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót podano w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Załącznik 	A	     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

454-1 – wykończenie ścian - płytki

454-2 – wykończenie posadzek – wykładzina PCV

# WSTĘP

  - PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem w budynku Gimnazjum

  - ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór robót wykończeniowych obejmujących okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych związanych z budową wymienioną w p.1.1.

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

2. MATERIAŁY I WYROBY

# 2.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Kompozycje klejące powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Płytki powinny odpowiadać odpowiednim normom ( PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001) lub odpowiednim aprobatom technicznym

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności.

# SPRZĘT

Do wykonania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża;

- szpachle lub packi metalowe lub z tworzywa sztucznego;

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek;

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących;

- łaty do sprawdzania równości powierzchni;

- poziomice;

- wkładki dystansowe;

- mieszadła koszyczkowe do przygotowania kompozycji klejących;

- gąbki do mycia i czyszczenia okładziny i wykładziny;

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

- WYKONANIE ROBÓT

  - PODKŁADY I PODŁOŻA POD OKŁADZINĘ I WYKŁADZINĘ

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Podłoże na ścianach z elementów drobnowymiarowych należy wykonać z tynku dwuwarstwowego zatartego na ostro z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennego marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich;

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większych niż 3 na długości łaty;

- odchylnie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji;

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na podłożach:

- pokrytych starymi powłokami malarskimi;

- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4;

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian;

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem;

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu;

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż + 50 C w ciągu całej doby.

Podłoża pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a na zginanie 3 MPa.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe.

Na zewnątrz budynku powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa od 10 m, przy maksymalnej długości boku 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych, styku z innymi rodzajami wykładzin.

  - WYKONANIE OKŁADZIN I WYKŁADZIN

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Kompozycję klejącą należy rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 500 .Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża pozwalającą na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. W celu dokładnego umocowania płytki i otrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po związaniu zaprawy klejącej należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.

W wykładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

Odchylenie krawędzi okładziny od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe od 2 mm na całej długości łaty. Przebieg i wypełnienie spoin sprawdzone poziomnicą i pionem nie powinno przekraczać 1 mm. Grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką nie powinna przekraczać wartości określonej w instrukcji producenta.

Odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny nie powinno być większe od 3 mm na całej długości łaty. Przebieg i wypełnienie spoin sprawdzone łatą nie powinno przekraczać 1 mm. Grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką nie powinna przekraczać wartości określonej w instrukcji producenta.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania okładzin i wykładzin powinna obejmować:

- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej, w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.;

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych,

- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych;

- kontrolę przyczepności okładziny i wykładziny do podłoża;

- kontrolę dopuszczalnych odchyleń.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Odbiór okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją . Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Okładziny i wykładziny powinny zostać odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych wykładzin i okładzin powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem.

Podstawą odbioru robót  stanowią:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

  - NORMY

    - PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.;

    - PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.;

    - PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B IIa.;

    - PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb.;

10.2. DOKUMENTY

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.zm);

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

    - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z późn.zm.)

    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, nr 397/2004, wyd. ITB, Warszawa 2004 r.

Załącznik		SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

454-1 wykończenie ścian – tynki

# WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem sal w budynku Gimnazjum

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór robót tynkowych związanych z budową wymienioną w p.1.1.

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

# 2.     MATERIAŁY I WYROBY

# 2.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywanych na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Na opakowaniach materiałów przygotowanych fabrycznie powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

# SPRZĘT

Roboty tynkowe powinny być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta w przypadku suchych mieszanek tynkarskich.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.PODŁOŻE POD TYNK

Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równa, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +50 C.

Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.

5.2.WYKONANIE ROBÓT TYNKOWYCH

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w PN-70/B-10100.

Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii III podano w poniższej tabeli:

| Kategoria tynku | Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria III | Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej | Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości | Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp) | Nie większe niż 3 mm na 1 m |

Wykonanie tynków z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno odpowiadać normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót tynkowych powinna obejmować:

- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej,

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży,

- kontrolę Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych;

- kontrolę mrozoodporności tynków zewnętrznych;

- kontrolę przyczepności tynku do podłoża;

- kontrolę grubości tynku;

- kontrolę wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku;

- kontrolę wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją . Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Tynk powinien odbyć odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem.

po wykonaniu robót zanikających i po zakończeniu robót pokrywczych.

Podstawą odbioru robót  tynkarskich stanowią:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.NORMY

    - PN-B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.;

    - PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. DOKUMENTY

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm);

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

    - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z późn.zm.)

    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1: Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.

Załącznik   	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

454-3 stolarka budowlana drzwiowa

# 1.WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na zakładaniu stolarki drzwiowej drewnianej związanych z remontem sal w budynku Gimnazjum

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wymianę stolarki drzwiowej związanych z budową wymienioną w p.1.1.

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

# 2.MATERIAŁY I WYROBY

2.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Wyroby zastosowane do wbudowania muszą być zgodne z projektem budowlanym i posiadać wymagane dokumenty wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881).

Każdy materiał dostarczony na plac budowy powinien pochodzić z jednego źródła. Stolarka drzwiowa wewnątrzlokalowa jednoskrzydłowa wejścia do pomieszczeń przeciwpożarowe EI 30, dwuskrzydłowa przeciwpożarowe EI 30,drewniana pełna, dwuskrzydłowa drewniana, Drzwi powinny być wyposażone w okucia (zamek, klamka z szyldem, samozamykacze). Drzwi do sanitariatów pełne przesuwne.

Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi zabezpieczenie przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. Montaż stolarki drzwiowej należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wykonać roboty przygotowawcze zgodnie z projektem budowlanym. Przed przystąpieniem do osadzenia stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. W przypadku stwierdzenia rozbieżności ustaleń projektu ze stanem faktycznym należy wstrzymać wykonywanie robót przygotowawczych i powiadomić o tym fakcie autora projektu i inspektora nadzoru. Zgodę na wznowienie robót wydaje inspektor nadzoru inwestorskiego po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii projektanta dotyczącej sposobu prowadzenia robót i ewentualnych zmian oraz określeniu skutków finansowych wynikających z zaistniałych zmian.

5.3.ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Stolarkę drzwiową należy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z instrukcją producenta. Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i w poziomie następnie należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. Odległość między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy –nie większe niż 30cm. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą i ościeżem po osadzeniu ościeżnicy należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót odpornym lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną.

5.4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją, w tym:

- kontrolę przygotowania ościeży;

- kontrolę jakości zastosowanych materiałów;

- kontrolę zachowanie wymagań technologicznych systemowych producenta stolarki;

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania;

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

# 6.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Zamontowanie i uszczelnienie stolarki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie badania podane w SST dały wynik pozytywny.

# 7.PRZEPISY ZWIĄZANE

  - INNE DOKUMENTY

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm);

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

  - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z późn.zm.)

29

29

29

Załącznik 	     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

454-1 wykończenie ścian – Roboty malarskie

# 1.WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem sal w budynku Gimnazjum

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór robót wykończeniowych obejmujących wykonanie powłok malarskich związanych z budową wymienioną w p.1.1.

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska;

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej;

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

# 2.MATERIAŁY

# 2.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Materiały do malowania wnętrz budynku powinny odpowiadać wymaganiom norm lub odpowiednich aprobat technicznych.

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności. Kolorystykę ścian należy uzgodnić z Zamawiającym.

# 3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.PODŁOŻA POD MALOWANIE

Wymagania dotyczące podłoży betonowych:

- podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków;

- wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną;

- ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

Wymagania dotyczące podłoży z tynków zwykłych i pocienionych:

- podłoże z tynku nowego niemalowanego powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków;

- podłoże uprzednio malowane powinno być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą; po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej;

- wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną;

- ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

Wymagania dotyczące podłoży z płyt gipsowo-kartonowych:

- podłoże z płyt powinno być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby;

- wkręty mocujące i styki płyt powinny być zaszpachlowane, a uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową;

Wymagania dotyczące podłoży elementów metalowych:

- elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu.

5.2.WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

- podczas opadów atmosferycznych ( w przypadku robót zewnętrznych);

- w temperaturze poniżej + 50 C,  w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek temperatury poniżej  00 C;

- w temperaturze powyżej + 250 C, przy czym temperatura podłoża nie powinna być wyższa niż  200 C.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych jest nie większa niż:

- przy malowaniu farbami dyspersyjnymi – 4% masy;

- przy malowaniu farbami żywicznymi rozpuszczalnikowymi – 3% masy;

- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralno-organicznych – 4% masy;

- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralnych – 6% masy.

Prace malarskie na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 89%.

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie na zewnątrz budynku należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby.

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć po oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża. Pierwsze malowanie powinno być wykonane po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej; wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, całkowitym dopasowaniem i wyregulowaniem stolarki.

Drugie malowanie można wykonać po wykonaniu białego montażu i ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych ).

Elementy, które w czasie prowadzenia robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu należy zabezpieczyć i osłonić.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

Wymagania w stosunku do powłok malarskich z farb dyspersyjnych:

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących;

- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację;

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, prześwitów podłoża, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym;

- bez uszkodzeń i śladów pędzla;

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

Wymagania w stosunku do powłok malarskich z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych:

- odporne na zmywanie przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących;

- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, prześwitów podłoża, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym;

- bez uszkodzeń i śladów pędzla;

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża.

Wymagania w stosunku do powłok malarskich z lakierów na spoiwach żywicznych:

- odporne na zmywanie przy stosowaniu środków myjących;

- odporne na zarysowanie i wycieranie;

- jednolitej barwy w odcieniu i połysku, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym;

- bez uszkodzeń, śladów pędzla, pęcherzy, zmarszczeń;

- dobre przyleganie do podłoża.

# 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót malarskich powinna obejmować:

- kontrolę zgodności i jakości materiałów oraz wykonania robót z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej;

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych,

- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, termin przydatności do użycia, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu;

- kontrolę dopuszczalnych odchyleń.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Odbiór powłok malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją . Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Powłoki malarskie powinny zostać odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych powłok malarskich powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem.

Podstawą odbioru robót  stanowią:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

  - NORMY

    - PN-C 81914:2002 – Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.;

10.2. DOKUMENTY

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm);

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

    - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z późn.zm.)

    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne , nr 387/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.

Załącznik 		SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

454-2 – Roboty związane z wykładaniem podłóg wykładziną, posadzka z paneli

# WSTĘP

  - PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem sal w budynku Gimnazjum

  - ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór robót wykończeniowych obejmujących okładziny i wykładziny posadzkowe związane z budową wymienioną w p.1.1.

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

# MATERIAŁY I WYROBY

# WYMAGANIA OGÓLNE

Kompozycje klejące powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności.

# SPRZĘT

Do wykonania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża;

- szpachle lub packi metalowe lub z tworzywa sztucznego;

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek;

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących;

- łaty do sprawdzania równości powierzchni;

- poziomice;

- wkładki dystansowe;

- mieszadła koszyczkowe do przygotowania kompozycji klejących;

- gąbki do mycia i czyszczenia okładziny i wykładziny;

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

- WYKONANIE ROBÓT

  - PODKŁADY I PODŁOŻA POD WYKŁADZINĘ PCV, Panele

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Podłoże na ścianach z elementów drobnowymiarowych należy wykonać z tynku dwuwarstwowego zatartego na ostro z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennego marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich;

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większych niż 3 na długości łaty;

- odchylnie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji;

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

Nie dopuszcza się układania wykładzin na kompozycjach klejących, na podłożach:

- pokrytych starymi powłokami malarskimi;

- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4;

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

Przed przystąpieniem do robót wykładzinowych powinny być zakończone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu;

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty wykładzinowe powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż + 50 C w ciągu całej doby.

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a na zginanie 3 MPa.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na gładko, bez raków, pęknięć i ubytków. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe.

  - WYKONANIE OKŁADZIN I WYKŁADZIN

W skład montażu wykładziny oprócz odpowiedniego przygotowania podłoża wchodzą:

- klejenie do podłoża,

- spawanie na zimno lub gorąco(wykładziny PCV),

- układanie wykładzin bez widocznych łączeń(wykładziny dywanowe),

- układanie wykładzin prądoprzewodzących,

- montaż listew lub wywinięcie wykładziny na ścianę,

- możliwość łączenia wykładzin(tego samego typu) w ciekawe kompozycje kolorystyczne w jednym pomieszczeniu,

- układanie wykładzin dywanowych na podkładach, również metodą naciągu.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania   dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania wykładzin, posadzki sportowej z paneli powinna obejmować:

- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych,

- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych;

- kontrolę przyczepności okładziny i wykładziny do podłoża;

- kontrolę dopuszczalnych odchyleń.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Odbiór okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją . Podstawą odbioru robót  stanowią:

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Instrukcje producenta

10.2. DOKUMENTY

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm);

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

    - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z późn.zm.)

Załącznik  	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

453 - Instalacje elektryczne

# WSTĘP

  - PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z remontem w budynku Gimnazjum

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie instalacji elektrycznej, montaż osprzętu związanych z budową wymienioną w p.1.1.

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

# MATERIAŁY

  - WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonanie robót objęte niniejszą SST  Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i aparaty muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.

# SPRZĘT

Roboty instalacyjne mogą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

- TRANSPORT

Materiały do wbudowania mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do wykonania zamierzonych robót. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

WYKONANIE ROBÓT

  - WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne.

  - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do wykonania robót elektrycznych należy sprawdzić czy osoby wykonujące instalację elektryczną posiadają odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne.

12.3.  ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Przewody instalacji oświetleniowej należy układać w rurkach mocowanych do konstrukcji budynku. Oprawy oświetleniowe mocowane będą do stropu na łańcuszkach. We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt hermetyczny o stopniu szczelności minimum IP 44. Ochrona przeciwporażeniowa-jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne wyłączanie zasilania. Do żyły ochronnej przyłączyć wszystkie zaciski ochronne opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych. Wszystkie obwody zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie różnicowym 30mA ochronę od porażeń wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót elektrycznych i po ich zakończeniu powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją;

- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób technicznych

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Roboty elektryczne związane z wykonaniem instalacji wewnętrznej uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania podane w SST dały wynik pozytywny.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

  - NORMY

    - PN-IEC 60364   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

    - PN –76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

    - PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

    - PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

  - INNE DOKUMENTY

    - Ustawa z dnia 15 czerwca  2002 r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 75 poz. 690                                    Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Załącznik  	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4531-2  Roboty instalacyjne w zakresie wod-kan i sprzętu sanitarnego

# 1.WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych związanych z remontem sal w budynku Gimnazjum

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnych związanych z budową wymienioną w p.1.1.

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

Instalacja wodociągowa – układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

Instalacja zimnej wody – instalacja rozpoczynająca się bezpośrednio za zaworem głównym przyłącza wody.

Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej rozpoczynająca się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody w węźle cieplnym, służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową.

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Przepływ obliczeniowy – umowna wartość strumienia objętości lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu za zaworem głównym, łączącym przyłącze wody z instalacją wodociągową.

Instalacja kanalizacyjna – układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami  odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przepływ obliczeniowy – umowna wartość strumienia objętości ścieków, stanowiąca podstawę wymiarowania przewodów instalacji kanalizacyjnych.

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym.

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego lub  rury spustowej z siecią kanalizacji deszczowej bądź budynku z siecią kanalizacji sanitarnej.

Studzienka rewizyjna – komora na kanale przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodo-ciągowa nawodniona, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych pobiera się wodę do gaszenia pożaru.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiały

Rurociągi

- rury do wykonania instalacji wodociągowej wody zimnej – z rur stalowych ocynkowanych,

- rury do wykonania instalacji wodociągowej wody ciepłej – z rur stalowych ocynkowanych ( podwójnie),

- rury do wykonania kanalizacji sanitarnej – z rur PCV klasy S łączonych na uszczelkę gumową;

- podejścia do przyborów z polipropylenu łączonego na uszczelkę wargową,

Armatura  i urządzenia

Zawory

—	zawory przelotowe w instalacji wodociągowej wg PN-M-75224,

—	zawory wypływowe wg PN-M-75206.

—	zawory ze złączką do węża,

—	zawory odcinające kulowe.

Baterie

- baterie uchylne stojące.

- Baterie natryskowe

Przybory sanitarne – standardowe

—	umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i z półpostumentem;

—	ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt”;

—	kabina natryskowa;

2.3.Składowanie materiałów

Rury

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno – lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą następną warstwę układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekroczyć 2,0 m.

Armatura

Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt, składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób obcych.

3.0. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do :

—	gwintowanie rur,

—	gięcia rur,

—	lutowania,

—	spawania,

—	sprzętu do wykonania próby hydraulicznej.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładkach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym.

4.3. Transport kształtek, armatury oraz urządzeń.

Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano – konstrukcyjne obiektu. mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robót uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Kanalizacja sanitarna

Roboty montażowe

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu tj. do 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze :

—	dla kanałów o średnicy 150 mm	—	6 ‰

—	dla kanałów o średnicy 200 mm	—	5 ‰

Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplania kanału.

5.3. Instalacja wody zimnej i ciepłej

Prowadzenie rur

Przewody z rur stalowych ocynkowanych łączyć za pomocą gwintowanych ocynkowanych łączników.

Przewody prowadzić w bruzdach ściennych lub w przestrzeni stropu podwieszonego. Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi w zależności od średnicy rury powinny być zachowane według wytycznych producenta systemu.

Minimalna odległość przewodów wodociągowych od elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyżowań – 0,10 m.

Przewody układane w bruzdach, na stropach powinny być na całej długości owinięte elastyczną osłoną ( tektura falista), która zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o ścianki, stanowi izolację cieplną i dźwiękochłonną, a równocześnie pozwala na termiczne ruchy rury.

Kompensacja wydłużeń

Kompensację wydłużeń termicznych na prostych odcinkach rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać poprzez zastosowanie kompensatorów U-kształtnych lub załamań samokompensacyjnych według wymogów producenta systemu oraz poprzez wykorzystanie naturalnej metody kompensacji.

Próby szczelności i odbiór

Badanie szczelności

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym wynoszącym 0,75 MPa.

Dla instalacji ciepłej wody próbę należy przeprowadzić dwukrotnie:

- raz napełniając instalację wodą zimną,

- drugi raz wodą o temperaturze 55 0C.

Po napełnieniu instalacji i podniesieniu ciśnienia należy przeprowadzić kontrolę instalacji, zwracając uwagę na połączenia rur i armatury. Instalację uważa się za szczelną, jeśli  w okresie 20 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

Badanie szczelności eksploatacyjnej

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej obserwacji trwającej minimum 3 doby.

5.4. Instalacja kanalizacyjna

Prowadzenie rur

Instalację wewnętrzną należy wykonać z  rur PP łączonych na wcisk  i uszczelką gumową. Zakończenie pionów rurami wywiewnymi lub tzw. zaworami napowietrzającymi do kanalizacji. Na każdym pionie zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach lub obudować.

Montaż przyborów i urządzeń

Przybory sanitarne montować do ścian w sposób zapewniający ich łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Każdy przybór powinien być wyposażony w zamknięcie wodne (syfon). Baterie czerpalne łączyć z instalacją wodociągową, stosując łączniki elastyczne, eliminujące hałas i drgania.

Badania i odbiór robót

Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji. Podczas odbioru robót należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną.

Uwagi końcowe

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z projektem oraz „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe „ i warunkami B.H.P. i P.poż.

Rury należy montować zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi montażu instalacji z tworzyw sztucznych, lub ocynkowanych.

6.0. KONTROLA JKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz instalacji sanitarnych powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót kanalizacyjnych

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych  robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować :

—	sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

—	sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

—	badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki,

—	sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją .

7.0. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora

Nadzoru w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Jednostką obmiaru jest: m (metr) rury dla każdego typu i średnicy rurociągu.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór robót  instalacyjnych należy dokonać zgodnie z  Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL  Zeszyt  6, 7, 10 oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty :

—	dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami

w trakcie wykonywania robót,

—	dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone

w trakcie wykonywania robót,

—	dziennik budowy,

—	dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

—	protokóły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych,

—	protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych,

—	protokóły pomiarów i badań,

—	świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.0. dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

- roboty montażowe instalacji w kanałach posadzkowych i bruzdach ściennych,

- wykonana izolacja

- zabezpieczenia antykorozyjne

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

| 1. | PN-92/B-10735 | Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-85/C-89203 | Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| 3. | PNM-85/C-89205 | Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| 4. | PN EN 1610 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. |
| 5. | PN EN 12201-2 | Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesłania wody – polietylen (PE) – część 2 : Rury |
| 6. | PN EN 13244-2 | Ciśnieniowe, podziemne i nadziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej – polietylen (PE) – Część 2: Rury. |
| 7. | PN-74/C-89200 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| 8. | PN-76/C-89202 | Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych |
| 9. | PN-80/C-89205 | Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| 10. | PN-H-02650 | Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. |
| 11. | PN-B-01706 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. |
| 12. | PN-B-01707 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. |

10. Inne dokumenty

| 1. | Instrukcja montażowa układana w gruncie rurociągów z PVC „WAVIN BUK” – luty 1997 r. |
| --- | --- |
| 2. | Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r. |
| 3. | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych t.II – oprac. Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal”, Warszawa 1988 r. |
| 4. | ISO 4435 : 1991 – „ Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych |
| 5. | Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. I, 09-2003 r.) |
| 6. | Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r. |
| 7. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 , poz. 690) |