Załącznik nr 1 do zaproszenia

## Dnia ...........................................

Nazwa i adres wykonawcy

Pieczęć

Nr REGON: .............................................

# Nr NIP: …….………….………………..

Nr telefonu: .............................................

Nr faksu: .................................................

E-mail: ....................................................

Gmina Zakrzewo

ul. Leśna 1

87-707 Zakrzewo

#### FORMULARZ  OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na dostawę materiałów na budowę sieci wodociągowej w Kobielicach:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zaproszeniem, tj. dostawę w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, za łączną kwotę:

brutto: ................................................................................................................................ zł, słownie:  ..................................................................................................................................

............................................................................................................................................. zł,

w tym:

za kwotę netto: .................................................................................................................... zł,

słownie: ............................................................................................................................... zł,

podatek VAT: ........... % .................................................................................................... zł, słownie: ............................................................................................................................... zł.

zgodnie z poniższym formularzem do obliczenia ceny oferty:

| Lp. | Nazwa elementu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto kol. 4 x kol. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rura wodociągowa PEØ110x10.0, SDR11, PN16, DN100 | mb | 980 |  |  |
| 2. | Trójnik elektrooporowy do rur PE110 T, SDR11* | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Zasuwa klinowa z króćcem PE do wody DN100, PN16, SDR11* | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Złączka przyłączeniowa ISO do rur PE 110mm.* | szt. | 1 |  |  |
| 5. | Łuk gięty do wody PEØ110x10.0, SDR11, PN16, DN100 | szt. | 10 |  |  |
| 6. | Hydrant nadziemny HN3 DN 80 GJS | szt. | 1 |  |  |
| 7. | Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100/80 | szt. | 1 |  |  |
| 8. | Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem | szt. | 1 |  |  |
| 9. | Kołnierz DN100 | szt. | 2 |  |  |
| 10. | Łuk kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 90° ze stopką, długi | szt. | 1 |  |  |
| 11. | Taśma ostrzegawcza | mb | 1000 |  |  |
| 12. | Skrzynka żeliwna uliczna do zasuw H270 (4056) z literą W-woda z korpusem PEHD, pokrywa min Ø150 | szt. | 1 |  |  |
| 13. | Wartość zamówienia netto: (suma wierszy Lp. 1-12) |  |  |  |  |
| 14. | Cena brutto kompleksowego wykonania zamówienia: (wartość zamówienia netto - wiersz Lp. 13 x obowiązująca stawka podatku VAT ………. % |  |  |  |  |

* Nazwa elementu może ulec zmianie po odsłonięciu istniejącego wodociągu w trakcie budowy.

- Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczamy, że wybór naszej oferty:

□ 	nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

□ 	będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 	następujących towarów/usług będących przedmiotem oferty:* *

1) ..........…………………………………….....................................................................

2) .………………………………………….....................................................................	3) .………………………………………….....................................................................

Łączna wartość ww. towarów/usług bez kwoty podatku będących przedmiotem oferty                           i prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wynosi netto:……………………………….................................................................

** właściwe zaznaczyć znakiem X

- Oferujemy termin płatności faktury 30 dni od dnia od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w zaproszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany                i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki wykluczenia z postępowania                            o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia                       13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

……...............................................................

### podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)